## Sheet1
Dec, 2011 Beowawe Binary Bottoming Cycle Data - DE-EE0002856
Date | Time | Gen. Output [MW] | Parasitic [MW] | Net | T Dry Bulb [F] | Wet Bulb Temp [F] | Brine Exit Temp [F] | Brine Flow [gpm] | Brine Inlet Temp [F] | Cooling Water Inlet Temp [F] | Cooling Water Outlet Temp [F]
Dec 1, 2011 | 2401:00
Dec 1, 2011 | 2402:00 | 2.226 | 0.64167 | 1.5843 | 32.8 | 27.5 | 154 | 3097.0007 | 209 | 63 | 78
Dec 1, 2011 | 2403:00
Dec 1, 2011 | 2404:00 | 2.481 | 0.64167 | 1.8393 | 33.2 | 27.7 | 153 | 3394.5008 | 209 | 58 | 73
Dec 1, 2011 | 2405:00
Dec 1, 2011 | 2406:00 | 2.246 | 0.64167 | 1.6043 | 30.6 | 25.9 | 154 | 3120.3341 | 209 | 63 | 73
Dec 1, 2011 | 2407:00
Dec 1, 2011 | 2408:00 | 2.297 | 0.64167 | 1.6553 | 34.4 | 28.7 | 153 | 3179.8341 | 209 | 60 | 75
Dec 1, 2011 | 2409:00
Dec 1, 2011 | 2410:00 | 2.184 | 0.64167 | 1.5423 | 40.1 | 33.9 | 154 | 3048.0007 | 209 | 63 | 78
Dec 1, 2011 | 2411:00
Dec 1, 2011 | 2412:00 | 2.161 | 0.64167 | 1.5193 | 46.3 | 39.4 | 154 | 3021.1674 | 209 | 64 | 80
Dec 1, 2011 | 2413:00
Dec 1, 2011 | 2414:00 | 2.184 | 0.64167 | 1.5423 | 41.9 | 35.6 | 154 | 3048.0007 | 209 | 64 | 80
Dec 1, 2011 | 2415:00
Dec 1, 2011 | 2416:00 | 2.289 | 0.64167 | 1.6473 | 37.2 | 30.7 | 154 | 3170.5008 | 209 | 61 | 76
Dec 1, 2011 | 2417:00
Dec 1, 2011 | 2418:00 | 2.473 | 0.64167 | 1.8313 | 32.7 | 22.4 | 154 | 3385.1675 | 209 | 59 | 74
Dec 1, 2011 | 2419:00
Dec 1, 2011 | 2420:00 | 2.418 | 0.64167 | 1.7763 | 27.8 | 23.3 | 153 | 3321.0008 | 209 | 59 | 74
Dec 1, 2011 | 2421:00
Dec 1, 2011 | 2422:00 | 2.424 | 0.64167 | 1.7823 | 43.4 | 36.8 | 153 | 3328.0008 | 209 | 59 | 74
Dec 1, 2011 | 2423:00
Dec 2, 2011 | 2400:00 | 2.417 | 0.53473 | 1.8823 | 33.6 | 21.2 | 153 | 3319.8341 | 209 | 59 | 75
Dec 2, 2011 | 2401:00
Dec 2, 2011 | 2402:00 | 0 | 0 | 0 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Dec 2, 2011 | 2403:00
Dec 2, 2011 | 2404:00 | 0 | 0 | 0 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Dec 2, 2011 | 2405:00
Dec 2, 2011 | 2406:00 | 2.06 | 0.53473 | 1.5253 | 18.4 | 15.2 | 153 | 2903.334 | 209 | 65 | 79
Dec 2, 2011 | 2407:00
Dec 2, 2011 | 2408:00 | 2.379 | 0.53473 | 1.8443 | 23.4 | 19.2 | 152 | 3275.5008 | 209 | 61 | 76
Dec 2, 2011 | 2409:00
Dec 2, 2011 | 2410:00 | 2.476 | 0.53473 | 1.9413 | 28.6 | 23.8 | 153 | 3388.6675 | 209 | 59 | 75
Dec 2, 2011 | 2411:00
Dec 2, 2011 | 2412:00 | 2.441 | 0.53473 | 1.9063 | 37.5 | 31.1 | 153 | 3347.8341 | 209 | 61 | 76
Dec 2, 2011 | 2413:00
Dec 2, 2011 | 2414:00 | 2.341 | 0.53473 | 1.8063 | 39.9 | 33.2 | 154 | 3231.1674 | 209 | 63 | 78
Dec 2, 2011 | 2415:00
Dec 2, 2011 | 2416:00 | 2.247 | 0.53473 | 1.7123 | 33.6 | 28.4 | 154 | 3121.5007 | 209 | 65 | 80
Dec 2, 2011 | 2417:00
Dec 2, 2011 | 2418:00 | 2.338 | 0.53473 | 1.8033 | 29.3 | 24.7 | 154 | 3227.6674 | 209 | 64 | 79
Dec 2, 2011 | 2419:00
Dec 2, 2011 | 2420:00 | 2.373 | 0.53473 | 1.8383 | 26 | 22 | 153 | 3268.5008 | 209 | 59 | 74
Dec 2, 2011 | 2421:00
Dec 2, 2011 | 2422:00 | 2.465 | 0.53473 | 1.9303 | 22 | 19 | 153 | 3375.8342 | 209 | 59 | 74
Dec 2, 2011 | 2423:00
Dec 3, 2011 | 2400:00 | 2.509 | 0.64167 | 1.8673 | 19 | 15 | 153 | 3427.1675 | 209 | 59 | 75
Dec 3, 2011 | 2401:00
Dec 3, 2011 | 2402:00 | 2.504 | 0.64167 | 1.8623 | 20 | 17 | 154 | 3421.3342 | 209 | 63 | 78
Dec 3, 2011 | 2403:00
Dec 3, 2011 | 2404:00 | 2.488 | 0.64167 | 1.8463 | 20 | 17 | 153 | 3402.6675 | 209 | 58 | 73
Dec 3, 2011 | 2405:00
Dec 3, 2011 | 2406:00 | 2.509 | 0.64167 | 1.8673 | 14 | 12 | 153 | 3427.1675 | 208 | 58 | 72
Dec 3, 2011 | 2407:00
Dec 3, 2011 | 2408:00 | 2.487 | 0.64167 | 1.8453 | 22.5 | 16 | 153 | 3401.5008 | 209 | 59 | 74
Dec 3, 2011 | 2409:00
Dec 3, 2011 | 2410:00 | 2.503 | 0.64167 | 1.8613 | 27 | 22.7 | 153 | 3420.1675 | 209 | 59 | 74
Dec 3, 2011 | 2411:00
Dec 3, 2011 | 2412:00 | 2.494 | 0.64167 | 1.8523 | 28.1 | 24.6 | 153 | 3409.6675 | 209 | 59 | 75
Dec 3, 2011 | 2413:00
Dec 3, 2011 | 2414:00 | 2.451 | 0.64167 | 1.8093 | 32.4 | 27.1 | 153 | 3359.5008 | 209 | 59 | 75
Dec 3, 2011 | 2415:00
Dec 3, 2011 | 2416:00 | 2.446 | 0.64167 | 1.8043 | 27.1 | 22.7 | 153 | 3353.6675 | 209 | 60 | 75
Dec 3, 2011 | 2417:00
Dec 3, 2011 | 2418:00 | 2.48 | 0.64167 | 1.8383 | 23.2 | 19.1 | 153 | 3393.3342 | 209 | 59 | 75
Dec 3, 2011 | 2419:00
Dec 3, 2011 | 2420:00 | 2.49 | 0.64167 | 1.8483 | 23 | 19 | 153 | 3405.0008 | 209 | 60 | 75
Dec 3, 2011 | 2421:00
Dec 3, 2011 | 2422:00 | 2.422 | 0.64167 | 1.7803 | 26 | 21 | 153 | 3325.6675 | 209 | 60 | 75
Dec 3, 2011 | 2423:00
Dec 4, 2011 | 2400:00 | 2.411 | 0.64167 | 1.7693 | 30 | 27.6 | 154 | 3312.8341 | 209 | 62 | 78
Dec 4, 2011 | 2401:00
Dec 4, 2011 | 2402:00 | 2.443 | 0.64167 | 1.8013 | 25 | 21 | 154 | 3350.1675 | 209 | 63 | 78
Dec 4, 2011 | 2403:00
Dec 4, 2011 | 2404:00 | 2.403 | 0.64167 | 1.7613 | 14 | 11 | 153 | 3303.5008 | 208 | 58 | 72
Dec 4, 2011 | 2405:00
Dec 4, 2011 | 2406:00 | 2.295 | 0.64167 | 1.6533 | 22 | 20 | 153 | 3177.5008 | 208 | 58 | 72
Dec 4, 2011 | 2407:00
Dec 4, 2011 | 2408:00 | 2.158 | 0.64167 | 1.5163 | 25.7 | 21.4 | 154 | 3017.6674 | 209 | 62 | 77
Dec 4, 2011 | 2409:00
Dec 4, 2011 | 2410:00 | 2.121 | 0.64167 | 1.4793 | 29.3 | 24.7 | 154 | 2974.5007 | 209 | 62 | 78
Dec 4, 2011 | 2411:00
Dec 4, 2011 | 2412:00 | 2.022 | 0.64167 | 1.3803 | 37 | 30.1 | 151 | 2859.0007 | 209 | 67 | 83
Dec 4, 2011 | 2413:00
Dec 4, 2011 | 2414:00 | 2.072 | 0.64167 | 1.4303 | 35.7 | 30.4 | 154 | 2917.334 | 209 | 68 | 83
Dec 4, 2011 | 2415:00
Dec 4, 2011 | 2416:00 | 1.974 | 0.64167 | 1.3323 | 35.3 | 29.6 | 153 | 2803.0007 | 209 | 67 | 82
Dec 4, 2011 | 2417:00
Dec 4, 2011 | 2418:00 | 2.48 | 0.64167 | 1.8383 | 32.5 | 24.5 | 152 | 3393.3342 | 209 | 70 | 85
Dec 4, 2011 | 2419:00
Dec 4, 2011 | 2420:00 | 2.431 | 0.64167 | 1.7893 | 27 | 23 | 151 | 3336.1675 | 209 | 59 | 74
Dec 4, 2011 | 2421:00
Dec 4, 2011 | 2422:00 | 2.464 | 0.64167 | 1.8223 | 25 | 21 | 151 | 3374.6675 | 209 | 59 | 74
Dec 4, 2011 | 2423:00
Dec 5, 2011 | 2400:00 | 2.465 | 0.64167 | 1.8233 | 22 | 19 | 150 | 3375.8342 | 209 | 58 | 73
Dec 5, 2011 | 2401:00
Dec 5, 2011 | 2402:00 | 2.444 | 0.64167 | 1.8023 | 13 | 11 | 150 | 3351.3341 | 208 | 58 | 73
Dec 5, 2011 | 2403:00
Dec 5, 2011 | 2404:00 | 2.439 | 0.64167 | 1.7973 | 13 | 11 | 151 | 3345.5008 | 209 | 60 | 75
Dec 5, 2011 | 2405:00
Dec 5, 2011 | 2406:00 | 2.156 | 0.64167 | 1.5143 | 12 | 9 | 152 | 3015.3341 | 209 | 57 | 72
Dec 5, 2011 | 2407:00
Dec 5, 2011 | 2408:00 | 2.268 | 0.64167 | 1.6263 | 17.7 | 12.9 | 154 | 3146.0008 | 209 | 64 | 79
Dec 5, 2011 | 2409:00
Dec 5, 2011 | 2410:00 | 2.526 | 0.64167 | 1.8843 | 27.9 | 22.3 | 154 | 3447.0008 | 209 | 59 | 74
Dec 5, 2011 | 2411:00
Dec 5, 2011 | 2412:00 | 2.52 | 0.64167 | 1.8783 | 28.3 | 24.1 | 154 | 3440.0008 | 209 | 59 | 74
Dec 5, 2011 | 2413:00
Dec 5, 2011 | 2414:00 | 2.54 | 0.64167 | 1.8983 | 32.7 | 28.1 | 154 | 3463.3342 | 209 | 59 | 74
Dec 5, 2011 | 2415:00
Dec 5, 2011 | 2416:00 | 2.553 | 0.64167 | 1.9113 | 23.2 | 19.4 | 153 | 3478.5009 | 209 | 59 | 74
Dec 5, 2011 | 2417:00
Dec 5, 2011 | 2418:00 | 2.54 | 0.64167 | 1.8983 | 21.6 | 18.1 | 154 | 3463.3342 | 209 | 59 | 74
Dec 5, 2011 | 2419:00
Dec 5, 2011 | 2420:00 | 2.532 | 0.64167 | 1.8903 | 19 | 17 | 154 | 3454.0008 | 209 | 59 | 74
Dec 5, 2011 | 2421:00
Dec 5, 2011 | 2422:00 | 2.505 | 0.64167 | 1.8633 | 17 | 15 | 153 | 3422.5008 | 209 | 59 | 73
Dec 5, 2011 | 2423:00
Dec 6, 2011 | 2400:00 | 2.576 | 0.64167 | 1.9343 | 14 | 11 | 153 | 3505.3342 | 209 | 58 | 73
Dec 6, 2011 | 2401:00
Dec 6, 2011 | 2402:00 | 2.576 | 0.64167 | 1.9343 | 10 | 8 | 151 | 3505.3342 | 209 | 59 | 74
Dec 6, 2011 | 2403:00
Dec 6, 2011 | 2404:00 | 2.502 | 0.64167 | 1.8603 | 11 | 9 | 150 | 3419.0008 | 209 | 58 | 73
Dec 6, 2011 | 2405:00
Dec 6, 2011 | 2406:00 | 2.486 | 0.64167 | 1.8443 | 9 | 7 | 153 | 3400.3342 | 209 | 58 | 74
Dec 6, 2011 | 2407:00
Dec 6, 2011 | 2408:00 | 2.54 | 0.64167 | 1.8983 | 15.8 | 13.8 | 153 | 3463.3342 | 209 | 59 | 74
Dec 6, 2011 | 2409:00
Dec 6, 2011 | 2410:00 | 2.426 | 0.64167 | 1.7843 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 3330.3341 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Dec 6, 2011 | 2411:00
Dec 6, 2011 | 2412:00 | 2.357 | 0.64167 | 1.7153 | 35.5 | 29.6 | 155 | 3249.8341 | 209 | 63 | 79
Dec 6, 2011 | 2413:00
Dec 6, 2011 | 2414:00 | 2.307 | 0.64167 | 1.6653 | 37.3 | 31.6 | 154 | 3191.5008 | 209 | 63 | 79
Dec 6, 2011 | 2415:00
Dec 6, 2011 | 2416:00 | 2.349 | 0.64167 | 1.7073 | 32.7 | 28.2 | 154 | 3240.5008 | 209 | 62 | 78
Dec 6, 2011 | 2417:00
Dec 6, 2011 | 2418:00 | 2.495 | 0.64167 | 1.8533 | 24 | 20.1 | 154 | 3410.8342 | 209 | 59 | 76
Dec 6, 2011 | 2419:00
Dec 6, 2011 | 2420:00 | 2.471 | 0.64167 | 1.8293 | 22 | 19 | 154 | 3382.8342 | 209 | 59 | 75
Dec 6, 2011 | 2421:00
Dec 6, 2011 | 2422:00 | 2.471 | 0.64167 | 1.8293 | 21 | 15 | 154 | 3382.8342 | 209 | 59 | 74
Dec 6, 2011 | 2423:00
Dec 7, 2011 | 2400:00 | 2.519 | 0.54988 | 1.9691 | 19 | 12 | 153 | 3438.8342 | 209 | 58 | 74
Dec 7, 2011 | 2401:00
Dec 7, 2011 | 2402:00 | 2.492 | 0.54988 | 1.9421 | 15 | 11 | 152 | 3407.3342 | 209 | 58 | 74
Dec 7, 2011 | 2403:00
Dec 7, 2011 | 2404:00 | 2.452 | 0.54988 | 1.9021 | 13 | 10 | Not Recorded | 3360.6675 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Dec 7, 2011 | 2405:00
Dec 7, 2011 | 2406:00 | 0 | 0 | 0 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Dec 7, 2011 | 2407:00
Dec 7, 2011 | 2408:00 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 20.1 | 140 |  | 209 | 55 | 67
Dec 7, 2011 | 2409:00
Dec 7, 2011 | 2410:00 | 2.274 | 0.54988 | 1.7241 | 29.6 | 20.9 | 155 | 3153.0008 | 209 | 63 | 80
Dec 7, 2011 | 2411:00
Dec 7, 2011 | 2412:00 | 2.186 | 0.54988 | 1.6361 | 38.6 | 32.1 | 155 | 3050.3341 | 209 | 67 | 83
Dec 7, 2011 | 2413:00
Dec 7, 2011 | 2414:00 | 2.263 | 0.54988 | 1.7131 | 40.3 | 30.6 | 155 | 3140.1674 | 209 | 64 | 80
Dec 7, 2011 | 2415:00
Dec 7, 2011 | 2416:00 | 2.344 | 0.54988 | 1.7941 | 28.8 | 24.3 | 154 | 3234.6674 | 209 | 61 | 77
Dec 7, 2011 | 2417:00
Dec 7, 2011 | 2418:00 | 2.483 | 0.54988 | 1.9331 | 27.1 | 22.5 | 154 | 3396.8342 | 209 | 59 | 76
Dec 7, 2011 | 2419:00
Dec 7, 2011 | 2420:00 | 2.468 | 0.54988 | 1.9181 | 25 | 21 | 154 | 3379.3342 | 209 | 59 | 76
Dec 7, 2011 | 2421:00
Dec 7, 2011 | 2422:00 | 2.476 | 0.54988 | 1.9261 | 22 | 19 | 152 | 3388.6675 | 209 | 59 | 76
Dec 7, 2011 | 2423:00
Dec 8, 2011 | 2400:00 | 2.519 | 0.64167 | 1.8773 | 19 | 17 | 153 | 3438.8342 | 209 | 59 | 76
Dec 8, 2011 | 2401:00
Dec 8, 2011 | 2402:00 | 2.518 | 0.64167 | 1.8763 | 17 | 15 | 152 | 3437.6675 | 209 | 58 | 74
Dec 8, 2011 | 2403:00
Dec 8, 2011 | 2404:00 | 2.398 | 0.64167 | 1.7563 | 15 | 13 | 154 | 3297.6675 | 209 | 61 | 77
Dec 8, 2011 | 2405:00
Dec 8, 2011 | 2406:00 | 2.459 | 0.64167 | 1.8173 | 14 | 11 | 154 | 3368.8342 | 209 | 60 | 76
Dec 8, 2011 | 2407:00
Dec 8, 2011 | 2408:00 | 2.401 | 0.64167 | 1.7593 | 36.9 | 30.8 | 154 | 3301.1675 | 209 | 60 | 77
Dec 8, 2011 | 2409:00
Dec 8, 2011 | 2410:00 | 2.305 | 0.64167 | 1.6633 | 40.5 | 33.6 | 154 | 3189.1674 | 209 | 63 | 79
Dec 8, 2011 | 2411:00
Dec 8, 2011 | 2412:00 | 2.274 | 0.64167 | 1.6323 | 52.4 | 43.2 | 155 | 3153.0008 | 209 | 64 | 80
Dec 8, 2011 | 2413:00
Dec 8, 2011 | 2414:00 | 2.2 | 0.64167 | 1.5583 | 56.2 | 45 | 155 | 3066.6674 | 209 | 65 | 81
Dec 8, 2011 | 2415:00
Dec 8, 2011 | 2416:00 | 2.275 | 0.64167 | 1.6333 | 37.2 | 31.3 | 155 | 3154.1674 | 209 | 64 | 80
Dec 8, 2011 | 2417:00
Dec 8, 2011 | 2418:00 | 2.444 | 0.64167 | 1.8023 | 31 | 26.6 | 154 | 3351.3341 | 209 | 61 | 77
Dec 8, 2011 | 2419:00
Dec 8, 2011 | 2420:00 | 2.479 | 0.64167 | 1.8373 | 27 | 23 | 154 | 3392.1675 | 209 | 60 | 77
Dec 8, 2011 | 2421:00
Dec 8, 2011 | 2422:00 | 2.479 | 0.64167 | 1.8373 | 23 | 19 | 154 | 3392.1675 | 209 | 59 | 75
Dec 8, 2011 | 2423:00
Dec 9, 2011 | 2400:00 | 2.537 | 0.57028 | 1.9667 | 18 | 16 | 154 | 3459.8342 | 209 | 59 | 76
Dec 9, 2011 | 2401:00
Dec 9, 2011 | 2402:00 | 2.521 | 0.57028 | 1.9507 | 16 | 13 | 154 | 3441.1675 | 209 | 59 | 76
Dec 9, 2011 | 2403:00
Dec 9, 2011 | 2404:00 | 0.00247 | 0.57028 | -0.56781 | 14 | 11 | 154 | 502.8817 | 209 | 60 | 76
Dec 9, 2011 | 2405:00
Dec 9, 2011 | 2406:00 | 2.486 | 0.57028 | 1.9157 | 11 | 9 | 154 | 3400.3342 | 209 | 59 | 76
Dec 9, 2011 | 2407:00
Dec 9, 2011 | 2408:00 | 2.484 | 0.57028 | 1.9137 | 32.6 | 27.9 | Not Recorded | 3398.0008 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Dec 9, 2011 | 2409:00
Dec 9, 2011 | 2410:00 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 33.3 | 137 |  | 209 | 50 | 53
Dec 9, 2011 | 2411:00
Dec 9, 2011 | 2412:00 | 2.094 | 0.57028 | 1.5237 | 48.3 | 39.6 | 155 | 2943.0007 | 209 | 65 | 81
Dec 9, 2011 | 2413:00
Dec 9, 2011 | 2414:00 | 2.245 | 0.57028 | 1.6747 | 46.5 | 38.5 | 155 | 3119.1674 | 209 | 64 | 80
Dec 9, 2011 | 2415:00
Dec 9, 2011 | 2416:00 | 2.276 | 0.57028 | 1.7057 | 35.7 | 30 | 155 | 3155.3341 | 209 | 64 | 80
Dec 9, 2011 | 2417:00
Dec 9, 2011 | 2418:00 | 2.475 | 0.57028 | 1.9047 | 33.1 | 27.8 | 154 | 3387.5008 | 209 | 59 | 76
Dec 9, 2011 | 2419:00
Dec 9, 2011 | 2420:00 | 2.511 | 0.57028 | 1.9407 | 24 | 19 | 154 | 3429.5008 | 209 | 59 | 76
Dec 9, 2011 | 2421:00
Dec 9, 2011 | 2422:00 | 2.52 | 0.57028 | 1.9497 | 22 | 17 | 154 | 3440.0008 | 209 | 58 | 75
Dec 9, 2011 | 2423:00
Dec 10, 2011 | 2400:00 | 2.569 | 0.64167 | 1.9273 | 21 | 17 | 153 | 3497.1675 | 209 | 57 | 73
Dec 10, 2011 | 2401:00
Dec 10, 2011 | 2402:00 | 2.584 | 0.64167 | 1.9423 | 19 | 16 | 153 | 3514.6675 | 209 | 58 | 74
Dec 10, 2011 | 2403:00
Dec 10, 2011 | 2404:00 | 2.54 | 0.64167 | 1.8983 | 17 | 15 | 154 | 3463.3342 | 209 | 58 | 75
Dec 10, 2011 | 2405:00
Dec 10, 2011 | 2406:00 | 2.504 | 0.64167 | 1.8623 | 18 | 15 | 154 | 3421.3342 | 209 | 59 | 75
Dec 10, 2011 | 2407:00
Dec 10, 2011 | 2408:00 | 2.51 | 0.64167 | 1.8683 | 33.1 | 27.7 | 154 | 3428.3342 | 209 | 59 | 75
Dec 10, 2011 | 2409:00
Dec 10, 2011 | 2410:00 | 2.336 | 0.64167 | 1.6943 | 44 | 36.2 | 154 | 3225.3341 | 209 | 62 | 78
Dec 10, 2011 | 2411:00
Dec 10, 2011 | 2412:00 | 2.281 | 0.64167 | 1.6393 | 52.7 | 43.4 | 155 | 3161.1674 | 209 | 63 | 80
Dec 10, 2011 | 2413:00
Dec 10, 2011 | 2414:00 | 2.235 | 0.64167 | 1.5933 | 55 | 44.7 | 155 | 3107.5007 | 209 | 64 | 81
Dec 10, 2011 | 2415:00
Dec 10, 2011 | 2416:00 | 2.393 | 0.64167 | 1.7513 | 36.7 | 30.8 | 154 | 3291.8341 | 209 | 64 | 80
Dec 10, 2011 | 2417:00
Dec 10, 2011 | 2418:00 | 2.424 | 0.64167 | 1.7823 | 33.1 | 27.6 | 154 | 3328.0008 | 209 | 60 | 76
Dec 10, 2011 | 2419:00
Dec 10, 2011 | 2420:00 | 2.485 | 0.64167 | 1.8433 | 27 | 22 | 154 | 3399.1675 | 209 | 59 | 75
Dec 10, 2011 | 2421:00
Dec 10, 2011 | 2422:00 | 2.556 | 0.64167 | 1.9143 | 23 | 19 | 153 | 3482.0009 | 209 | 57 | 73
Dec 10, 2011 | 2423:00
Dec 11, 2011 | 2400:00 | 2.52 | 0.64167 | 1.8783 | 21 | 18 | 153 | 3440.0008 | 209 | 59 | 75
Dec 11, 2011 | 2401:00
Dec 11, 2011 | 2402:00 | 2.514 | 0.64167 | 1.8723 | 22 | 18 | 153 | 3433.0008 | 209 | 58 | 74
Dec 11, 2011 | 2403:00
Dec 11, 2011 | 2404:00 | 2.577 | 0.64167 | 1.9353 | 16 | 13 | 153 | 3506.5009 | 208 | 57 | 74
Dec 11, 2011 | 2405:00
Dec 11, 2011 | 2406:00 | 2.587 | 0.64167 | 1.9453 | 13 | 11 | 153 | 3518.1675 | 209 | 56 | 72
Dec 11, 2011 | 2407:00
Dec 11, 2011 | 2408:00 | 2.573 | 0.64167 | 1.9313 | 38.7 | 31.9 | 153 | 3501.8342 | 208 | 57 | 73
Dec 11, 2011 | 2409:00
Dec 11, 2011 | 2410:00 | 2.412 | 0.64167 | 1.7703 | 42.2 | 35.4 | 154 | 3314.0008 | 208 | 60 | 77
Dec 11, 2011 | 2411:00
Dec 11, 2011 | 2412:00 | 2.313 | 0.64167 | 1.6713 | 44.9 | 36.9 | 154 | 3198.5008 | 208 | 63 | 79
Dec 11, 2011 | 2413:00
Dec 11, 2011 | 2414:00 | 2.244 | 0.64167 | 1.6023 | 48.1 | 39.9 | 154 | 3118.0007 | 208 | 64 | 80
Dec 11, 2011 | 2415:00
Dec 11, 2011 | 2416:00 | 2.273 | 0.64167 | 1.6313 | 37.9 | 31.2 | 154 | 3151.8341 | 208 | 63 | 80
Dec 11, 2011 | 2417:00
Dec 11, 2011 | 2418:00 | 2.439 | 0.64167 | 1.7973 | 33 | 27.8 | 153 | 3345.5008 | 208 | 60 | 76
Dec 11, 2011 | 2419:00
Dec 11, 2011 | 2420:00 | 2.444 | 0.64167 | 1.8023 | 28 | 22 | 154 | 3351.3341 | 208 | 60 | 77
Dec 11, 2011 | 2421:00
Dec 11, 2011 | 2422:00 | 2.485 | 0.64167 | 1.8433 | 24 | 20 | 153 | 3399.1675 | 208 | 58 | 74
Dec 11, 2011 | 2423:00
Dec 12, 2011 | 2400:00 | 2.525 | 0.64167 | 1.8833 | 22 | 19 | 153 | 3445.8342 | 208 | 58 | 74
Dec 12, 2011 | 2401:00
Dec 12, 2011 | 2402:00 | 2.496 | 0.64167 | 1.8543 | 18 | 16 | 153 | 3412.0008 | 208 | 58 | 74
Dec 12, 2011 | 2403:00
Dec 12, 2011 | 2404:00 | 2.579 | 0.64167 | 1.9373 | 18 | 16 | 153 | 3508.8342 | 208 | 57 | 73
Dec 12, 2011 | 2405:00
Dec 12, 2011 | 2406:00 | 2.548 | 0.64167 | 1.9063 | 19 | 17 | 153 | 3472.6675 | 208 | 58 | 74
Dec 12, 2011 | 2407:00
Dec 12, 2011 | 2408:00 | 2.502 | 0.64167 | 1.8603 | Not Recorded | Not Recorded | 153 | 3419.0008 | 208 | 59 | 75
Dec 12, 2011 | 2409:00
Dec 12, 2011 | 2410:00 | 2.359 | 0.64167 | 1.7173 | 40.6 | 33.5 | 154 | 3252.1675 | 208 | 62 | 78
Dec 12, 2011 | 2411:00
Dec 12, 2011 | 2412:00 | 2.277 | 0.64167 | 1.6353 | 44.6 | 36.8 | 154 | 3156.5008 | 208 | 63 | 79
Dec 12, 2011 | 2413:00
Dec 12, 2011 | 2414:00 | 2.32 | 0.64167 | 1.6783 | 47.5 | 40.2 | 154 | 3206.6674 | 208 | 64 | 80
Dec 12, 2011 | 2415:00
Dec 12, 2011 | 2416:00 | 2.321 | 0.64167 | 1.6793 | 42.2 | 35 | 154 | 3207.8341 | 208 | 64 | 88
Dec 12, 2011 | 2417:00
Dec 12, 2011 | 2418:00 | 2.361 | 0.64167 | 1.7193 | 36.7 | 30.2 | 154 | 3254.5008 | 208 | 61 | 78
Dec 12, 2011 | 2419:00
Dec 12, 2011 | 2420:00 | 2.467 | 0.64167 | 1.8253 | 29 | 24 | 154 | 3378.1675 | 208 | 60 | 76
Dec 12, 2011 | 2421:00
Dec 12, 2011 | 2422:00 | 2.498 | 0.64167 | 1.8563 | 25 | 21 | 153 | 3414.3342 | 208 | 59 | 75
Dec 12, 2011 | 2423:00
Dec 13, 2011 | 2400:00 | 2.456 | 0.64167 | 1.8143 | 20 | 17 | 153 | 3365.3342 | 208 | 58 | 74
Dec 13, 2011 | 2401:00
Dec 13, 2011 | 2402:00 | 2.556 | 0.64167 | 1.9143 | 19 | 16 | 153 | 3482.0009 | 208 | 57 | 73
Dec 13, 2011 | 2403:00
Dec 13, 2011 | 2404:00 | 2.59 | 0.64167 | 1.9483 | 17 | 14 | 153 | 3521.6675 | 208 | 56 | 72
Dec 13, 2011 | 2405:00
Dec 13, 2011 | 2406:00 | 2.568 | 0.64167 | 1.9263 | 15 | 13 | 153 | 3496.0009 | 208 | 57 | 73
Dec 13, 2011 | 2407:00
Dec 13, 2011 | 2408:00 | 2.601 | 0.64167 | 1.9593 | 33.3 | 28.1 | 153 | 3534.5009 | 208 | 57 | 73
Dec 13, 2011 | 2409:00
Dec 13, 2011 | 2410:00 | 2.433 | 0.64167 | 1.7913 | 40.5 | 33.9 | 154 | 3338.5008 | 208 | 60 | 76
Dec 13, 2011 | 2411:00
Dec 13, 2011 | 2412:00 | 2.251 | 0.64167 | 1.6093 | 53 | 42.9 | 154 | 3126.1674 | 208 | 63 | 79
Dec 13, 2011 | 2413:00
Dec 13, 2011 | 2414:00 | 2.27 | 0.64167 | 1.6283 | 52.7 | 44.1 | 154 | 3148.3341 | 208 | 64 | 80
Dec 13, 2011 | 2415:00
Dec 13, 2011 | 2416:00 | 2.353 | 0.64167 | 1.7113 | 42.9 | 33.5 | 154 | 3245.1675 | 208 | 61 | 77
Dec 13, 2011 | 2417:00
Dec 13, 2011 | 2418:00 | 2.417 | 0.64167 | 1.7753 | 29.7 | 24.9 | 154 | 3319.8341 | 208 | 60 | 76
Dec 13, 2011 | 2419:00
Dec 13, 2011 | 2420:00 | 2.403 | 0.64167 | 1.7613 | 25 | 21 | 154 | 3303.5008 | 209 | 60 | 76
Dec 13, 2011 | 2421:00
Dec 13, 2011 | 2422:00 | 2.489 | 0.64167 | 1.8473 | 20 | 17 | 153 | 3403.8342 | 208 | 58 | 74
Dec 13, 2011 | 2423:00
Dec 14, 2011 | 2400:00 | 2.582 | 0.64167 | 1.9403 | 17 | 14 | 153 | 3512.3342 | 208 | 57 | 73
Dec 14, 2011 | 2401:00
Dec 14, 2011 | 2402:00 | 2.605 | 0.64167 | 1.9633 | 14 | 12 | 153 | 3539.1675 | 208 | 56 | 72
Dec 14, 2011 | 2403:00
Dec 14, 2011 | 2404:00 | 2.523 | 0.64167 | 1.8813 | 18 | 15 | 153 | 3443.5008 | 208 | 58 | 75
Dec 14, 2011 | 2405:00
Dec 14, 2011 | 2406:00 | 2.557 | 0.64167 | 1.9153 | 13 | 11 | 153 | 3483.1675 | 208 | 57 | 73
Dec 14, 2011 | 2407:00
Dec 14, 2011 | 2408:00 | 2.585 | 0.64167 | 1.9433 | 15 | 13 | 153 | 3515.8342 | 208 | 57 | 73
Dec 14, 2011 | 2409:00
Dec 14, 2011 | 2410:00 | 2.402 | 0.64167 | 1.7603 | 30 | 27 | 154 | 3302.3341 | 208 | 60 | 76
Dec 14, 2011 | 2411:00
Dec 14, 2011 | 2412:00 | 2.315 | 0.64167 | 1.6733 | 39 | 35 | 154 | 3200.8341 | 208 | 63 | 79
Dec 14, 2011 | 2413:00
Dec 14, 2011 | 2414:00 | 2.417 | 0.64167 | 1.7753 | 45 | 37 | 154 | 3319.8341 | 208 | 60 | 77
Dec 14, 2011 | 2415:00
Dec 14, 2011 | 2416:00 | 2.263 | 0.64167 | 1.6213 | 30 | 28 | 154 | 3140.1674 | 208 | 60 | 76
Dec 14, 2011 | 2417:00
Dec 14, 2011 | 2418:00 | 2.453 | 0.64167 | 1.8113 | 24 | 22 | 154 | 3361.8342 | 209 | 60 | 76
Dec 14, 2011 | 2419:00
Dec 14, 2011 | 2420:00 | 2.467 | 0.64167 | 1.8253 | 24.7 | 20.7 | 153 | 3378.1675 | 209 | 58 | 74
Dec 14, 2011 | 2421:00
Dec 14, 2011 | 2422:00 | 2.473 | 0.64167 | 1.8313 | 22.1 | 16 | 154 | 3385.1675 | 209 | 59 | 76
Dec 14, 2011 | 2423:00
Dec 15, 2011 | 2400:00 | 2.52 | 0.64167 | 1.8783 | 19 | 16 | 153 | 3440.0008 | 209 | 58 | 74
Dec 15, 2011 | 2401:00
Dec 15, 2011 | 2402:00 | 2.509 | 0.64167 | 1.8673 | 23.9 | 20.1 | 154 | 3427.1675 | 209 | 58 | 74
Dec 15, 2011 | 2403:00
Dec 15, 2011 | 2404:00 | 2.509 | 0.64167 | 1.8673 | 23 | 19.9 | 154 | 3427.1675 | 209 | 58 | 74
Dec 15, 2011 | 2405:00
Dec 15, 2011 | 2406:00 | 2.481 | 0.64167 | 1.8393 | 19.2 | 16.4 | 154 | 3394.5008 | 209 | 59 | 75
Dec 15, 2011 | 2407:00
Dec 15, 2011 | 2408:00 | 2.481 | 0.64167 | 1.8393 | 28 | 25 | 154 | 3394.5008 | 209 | 59 | 75
Dec 15, 2011 | 2409:00
Dec 15, 2011 | 2410:00 | 2.335 | 0.64167 | 1.6933 | 39 | 36 | 154 | 3224.1674 | 208 | 60 | 76
Dec 15, 2011 | 2411:00
Dec 15, 2011 | 2412:00 | 2.315 | 0.64167 | 1.6733 | 42 | 40 | 154 | 3200.8341 | 208 | 63 | 79
Dec 15, 2011 | 2413:00
Dec 15, 2011 | 2414:00 | 2.245 | 0.64167 | 1.6033 | 44 | 41 | 154 | 3119.1674 | 208 | 64 | 80
Dec 15, 2011 | 2415:00
Dec 15, 2011 | 2416:00 | 2.321 | 0.64167 | 1.6793 | 38 | 36 | 154 | 3207.8341 | 208 | 61 | 77
Dec 15, 2011 | 2417:00
Dec 15, 2011 | 2418:00 | 2.337 | 0.64167 | 1.6953 | 33 | 30 | 154 | 3226.5008 | 209 | 62 | 78
Dec 15, 2011 | 2419:00
Dec 15, 2011 | 2420:00 | 2.466 | 0.64167 | 1.8243 | 31.3 | 20.2 | 154 | 3377.0008 | 209 | 60 | 76
Dec 15, 2011 | 2421:00
Dec 15, 2011 | 2422:00 | 2.505 | 0.64167 | 1.8633 | 22.8 | 19.9 | 154 | 3422.5008 | 209 | 59 | 75
Dec 15, 2011 | 2423:00
Dec 16, 2011 | 2400:00 | 2.557 | 0.64167 | 1.9153 | 20.4 | 17.2 | 153 | 3483.1675 | 209 | 58 | 74
Dec 16, 2011 | 2401:00
Dec 16, 2011 | 2402:00 | 2.536 | 0.64167 | 1.8943 | 19.2 | 16.9 | 154 | 3458.6675 | 209 | 58 | 74
Dec 16, 2011 | 2403:00
Dec 16, 2011 | 2404:00 | 2.578 | 0.64167 | 1.9363 | 17.3 | 15.4 | 153 | 3507.6675 | 209 | 57 | 73
Dec 16, 2011 | 2405:00
Dec 16, 2011 | 2406:00 | 2.593 | 0.64167 | 1.9513 | 14.3 | 12.2 | 153 | 3525.1675 | 209 | 57 | 73
Dec 16, 2011 | 2407:00
Dec 16, 2011 | 2408:00 | 2.564 | 0.64167 | 1.9223 | 21 | 19 | 153 | 3491.3342 | 209 | 59 | 75
Dec 16, 2011 | 2409:00
Dec 16, 2011 | 2410:00 | 2.345 | 0.64167 | 1.7033 | 32 | 30 | 154 | 3235.8341 | 209 | 62 | 78
Dec 16, 2011 | 2411:00
Dec 16, 2011 | 2412:00 | 2.279 | 0.64167 | 1.6373 | 43 | 40 | 155 | 3158.8341 | 209 | 64 | 80
Dec 16, 2011 | 2413:00
Dec 16, 2011 | 2414:00 | 2.259 | 0.64167 | 1.6173 | 40 | 38 | 154 | 3135.5008 | 209 | 64 | 80
Dec 16, 2011 | 2415:00
Dec 16, 2011 | 2416:00 | 2.239 | 0.64167 | 1.5973 | 37 | 34 | 154 | 3112.1674 | 208 | 61 | 77
Dec 16, 2011 | 2417:00
Dec 16, 2011 | 2418:00 | 2.402 | 0.64167 | 1.7603 | 26 | 23 | 154 | 3302.3341 | 208 | 60 | 76
Dec 16, 2011 | 2419:00
Dec 16, 2011 | 2420:00 | 2.449 | 0.64167 | 1.8073 | 28.8 | 25.1 | 154 | 3357.1675 | 209 | 59 | 75
Dec 16, 2011 | 2421:00
Dec 16, 2011 | 2422:00 | 2.5 | 0.64167 | 1.8583 | 24.4 | 19.7 | 154 | 3416.6675 | 209 | 59 | 76
Dec 16, 2011 | 2423:00
Dec 16, 2011 | 2400:00 | 2.516 | 0.64167 | 1.8743 | 21.4 | 18.4 | 154 | 3435.3342 | 209 | 58 | 74
Dec 17, 2011 | 2401:00
Dec 17, 2011 | 2402:00 | 2.5 | 0.64167 | 1.8583 | 22.3 | 19.7 | 154 | 3416.6675 | 209 | 58 | 74
Dec 17, 2011 | 2403:00
Dec 17, 2011 | 2404:00 | 2.514 | 0.64167 | 1.8723 | 18.8 | 16.3 | 154 | 3433.0008 | 209 | 58 | 75
Dec 17, 2011 | 2405:00
Dec 17, 2011 | 2406:00 | 2.443 | 0.64167 | 1.8013 | 26.4 | 23.7 | 154 | 3350.1675 | 209 | 58 | 74
Dec 17, 2011 | 2407:00
Dec 17, 2011 | 2408:00 | 2.453 | 0.64167 | 1.8113 | 26 | 23 | 154 | 3361.8342 | 209 | 60 | 76
Dec 17, 2011 | 2409:00
Dec 17, 2011 | 2410:00 | 2.281 | 0.64167 | 1.6393 | 42 | 39 | 155 | 3161.1674 | 209 | 63 | 79
Dec 17, 2011 | 2411:00
Dec 17, 2011 | 2412:00 | 2.231 | 0.64167 | 1.5893 | 51 | 48 | 155 | 3102.8341 | 209 | 64 | 80
Dec 17, 2011 | 2413:00
Dec 17, 2011 | 2414:00 | 2.209 | 0.64167 | 1.5673 | 48 | 45 | 155 | 3077.1674 | 209 | 65 | 81
Dec 17, 2011 | 2415:00
Dec 17, 2011 | 2416:00 | 2.35 | 0.64167 | 1.7083 | 38 | 35 | 154 | 3241.6674 | 209 | 62 | 79
Dec 17, 2011 | 2417:00
Dec 17, 2011 | 2418:00 | 2.421 | 0.64167 | 1.7793 | 26 | 24 | 154 | 3324.5008 | 209 | 60 | 76
Dec 17, 2011 | 2419:00
Dec 17, 2011 | 2420:00 | 2.483 | 0.64167 | 1.8413 | 31.9 | 27.4 | 154 | 3396.8342 | 209 | 60 | 76
Dec 17, 2011 | 2421:00
Dec 17, 2011 | 2422:00 | 2.457 | 0.64167 | 1.8153 | 23.3 | 19.8 | 154 | 3366.5008 | 209 | 59 | 75
Dec 17, 2011 | 2423:00
Dec 18, 2011 | 2400:00 | 2.434 | 0.64167 | 1.7923 | 21.3 | 17.4 | 154 | 3339.6675 | 209 | 59 | 75
Dec 18, 2011 | 2401:00
Dec 18, 2011 | 2402:00 | 2.529 | 0.64167 | 1.8873 | 19.1 | 15.3 | 153 | 3450.5008 | 209 | 57 | 74
Dec 18, 2011 | 2403:00
Dec 18, 2011 | 2404:00 | 2.549 | 0.64167 | 1.9073 | 18.4 | 16.7 | 153 | 3473.8342 | 209 | 57 | 74
Dec 18, 2011 | 2405:00
Dec 18, 2011 | 2406:00 | 2.582 | 0.64167 | 1.9403 | 13.7 | 11.5 | 153 | 3512.3342 | 209 | 57 | 74
Dec 18, 2011 | 2407:00
Dec 18, 2011 | 2408:00 | 2.5 | 0.64167 | 1.8583 | 26 | 24 | 154 | 3416.6675 | 209 | 59 | 75
Dec 18, 2011 | 2409:00
Dec 18, 2011 | 2410:00 | 2.336 | 0.64167 | 1.6943 | 34 | 31 | 154 | 3225.3341 | 208 | 60 | 76
Dec 18, 2011 | 2411:00
Dec 18, 2011 | 2412:00 | 2.225 | 0.64167 | 1.5833 | 48 | 44 | 154 | 3095.8341 | 208 | 63 | 79
Dec 18, 2011 | 2413:00
Dec 18, 2011 | 2414:00 | 2.231 | 0.64167 | 1.5893 | 47 | 44 | 154 | 3102.8341 | 208 | 64 | 80
Dec 18, 2011 | 2415:00
Dec 18, 2011 | 2416:00 | 2.224 | 0.64167 | 1.5823 | 39 | 36 | 155 | 3094.6674 | 209 | 63 | 79
Dec 18, 2011 | 2417:00
Dec 18, 2011 | 2418:00 | 2.227 | 0.64167 | 1.5853 | 35 | 32 | 155 | 3098.1674 | 209 | 64 | 80
Dec 18, 2011 | 2419:00
Dec 18, 2011 | 2420:00 | 2.301 | 0.64167 | 1.6593 | 31.4 | 28.1 | 154 | 3184.5008 | 209 | 62 | 78
Dec 18, 2011 | 2421:00
Dec 18, 2011 | 2422:00 | 2.284 | 0.64167 | 1.6423 | 34.7 | 29.1 | 154 | 3164.6674 | 209 | 63 | 79
Dec 18, 2011 | 2423:00
Dec 19, 2011 | 2400:00 | 2.347 | 0.64167 | 1.7053 | 29.1 | 25.5 | 154 | 3238.1674 | 209 | 62 | 78
Dec 19, 2011 | 2401:00
Dec 19, 2011 | 2402:00 | 2.354 | 0.64167 | 1.7123 | 32.3 | 29.4 | 154 | 3246.3341 | 209 | 62 | 78
Dec 19, 2011 | 2403:00
Dec 19, 2011 | 2404:00 | 2.445 | 0.64167 | 1.8033 | 23.5 | 21.9 | 154 | 3352.5008 | 209 | 60 | 76
Dec 19, 2011 | 2405:00
Dec 19, 2011 | 2406:00 | 2.44 | 0.64167 | 1.7983 | 23.7 | 21.4 | 154 | 3346.6675 | 209 | 60 | 76
Dec 19, 2011 | 2407:00
Dec 19, 2011 | 2408:00 | 2.507 | 0.64167 | 1.8653 | 25 | 22 | 154 | 3424.8342 | 209 | 59 | 75
Dec 19, 2011 | 2409:00
Dec 19, 2011 | 2410:00 | 2.306 | 0.64167 | 1.6643 | 32 | 30 | 154 | 3190.3341 | 209 | 62 | 78
Dec 19, 2011 | 2411:00
Dec 19, 2011 | 2412:00 | 2.254 | 0.64167 | 1.6123 | 42 | 39 | 155 | 3129.6674 | 209 | 64 | 80
Dec 19, 2011 | 2413:00
Dec 19, 2011 | 2414:00 | 2.242 | 0.64167 | 1.6003 | 43 | 40 | 155 | 3115.6674 | 209 | 64 | 80
Dec 19, 2011 | 2415:00
Dec 19, 2011 | 2416:00 | 2.321 | 0.64167 | 1.6793 | 30 | 27 | 154 | 3207.8341 | 209 | 61 | 77
Dec 19, 2011 | 2417:00
Dec 19, 2011 | 2418:00 | 2.363 | 0.64167 | 1.7213 | 27 | 24 | 154 | 3256.8341 | 209 | 61 | 77
Dec 19, 2011 | 2419:00
Dec 19, 2011 | 2420:00 | 2.405 | 0.64167 | 1.7633 | 27.9 | 23.8 | 154 | 3305.8341 | 209 | 60 | 76
Dec 19, 2011 | 2421:00
Dec 19, 2011 | 2422:00 | 2.47 | 0.64167 | 1.8283 | 23.7 | 19.8 | 153 | 3381.6675 | 209 | 58 | 74
Dec 19, 2011 | 2423:00
Dec 20, 2011 | 2400:00 | 2.495 | 0.64167 | 1.8533 | 19.5 | 16.8 | 154 | 3410.8342 | 209 | 58 | 74
Dec 20, 2011 | 2401:00
Dec 20, 2011 | 2402:00 | 2.599 | 0.64167 | 1.9573 | 15.5 | 13.6 | 153 | 3532.1675 | 209 | 56 | 72
Dec 20, 2011 | 2403:00
Dec 20, 2011 | 2404:00 | 2.475 | 0.64167 | 1.8333 | 14.4 | 12 | 153 | 3387.5008 | 209 | 56 | 72
Dec 20, 2011 | 2405:00
Dec 20, 2011 | 2406:00 | 2.55 | 0.64167 | 1.9083 | 11.4 | 9.2 | 153 | 3475.0008 | 209 | 57 | 73
Dec 20, 2011 | 2407:00
Dec 20, 2011 | 2408:00 | 2.536 | 0.64167 | 1.8943 | 12 | 10 | 153 | 3458.6675 | 209 | 57 | 74
Dec 20, 2011 | 2409:00
Dec 20, 2011 | 2410:00 | 2.314 | 0.64167 | 1.6723 | 28 | 25 | 154 | 3199.6674 | 209 | 60 | 76
Dec 20, 2011 | 2411:00
Dec 20, 2011 | 2412:00 | 2.301 | 0.64167 | 1.6593 | 41 | 39 | 154 | 3184.5008 | 209 | 63 | 79
Dec 20, 2011 | 2413:00
Dec 20, 2011 | 2414:00 | 2.26 | 0.64167 | 1.6183 | 44 | 41 | 155 | 3136.6674 | 209 | 63 | 79
Dec 20, 2011 | 2415:00
Dec 20, 2011 | 2416:00 | 2.3 | 0.64167 | 1.6583 | 36 | 33 | 154 | 3183.3341 | 209 | 62 | 78
Dec 20, 2011 | 2417:00
Dec 20, 2011 | 2418:00 | 2.379 | 0.64167 | 1.7373 | 31 | 28 | 154 | 3275.5008 | 209 | 61 | 77
Dec 20, 2011 | 2419:00
Dec 20, 2011 | 2420:00 | 2.457 | 0.64167 | 1.8153 | 26.1 | 21.8 | 154 | 3366.5008 | 209 | 59 | 75
Dec 20, 2011 | 2421:00
Dec 20, 2011 | 2422:00 | 2.461 | 0.64167 | 1.8193 | 20.3 | 17.1 | 154 | 3371.1675 | 209 | 59 | 75
Dec 20, 2011 | 2423:00
Dec 21, 2011 | 2400:00 | 2.507 | 0.64167 | 1.8653 | 20.5 | 17.3 | 154 | 3424.8342 | 209 | 58 | 75
Dec 21, 2011 | 2401:00
Dec 21, 2011 | 2402:00 | 2.43 | 0.64167 | 1.7883 | 20.3 | 18.2 | 154 | 3335.0008 | 209 | 59 | 75
Dec 21, 2011 | 2403:00
Dec 21, 2011 | 2404:00 | 2.451 | 0.64167 | 1.8093 | 19.1 | 15.1 | 154 | 3359.5008 | 209 | 59 | 75
Dec 21, 2011 | 2405:00
Dec 21, 2011 | 2406:00 | 2.46 | 0.64167 | 1.8183 | 14.2 | 12.7 | 154 | 3370.0008 | 209 | 59 | 75
Dec 21, 2011 | 2407:00
Dec 21, 2011 | 2408:00 | 2.475 | 0.64167 | 1.8333 | 25 | 22 | 154 | 3387.5008 | 209 | 60 | 76
Dec 21, 2011 | 2409:00
Dec 21, 2011 | 2410:00 | 2.338 | 0.64167 | 1.6963 | 30 | 27 | 154 | 3227.6674 | 209 | 62 | 78
Dec 21, 2011 | 2411:00
Dec 21, 2011 | 2412:00 | 2.257 | 0.64167 | 1.6153 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 3133.1674 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Dec 21, 2011 | 2413:00
Dec 21, 2011 | 2414:00 | 2.275 | 0.64167 | 1.6333 | 35 | 33 | 155 | 3154.1674 | 209 | 64 | 80
Dec 21, 2011 | 2415:00
Dec 21, 2011 | 2416:00 | 2.294 | 0.64167 | 1.6523 | 31 | 28 | 154 | 3176.3341 | 209 | 60 | 75
Dec 21, 2011 | 2417:00
Dec 21, 2011 | 2418:00 | 2.351 | 0.64167 | 1.7093 | 22 | 19 | 154 | 3242.8341 | 209 | 60 | 75
Dec 21, 2011 | 2419:00
Dec 21, 2011 | 2420:00 | 2.532 | 0.64167 | 1.8903 | 20.6 | 17.7 | 153 | 3454.0008 | 209 | 58 | 74
Dec 21, 2011 | 2421:00
Dec 21, 2011 | 2422:00 | 2.552 | 0.64167 | 1.9103 | 18.1 | 15 | 153 | 3477.3342 | 209 | 58 | 73
Dec 21, 2011 | 2423:00
Dec 22, 2011 | 2400:00 | 2.512 | 0.57483 | 1.9372 | 14.6 | 12.3 | 154 | 3430.6675 | 209 | 59 | 74
Dec 22, 2011 | 2401:00
Dec 22, 2011 | 2402:00 | 2.516 | 0.57483 | 1.9412 | 11.9 | 9.4 | 154 | 3435.3342 | 209 | 59 | 75
Dec 22, 2011 | 2403:00
Dec 22, 2011 | 2404:00 | 2.475 | 0.57483 | 1.9002 | 10.1 | 8.2 | 154 | 3387.5008 | 209 | 60 | 75
Dec 22, 2011 | 2405:00
Dec 22, 2011 | 2406:00 | 2.522 | 0.57483 | 1.9472 | 6.7 | 4.1 | 154 | 3442.3342 | 209 | 60 | 76
Dec 22, 2011 | 2407:00
Dec 22, 2011 | 2408:00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Dec 22, 2011 | 2409:00
Dec 22, 2011 | 2410:00 | 1.272 | 0.57483 | 0.69717 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 1984.0004 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Dec 22, 2011 | 2411:00
Dec 22, 2011 | 2412:00 | 2.426 | 0.57483 | 1.8512 | 28 | 22 | 153 | 3330.3341 | 209 | 59 | 75
Dec 22, 2011 | 2413:00
Dec 22, 2011 | 2414:00 | 2.458 | 0.57483 | 1.8832 | 35 | 30 | 153 | 3367.6675 | 209 | 58 | 74
Dec 22, 2011 | 2415:00
Dec 22, 2011 | 2416:00 | 2.567 | 0.57483 | 1.9922 | 29 | 23 | 153 | 3494.8342 | 209 | 57 | 72
Dec 22, 2011 | 2417:00
Dec 22, 2011 | 2418:00 | 2.588 | 0.57483 | 2.0132 | 20 | 15 | 152 | 3519.3342 | 209 | 55 | 70
Dec 22, 2011 | 2419:00
Dec 22, 2011 | 2420:00 | 2.538 | 0.57483 | 1.9632 | 20 | 17 | 151 | 3461.0008 | 209 | 53 | 69
Dec 22, 2011 | 2421:00
Dec 22, 2011 | 2422:00 | 2.668 | 0.57483 | 2.0932 | 9.2 | 7.4 | 150 | 3612.6676 | 209 | 51 | 67
Dec 22, 2011 | 2423:00
Dec 23, 2011 | 2400:00 | 2.542 | 0.6283 | 1.9137 | 11.3 | 9.2 | 151 | 3465.6675 | 209 | 55 | 71
Dec 23, 2011 | 2401:00
Dec 23, 2011 | 2402:00 | 2.219 | 0.6283 | 1.5907 | 12.1 | 10.3 | 152 | 3088.8341 | 209 | 62 | 77
Dec 23, 2011 | 2403:00
Dec 23, 2011 | 2404:00 | 2.529 | 0.6283 | 1.9007 | 8 | 6.4 | 150 | 3450.5008 | 209 | 56 | 71
Dec 23, 2011 | 2405:00
Dec 23, 2011 | 2406:00 | 2.556 | 0.6283 | 1.9277 | 10.4 | 8.3 | 154 | 3482.0009 | 209 | 65 | 80
Dec 23, 2011 | 2407:00
Dec 23, 2011 | 2408:00 | 2.505 | 0.6283 | 1.8767 | 4 | 1 | 153 | 3422.5008 | 209 | 57 | 73
Dec 23, 2011 | 2409:00
Dec 23, 2011 | 2410:00 | 2.329 | 0.6283 | 1.7007 | 22 | 18 | 154 | 3217.1674 | 209 | 63 | 78
Dec 23, 2011 | 2411:00
Dec 23, 2011 | 2412:00 | 2.592 | 0.6283 | 1.9637 | 35 | 29 | 153 | 3524.0009 | 209 | 58 | 73
Dec 23, 2011 | 2413:00
Dec 23, 2011 | 2414:00 | 2.573 | 0.6283 | 1.9447 | 36 | 30 | 153 | 3501.8342 | 209 | 57 | 73
Dec 23, 2011 | 2415:00
Dec 23, 2011 | 2416:00 | 2.606 | 0.6283 | 1.9777 | 31 | 26 | 153 | 3540.3342 | 209 | 56 | 71
Dec 23, 2011 | 2417:00
Dec 23, 2011 | 2418:00 | 2.498 | 0.6283 | 1.8697 | 21 | 17 | 153 | 3414.3342 | 209 | 58 | 74
Dec 23, 2011 | 2419:00
Dec 23, 2011 | 2420:00 | 2.632 | 0.6283 | 2.0037 | 20.5 | 16.8 | 153 | 3570.6675 | 209 | 55 | 70
Dec 23, 2011 | 2421:00
Dec 23, 2011 | 2422:00 | 2.345 | 0.6283 | 1.7167 | 14.8 | 12.3 | 153 | 3235.8341 | 209 | 56 | 71
Dec 23, 2011 | 2423:00
Dec 24, 2011 | 2400:00 | 2.561 | 0.64167 | 1.9193 | 14 | 11.3 | 153 | 3487.8342 | 209 | 58 | 73
Dec 24, 2011 | 2401:00
Dec 24, 2011 | 2402:00 | 2.587 | 0.64167 | 1.9453 | 14 | 11.3 | 155 | 3518.1675 | 209 | 65 | 80
Dec 24, 2011 | 2403:00
Dec 24, 2011 | 2404:00 | 2.53 | 0.64167 | 1.8883 | 10.3 | 7.8 | 154 | 3451.6675 | 209 | 58 | 74
Dec 24, 2011 | 2405:00
Dec 24, 2011 | 2406:00 | 2.536 | 0.64167 | 1.8943 | 11 | 8.5 | 153 | 3458.6675 | 209 | 58 | 74
Dec 24, 2011 | 2407:00
Dec 24, 2011 | 2408:00 | 2.602 | 0.64167 | 1.9603 | 10 | 7 | 154 | 3535.6675 | 209 | 60 | 75
Dec 24, 2011 | 2409:00
Dec 24, 2011 | 2410:00 | 2.412 | 0.64167 | 1.7703 | 26 | 21 | 154 | 3314.0008 | 209 | 61 | 76
Dec 24, 2011 | 2411:00
Dec 24, 2011 | 2412:00 | 2.54 | 0.64167 | 1.8983 | 38 | 31 | 153 | 3463.3342 | 209 | 58 | 74
Dec 24, 2011 | 2413:00
Dec 24, 2011 | 2414:00 | 2.554 | 0.64167 | 1.9123 | 42 | 36 | 153 | 3479.6675 | 209 | 56 | 72
Dec 24, 2011 | 2415:00
Dec 24, 2011 | 2416:00 | 2.546 | 0.64167 | 1.9043 | 30 | 25 | 153 | 3470.3342 | 209 | 57 | 72
Dec 24, 2011 | 2417:00
Dec 24, 2011 | 2418:00 | 2.551 | 0.64167 | 1.9093 | 27 | 23 | 152 | 3476.1675 | 209 | 55 | 70
Dec 24, 2011 | 2419:00
Dec 24, 2011 | 2420:00 | 2.622 | 0.64167 | 1.9803 | 22.7 | 19.1 | 153 | 3559.0009 | 209 | 56 | 72
Dec 24, 2011 | 2421:00
Dec 24, 2011 | 2422:00 | 2.607 | 0.64167 | 1.9653 | 23 | 19.2 | 153 | 3541.5009 | 209 | 57 | 73
Dec 24, 2011 | 2423:00
Dec 25, 2011 | 2400:00 | 2.567 | 0.54275 | 2.0243 | 21.7 | 18.1 | 153 | 3494.8342 | 209 | 58 | 73
Dec 25, 2011 | 2401:00
Dec 25, 2011 | 2402:00 | 2.505 | 0.54275 | 1.9623 | 19 | 15.8 | 154 | 3422.5008 | 209 | 60 | 75
Dec 25, 2011 | 2403:00
Dec 25, 2011 | 2404:00 | 2.6 | 0.54275 | 2.0573 | 21.2 | 17.6 | 153 | 3533.3342 | 209 | 57 | 73
Dec 25, 2011 | 2405:00
Dec 25, 2011 | 2406:00 | 2.608 | 0.54275 | 2.0653 | 16.7 | 13.9 | 154 | 3542.6675 | 209 | 56 | 71
Dec 25, 2011 | 2407:00
Dec 25, 2011 | 2408:00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Dec 25, 2011 | 2409:00
Dec 25, 2011 | 2410:00 | 1.56 | 0.54275 | 1.0173 | 35 | 30 | 143 | 2320.0005 | 209 | 62 | 75
Dec 25, 2011 | 2411:00
Dec 25, 2011 | 2412:00 | 2.596 | 0.54275 | 2.0533 | 46 | 38 | 153 | 3528.6675 | 209 | 57 | 72
Dec 25, 2011 | 2413:00
Dec 25, 2011 | 2414:00 | 2.552 | 0.54275 | 2.0093 | 44 | 36 | 153 | 3477.3342 | 209 | 58 | 73
Dec 25, 2011 | 2415:00
Dec 25, 2011 | 2416:00 | 2.618 | 0.54275 | 2.0753 | 41 | 34 | 153 | 3554.3342 | 209 | 57 | 72
Dec 25, 2011 | 2417:00
Dec 25, 2011 | 2418:00 | 2.569 | 0.54275 | 2.0263 | 31 | 25 | 153 | 3497.1675 | 209 | 57 | 73
Dec 25, 2011 | 2419:00
Dec 25, 2011 | 2420:00 | 2.609 | 0.54275 | 2.0663 | 30.6 | 26 | 154 | 3543.8342 | 209 | 55 | 71
Dec 25, 2011 | 2421:00
Dec 25, 2011 | 2422:00 | 2.593 | 0.54275 | 2.0503 | 23.7 | 19.9 | 153 | 3525.1675 | 209 | 55 | 71
Dec 25, 2011 | 2423:00
Dec 26, 2011 | 2400:00 | 2.606 | 0.64167 | 1.9643 | 22.6 | 18.9 | 153 | 3540.3342 | 209 | 57 | 73
Dec 26, 2011 | 2401:00
Dec 26, 2011 | 2402:00 | 2.623 | 0.64167 | 1.9813 | 21.9 | 18.3 | 153 | 3560.1675 | 209 | 55 | 70
Dec 26, 2011 | 2403:00
Dec 26, 2011 | 2404:00 | 2.606 | 0.64167 | 1.9643 | 19.8 | 16.5 | 153 | 3540.3342 | 209 | 57 | 72
Dec 26, 2011 | 2405:00
Dec 26, 2011 | 2406:00 | 2.554 | 0.64167 | 1.9123 | 19.6 | 16.6 | 153 | 3479.6675 | 209 | 58 | 73
Dec 26, 2011 | 2407:00
Dec 26, 2011 | 2408:00 | 2.625 | 0.64167 | 1.9833 | 24 | 19 | 153 | 3562.5009 | 209 | 58 | 73
Dec 26, 2011 | 2409:00
Dec 26, 2011 | 2410:00 | 2.57 | 0.64167 | 1.9283 | 30 | 24 | 153 | 3498.3342 | 209 | 57 | 73
Dec 26, 2011 | 2411:00
Dec 26, 2011 | 2412:00 | 2.556 | 0.64167 | 1.9143 | 44 | 37 | 153 | 3482.0009 | 209 | 57 | 78
Dec 26, 2011 | 2413:00
Dec 26, 2011 | 2414:00 | 2.508 | 0.64167 | 1.8663 | 50 | 42 | 153 | 3426.0008 | 209 | 59 | 74
Dec 26, 2011 | 2415:00
Dec 26, 2011 | 2416:00 | 2.542 | 0.64167 | 1.9003 | 43 | 37 | 153 | 3465.6675 | 209 | 58 | 73
Dec 26, 2011 | 2417:00
Dec 26, 2011 | 2418:00 | 2.612 | 0.64167 | 1.9703 | 32 | 27 | 153 | 3547.3342 | 209 | 57 | 72
Dec 26, 2011 | 2419:00
Dec 26, 2011 | 2420:00 | 2.588 | 0.64167 | 1.9463 | 29 | 24 | 153 | 3519.3342 | 209 | 58 | 73
Dec 26, 2011 | 2421:00
Dec 26, 2011 | 2422:00 | 2.633 | 0.64167 | 1.9913 | 25.8 | 21.6 | 153 | 3571.8342 | 209 | 56 | 72
Dec 26, 2011 | 2423:00
Dec 27, 2011 | 2400:00 | 2.588 | 0.64167 | 1.9463 | 22.4 | 18.7 | 153 | 3519.3342 | 209 | 57 | 72
Dec 27, 2011 | 2401:00
Dec 27, 2011 | 2402:00 | 2.562 | 0.64167 | 1.9203 | 21 | 17.5 | 153 | 3489.0009 | 209 | 58 | 73
Dec 27, 2011 | 2403:00
Dec 27, 2011 | 2404:00 | 2.519 | 0.64167 | 1.8773 | 26.3 | 22 | 154 | 3438.8342 | 209 | 60 | 75
Dec 27, 2011 | 2405:00
Dec 27, 2011 | 2406:00 | 2.54 | 0.64167 | 1.8983 | 26.5 | 22.3 | 153 | 3463.3342 | 209 | 58 | 74
Dec 27, 2011 | 2407:00
Dec 27, 2011 | 2408:00 | 2.648 | 0.64167 | 2.0063 | 23 | 20 | 153 | 3589.3342 | 209 | 58 | 73
Dec 27, 2011 | 2409:00
Dec 27, 2011 | 2410:00 | 2.569 | 0.64167 | 1.9273 | 37 | 32 | 153 | 3497.1675 | 209 | 57 | 72
Dec 27, 2011 | 2411:00
Dec 27, 2011 | 2412:00 | 2.542 | 0.64167 | 1.9003 | 54 | 45 | 153 | 3465.6675 | 209 | 59 | 74
Dec 27, 2011 | 2413:00
Dec 27, 2011 | 2414:00 | 2.185 | 0.64167 | 1.5433 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 3049.1674 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Dec 27, 2011 | 2415:00
Dec 27, 2011 | 2416:00 | 2.194 | 0.64167 | 1.5523 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 3059.6674 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Dec 27, 2011 | 2417:00
Dec 27, 2011 | 2418:00 | 2.319 | 0.64167 | 1.6773 | 38 | 32 | 154 | 3205.5008 | 209 | 62 | 78
Dec 27, 2011 | 2419:00
Dec 27, 2011 | 2420:00 | 2.251 | 0.64167 | 1.6093 | 36.5 | 30.8 | 155 | 3126.1674 | 209 | 65 | 80
Dec 27, 2011 | 2421:00
Dec 27, 2011 | 2422:00 | 2.314 | 0.64167 | 1.6723 | 32.1 | 26.9 | 154 | 3199.6674 | 209 | 63 | 78
Dec 27, 2011 | 2423:00
Dec 28, 2011 | 2400:00 | 2.348 | 0.64167 | 1.7063 | 31.9 | 27.7 | 154 | 3239.3341 | 209 | 62 | 78
Dec 28, 2011 | 2401:00
Dec 28, 2011 | 2402:00 | 2.287 | 0.64167 | 1.6453 | 37.4 | 32 | 154 | 3168.1674 | 209 | 63 | 79
Dec 28, 2011 | 2403:00
Dec 28, 2011 | 2404:00 | 2.28 | 0.64167 | 1.6383 | 36.2 | 30.8 | 155 | 3160.0008 | 209 | 64 | 79
Dec 28, 2011 | 2405:00
Dec 28, 2011 | 2406:00 | 2.307 | 0.64167 | 1.6653 | 32.9 | 28.7 | 154 | 3191.5008 | 209 | 63 | 78
Dec 28, 2011 | 2407:00
Dec 28, 2011 | 2408:00 | 2.247 | 0.64167 | 1.6053 | 36 | 32 | Not Recorded | 3121.5007 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Dec 28, 2011 | 2409:00
Dec 28, 2011 | 2410:00 | 2.239 | 0.64167 | 1.5973 | 43 | 35 | 155 | 3112.1674 | 209 | 65 | 81
Dec 28, 2011 | 2411:00
Dec 28, 2011 | 2412:00 | 2.109 | 0.64167 | 1.4673 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 2960.5007 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Dec 28, 2011 | 2413:00
Dec 28, 2011 | 2414:00 | 1.727 | 0.64167 | 1.0853 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 2514.8339 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Dec 28, 2011 | 2415:00
Dec 28, 2011 | 2416:00 | 1.749 | 0.64167 | 1.1073 | 56 | 47 | 151 | 2540.5006 | 209 | 70 | 86
Dec 28, 2011 | 2417:00
Dec 28, 2011 | 2418:00 | 1.793 | 0.64167 | 1.1513 | 55 | 47 | 152 | 2591.8339 | 209 | 70 | 85
Dec 28, 2011 | 2419:00
Dec 28, 2011 | 2420:00 | 1.866 | 0.64167 | 1.2243 | 52 | 44.9 | 153 | 2677.0006 | 209 | 69 | 84
Dec 28, 2011 | 2421:00
Dec 28, 2011 | 2422:00 | 1.608 | 0.64167 | 0.96633 | 56.5 | 48 | 149 | 2376.0005 | 209 | 71 | 85
Dec 28, 2011 | 2423:00
Dec 29, 2011 | 2400:00 | 1.713 | 0.64167 | 1.0713 | 55.6 | 47.2 | 150 | 2498.5006 | 209 | 71 | 86
Dec 29, 2011 | 2401:00
Dec 29, 2011 | 2402:00 | 1.668 | 0.64167 | 1.0263 | 52.6 | 45.4 | 150 | 2446.0006 | 209 | 69 | 84
Dec 29, 2011 | 2403:00
Dec 29, 2011 | 2404:00 | 1.859 | 0.64167 | 1.2173 | 52.1 | 44 | 151 | 2668.834 | 209 | 69 | 84
Dec 29, 2011 | 2405:00
Dec 29, 2011 | 2406:00 | 1.859 | 0.64167 | 1.2173 | 51 | 43.6 | 152 | 2668.834 | 209 | 69 | 84
Dec 29, 2011 | 2407:00
Dec 29, 2011 | 2408:00 | 1.951 | 0.64167 | 1.3093 | 52.3 | 44.2 | 153 | 2776.1673 | 209 | 68 | 84
Dec 29, 2011 | 2409:00
Dec 29, 2011 | 2410:00 | 1.958 | 0.64167 | 1.3163 | 53.8 | 45.1 | 153 | 2784.334 | 209 | 68 | 84
Dec 29, 2011 | 2411:00
Dec 29, 2011 | 2412:00 | 1.906 | 0.64167 | 1.2643 | 57.7 | 47.5 | 153 | 2723.6673 | 209 | 69 | 84
Dec 29, 2011 | 2413:00
Dec 29, 2011 | 2414:00 | 1.958 | 0.64167 | 1.3163 | 55.7 | 46.1 | 153 | 2784.334 | 209 | 68 | 84
Dec 29, 2011 | 2415:00
Dec 29, 2011 | 2416:00 | 1.907 | 0.64167 | 1.2653 | 53.1 | 43.5 | 153 | 2724.834 | 209 | 67 | 83
Dec 29, 2011 | 2417:00
Dec 29, 2011 | 2418:00 | 2.11 | 0.64167 | 1.4683 | 46.1 | 39.4 | 155 | 2961.6674 | 209 | 67 | 83
Dec 29, 2011 | 2419:00
Dec 29, 2011 | 2420:00 | 2.152 | 0.64167 | 1.5103 | 43 | 37 | 155 | 3010.6674 | 209 | 66 | 82
Dec 29, 2011 | 2421:00
Dec 29, 2011 | 2422:00 | 2.015 | 0.64167 | 1.3733 | 43 | 37 | 155 | 2850.834 | 209 | 67 | 83
Dec 29, 2011 | 2423:00
Dec 30, 2011 | 2400:00 | 1.943 | 0.64167 | 1.3013 | 51 | 48 | 153 | 2766.834 | 209 | 69 | 84
Dec 30, 2011 | 2401:00
Dec 30, 2011 | 2402:00 | 1.993 | 0.64167 | 1.3513 | 49 | 45 | 154 | 2825.1673 | 209 | 68 | 84
Dec 30, 2011 | 2403:00
Dec 30, 2011 | 2404:00 | 2.029 | 0.64167 | 1.3873 | 48 | 44 | 153 | 2867.1673 | 209 | 68 | 83
Dec 30, 2011 | 2405:00
Dec 30, 2011 | 2406:00 | 2.044 | 0.64167 | 1.4023 | 47 | 44 | 153 | 2884.6673 | 209 | 67 | 82
Dec 30, 2011 | 2407:00
Dec 30, 2011 | 2408:00 | 2.098 | 0.64167 | 1.4563 | 57.8 | 47 | 155 | 2947.6674 | 209 | 66 | 82
Dec 30, 2011 | 2409:00
Dec 30, 2011 | 2410:00 | 2.086 | 0.64167 | 1.4443 | 61.2 | 49.7 | 155 | 2933.6674 | 209 | 67 | 83
Dec 30, 2011 | 2411:00
Dec 30, 2011 | 2412:00 | 1.988 | 0.64167 | 1.3463 | 62.5 | 52.3 | 152 | 2819.334 | 209 | 68 | 83
Dec 30, 2011 | 2413:00
Dec 30, 2011 | 2414:00 | 1.907 | 0.64167 | 1.2653 | 62.7 | 52.5 | 152 | 2724.834 | 209 | 69 | 84
Dec 30, 2011 | 2415:00
Dec 30, 2011 | 2416:00 | 2.012 | 0.64167 | 1.3703 | 55.9 | 46.7 | 153 | 2847.334 | 209 | 67 | 83
Dec 30, 2011 | 2417:00
Dec 30, 2011 | 2418:00 | 2.002 | 0.64167 | 1.3603 | 52.6 | 42.8 | 154 | 2835.6673 | 209 | 68 | 84
Dec 30, 2011 | 2419:00
Dec 30, 2011 | 2420:00 | 2.002 | 0.64167 | 1.3603 | 47 | 41 | 154 | 2835.6673 | 209 | 67 | 83
Dec 30, 2011 | 2421:00
Dec 30, 2011 | 2422:00 | 2.261 | 0.64167 | 1.6193 | 42 | 37 | 154 | 3137.8341 | 209 | 67 | 81
Dec 30, 2011 | 2423:00
Dec 31, 2011 | 2400:00 | 2.266 | 0.64167 | 1.6243 | 39 | 36 | 153 | 3143.6674 | 209 | 67 | 80
Dec 31, 2011 | 2401:00
Dec 31, 2011 | 2402:00 | 2.325 | 0.64167 | 1.6833 | 30 | 27 | 153 | 3212.5008 | 209 | 67 | 80
Dec 31, 2011 | 2403:00
Dec 31, 2011 | 2404:00 | 2.395 | 0.64167 | 1.7533 | 28 | 25 | 154 | 3294.1675 | 209 | 61 | 77
Dec 31, 2011 | 2405:00
Dec 31, 2011 | 2406:00 | 2.433 | 0.64167 | 1.7913 | 22 | 18 | 154 | 3338.5008 | 209 | 59 | 75
Dec 31, 2011 | 2407:00
Dec 31, 2011 | 2408:00 | 2.485 | 0.64167 | 1.8433 | 30.2 | 25.5 | 154 | 3399.1675 | 209 | 58 | 75
Dec 31, 2011 | 2409:00
Dec 31, 2011 | 2410:00 | 2.345 | 0.64167 | 1.7033 | 37.9 | 31.7 | 154 | 3235.8341 | 209 | 62 | 78
Dec 31, 2011 | 2411:00
Dec 31, 2011 | 2412:00 | 2.301 | 0.64167 | 1.6593 | 41.6 | 34.9 | 155 | 3184.5008 | 209 | 63 | 79
Dec 31, 2011 | 2413:00
Dec 31, 2011 | 2414:00 | 2.284 | 0.64167 | 1.6423 | 42.2 | 35 | 154 | 3164.6674 | 209 | 63 | 79
Dec 31, 2011 | 2415:00
Dec 31, 2011 | 2416:00 | 2.293 | 0.64167 | 1.6513 | 39.9 | 33.1 | 155 | 3175.1674 | 209 | 63 | 79
Dec 31, 2011 | 2417:00
Dec 31, 2011 | 2418:00 | 2.419 | 0.64167 | 1.7773 | 33.8 | 25.2 | 154 | 3322.1675 | 209 | 60 | 76
Dec 31, 2011 | 2419:00
Dec 31, 2011 | 2420:00 | 2.436 | 0.64167 | 1.7943 | 26 | 23 | 154 | 3342.0008 | 209 | 59 | 75
Dec 31, 2011 | 2421:00
Dec 31, 2011 | 2422:00 | 2.488 | 0.64167 | 1.8463 | 22 | 19 | 154 | 3402.6675 | 209 | 59 | 75
Dec 31, 2011 | 2423:00
Dec 31, 2011 | 0:00 | 2.523 | 0.64167 | 1.8813 | 21 | 18 | 153 | 3443.5008 | 209 | 59 | 74