## Sheet1
Jul, 2011 Beowawe Binary Bottoming Cycle Data - DE-EE0002856
Date | Time | Gen. Output [MW] | Parasitic [MW] | Net | T Dry Bulb [F] | Wet Bulb Temp [F] | Brine Exit Temp [F] | Brine Flow [gpm] | Brine Inlet Temp [F] | Cooling Water inlet temp [F]
Jul 1, 2011 | 2401:00
Jul 1, 2011 | 2402:00 | 2.033 | 0.50175 | 1.5312 | 57 | 50 | 148 | 2871.834 | 209 | 66
Jul 1, 2011 | 2403:00
Jul 1, 2011 | 2404:00 | 2.188 | 0.50175 | 1.6862 | 52.2 | 47 | 149 | 3052.6674 | 209 | 66
Jul 1, 2011 | 2405:00
Jul 1, 2011 | 2406:00 | 2.157 | 0.50175 | 1.6552 | 66.4 | 52 | 149 | 3016.5007 | 209 | 67
Jul 1, 2011 | 2407:00
Jul 1, 2011 | 2408:00 | 0 | 0 | 0 | 74 | 61 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 1, 2011 | 2409:00
Jul 1, 2011 | 2410:00 | 0 | 0 | 0 | 82 | 64 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 1, 2011 | 2411:00
Jul 1, 2011 | 2412:00 | 1.139 | 0.50175 | 0.63725 | 84 | 66 | 149 | 1828.8337 | 209 | 68
Jul 1, 2011 | 2413:00
Jul 1, 2011 | 2414:00 | 1.14 | 0.50175 | 0.63825 | 88 | 72 | 151 | 1830.0004 | 209 | 71
Jul 1, 2011 | 2415:00
Jul 1, 2011 | 2416:00 | 1.08 | 0.50175 | 0.57825 | 87 | 70 | 152 | 1760.0004 | 209 | 73
Jul 1, 2011 | 2417:00
Jul 1, 2011 | 2418:00 | 1.047 | 0.50175 | 0.54525 | 87 | 70 | 151 | 1721.5003 | 209 | 73
Jul 1, 2011 | 2419:00
Jul 1, 2011 | 2420:00 | 1.092 | 0.50175 | 0.59025 | 76 | 67 | 149 | 1774.0004 | 210 | 71
Jul 1, 2011 | 2421:00
Jul 1, 2011 | 2422:00 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 59 | 138 |  | 209 | 60
Jul 1, 2011 | 2423:00
Jul 2, 2011 | 2400:00 | 1.818 | 0.59087 | 1.2271 | 64 | 54 | 148 | 2621.0006 | 209 | 67
Jul 2, 2011 | 2401:00
Jul 2, 2011 | 2402:00 | 1.891 | 0.59087 | 1.3001 | 64 | 55 | 148 | 2706.1673 | 209 | 68
Jul 2, 2011 | 2403:00
Jul 2, 2011 | 2404:00 | 1.628 | 0.59087 | 1.0371 | 59 | 56 | 149 | 2399.3339 | 209 | 68
Jul 2, 2011 | 2405:00
Jul 2, 2011 | 2406:00 | 1.805 | 0.59087 | 1.2141 | 68 | 59 | 150 | 2605.8339 | 209 | 69
Jul 2, 2011 | 2407:00
Jul 2, 2011 | 2408:00 | 0 | 0 | 0 | 84 | 70 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 2, 2011 | 2409:00
Jul 2, 2011 | 2410:00 | 0.775 | 0.59087 | 0.18413 | 91 | 72 | Not Recorded | 1404.1669 | Not Recorded | Not Recorded
Jul 2, 2011 | 2411:00
Jul 2, 2011 | 2412:00 | 0.775 | 0.59087 | 0.18413 | 96 | 73 | 148 | 1404.1669 | 209 | 74
Jul 2, 2011 | 2413:00
Jul 2, 2011 | 2414:00 | 0.858 | 0.59087 | 0.26713 | 102 | 75 | 149 | 1501.0003 | 210 | 74
Jul 2, 2011 | 2415:00
Jul 2, 2011 | 2416:00 | 0.8 | 0.59087 | 0.20913 | 101 | 76 | 149 | 1433.3336 | 210 | 74
Jul 2, 2011 | 2417:00
Jul 2, 2011 | 2418:00 | 0.975 | 0.59087 | 0.38413 | 95 | 77 | 146 | 1637.5003 | 210 | 72
Jul 2, 2011 | 2419:00
Jul 2, 2011 | 2420:00 | 1.13 | 0.59087 | 0.53913 | 85 | 57 | 147 | 1818.3337 | 210 | 70
Jul 2, 2011 | 2421:00
Jul 2, 2011 | 2422:00 | 1.814 | 0.59087 | 1.2231 | 76 | 56 | 150 | 2616.3339 | 209 | 68
Jul 2, 2011 | 2423:00
Jul 3, 2011 | 2400:00 | 2.015 | 0.49908 | 1.5159 | 71 | 55 | 149 | 2850.834 | 209 | 68
Jul 3, 2011 | 2401:00
Jul 3, 2011 | 2402:00 | 2.031 | 0.49908 | 1.5319 | 70.6 | 55 | 150 | 2869.5007 | 209 | 68
Jul 3, 2011 | 2403:00
Jul 3, 2011 | 2404:00 | 2.102 | 0.49908 | 1.6029 | 60.8 | 51 | 148 | 2952.334 | 209 | 65
Jul 3, 2011 | 2405:00
Jul 3, 2011 | 2406:00 | 2.331 | 0.49908 | 1.8319 | 65.8 | 50 | 150 | 3219.5008 | 209 | 65
Jul 3, 2011 | 2407:00
Jul 3, 2011 | 2408:00 | 1.729 | 0.49908 | 1.2299 | 82 | 55 | 149 | 2517.1672 | 209 | 70
Jul 3, 2011 | 2409:00
Jul 3, 2011 | 2410:00 | 0 | 0 | 0 | 91 | 68 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 3, 2011 | 2411:00
Jul 3, 2011 | 2412:00 | 0.0005 | 0.49908 | -0.49858 | 100 | 78 | 147 | 500.5833 | 210 | 72
Jul 3, 2011 | 2413:00
Jul 3, 2011 | 2414:00 | 1.124 | 0.49908 | 0.62492 | 102 | 78 | 147 | 1811.3337 | 210 | 74
Jul 3, 2011 | 2415:00
Jul 3, 2011 | 2416:00 | 1.124 | 0.49908 | 0.62492 | 99 | 76 | 147 | 1811.3337 | 210 | 74
Jul 3, 2011 | 2417:00
Jul 3, 2011 | 2418:00 | 1.124 | 0.49908 | 0.62492 | 95 | 72 | 146 | 1811.3337 | 210 | 73
Jul 3, 2011 | 2419:00
Jul 3, 2011 | 2420:00 | 1.208 | 0.49908 | 0.70892 | 88 | 68 | 148 | 1909.3337 | 210 | 74
Jul 3, 2011 | 2421:00
Jul 3, 2011 | 2422:00 | 0 | 0 | 0 | 80 | 66 | 140 |  | 210 | 60
Jul 3, 2011 | 2423:00
Jul 4, 2011 | 2400:00 | 0 | 0 | 0 | 74 | 56 | 140 |  | 210 | 60
Jul 4, 2011 | 2401:00
Jul 4, 2011 | 2402:00 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 54 | 145 |  | 209 | 57
Jul 4, 2011 | 2403:00
Jul 4, 2011 | 2404:00 | 2.113 | 0.51735 | 1.5957 | 64 | 54 | 148 | 2965.1674 | 209 | 67
Jul 4, 2011 | 2405:00
Jul 4, 2011 | 2406:00 | 2.032 | 0.51735 | 1.5147 | 65 | 55 | 148 | 2870.6673 | 209 | 68
Jul 4, 2011 | 2407:00
Jul 4, 2011 | 2408:00 | 2.032 | 0.51735 | 1.5147 | 84 | 72 | 148 | 2870.6673 | 209 | 69
Jul 4, 2011 | 2409:00
Jul 4, 2011 | 2410:00 | 0 | 0 | 0 | 97 | 74 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 4, 2011 | 2411:00
Jul 4, 2011 | 2412:00 | 1.027 | 0.51735 | 0.50965 | 101 | 76 | 145 | 1698.167 | 210 | 72
Jul 4, 2011 | 2413:00
Jul 4, 2011 | 2414:00 | 1.05 | 0.51735 | 0.53265 | 102 | 77 | 147 | 1725.0003 | 210 | 74
Jul 4, 2011 | 2415:00
Jul 4, 2011 | 2416:00 | 0.975 | 0.51735 | 0.45765 | 100 | 77 | 147 | 1637.5003 | 210 | 74
Jul 4, 2011 | 2417:00
Jul 4, 2011 | 2418:00 | 1.124 | 0.51735 | 0.60665 | 96 | 77 | 145 | 1811.3337 | 210 | 73
Jul 4, 2011 | 2419:00
Jul 4, 2011 | 2420:00 | 0.947 | 0.51735 | 0.42965 | 87 | 71 | 145 | 1604.8336 | 210 | 73
Jul 4, 2011 | 2421:00
Jul 4, 2011 | 2422:00 | 1.072 | 0.51735 | 0.55465 | 75 | 64 | 147 | 1750.667 | 210 | 72
Jul 4, 2011 | 2423:00
Jul 5, 2011 | 2400:00 | 1.369 | 0.60468 | 0.76432 | 67 | 61 | 147 | 2097.1671 | 210 | 70
Jul 5, 2011 | 2401:00
Jul 5, 2011 | 2402:00 | 1.397 | 0.60468 | 0.79232 | 66.2 | 60 | 146 | 2129.8338 | 209 | 69
Jul 5, 2011 | 2403:00
Jul 5, 2011 | 2404:00 | 1.589 | 0.60468 | 0.98432 | 64 | 57 | 148 | 2353.8339 | 209 | 68
Jul 5, 2011 | 2405:00
Jul 5, 2011 | 2406:00 | 1.71 | 0.60468 | 1.1053 | 76 | 52 | 150 | 2495.0006 | 209 | 68
Jul 5, 2011 | 2407:00
Jul 5, 2011 | 2408:00 | 0 | 0 | 0 | 79 | 65 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 5, 2011 | 2409:00
Jul 5, 2011 | 2410:00 | 0.00086 | 0.60468 | -0.60382 | 89 | 68 | 147 | 501.0033 | 210 | 74
Jul 5, 2011 | 2411:00
Jul 5, 2011 | 2412:00 | 0.000641 | 0.60468 | -0.60404 | 96 | 74 | 148 | 500.7478 | 210 | 74
Jul 5, 2011 | 2413:00
Jul 5, 2011 | 2414:00 | 0.000685 | 0.60468 | -0.604 | 98 | 78 | 148 | 500.7992 | 210 | 73
Jul 5, 2011 | 2415:00
Jul 5, 2011 | 2416:00 | 0.000915 | 0.60468 | -0.60377 | 95 | 77 | 147 | 501.0675 | 210 | 74
Jul 5, 2011 | 2417:00
Jul 5, 2011 | 2418:00 | 1.106 | 0.60468 | 0.50132 | 85 | 74 | 146 | 1790.3337 | 210 | 73
Jul 5, 2011 | 2419:00
Jul 5, 2011 | 2420:00 | 1.091 | 0.60468 | 0.48632 | 84.1 | 70 | 149 | 1772.8337 | 210 | 71
Jul 5, 2011 | 2421:00
Jul 5, 2011 | 2422:00 | 1.167 | 0.60468 | 0.56232 | 79 | 66 | 149 | 1861.5004 | 210 | 71
Jul 5, 2011 | 2423:00
Jul 6, 2011 | 2400:00 | 1.305 | 0.59399 | 0.71101 | 67.3 | 58 | 149 | 2022.5004 | 210 | 69
Jul 6, 2011 | 2401:00
Jul 6, 2011 | 2402:00 | 1.516 | 0.59399 | 0.92201 | 67 | 58 | 150 | 2268.6672 | 209 | 69
Jul 6, 2011 | 2403:00
Jul 6, 2011 | 2404:00 | 1.519 | 0.59399 | 0.92501 | 63 | 57 | 150 | 2272.1672 | 209 | 70
Jul 6, 2011 | 2405:00
Jul 6, 2011 | 2406:00 | 1.499 | 0.59399 | 0.90501 | 69.5 | 58 | 150 | 2248.8338 | 209 | 70
Jul 6, 2011 | 2407:00
Jul 6, 2011 | 2408:00 | 0 | 0 | 0 | 78 | 64 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 6, 2011 | 2409:00
Jul 6, 2011 | 2410:00 | 0.673 | 0.59399 | 0.07901 | 90 | 69 | 146 | 1285.1669 | 210 | 70
Jul 6, 2011 | 2411:00
Jul 6, 2011 | 2412:00 | 0.941 | 0.59399 | 0.34701 | 95 | 79 | 148 | 1597.8336 | 210 | 74
Jul 6, 2011 | 2413:00
Jul 6, 2011 | 2414:00 | 0.853 | 0.59399 | 0.25901 | 96 | 79 | 148 | 1495.167 | 210 | 73
Jul 6, 2011 | 2415:00
Jul 6, 2011 | 2416:00 | 0.000867 | 0.59399 | -0.59312 | 92 | 74 | 148 | 501.0115 | 210 | 72
Jul 6, 2011 | 2417:00
Jul 6, 2011 | 2418:00 | 0.000993 | 0.59399 | -0.593 | 87 | 69 | 147 | 501.1585 | 210 | 73
Jul 6, 2011 | 2419:00
Jul 6, 2011 | 2420:00 | 0.904 | 0.59399 | 0.31001 | 85 | 69 | 148 | 1554.667 | 210 | 73
Jul 6, 2011 | 2421:00
Jul 6, 2011 | 2422:00 | 0.915 | 0.59399 | 0.32101 | 74.3 | 67 | 149 | 1567.5003 | 210 | 73
Jul 6, 2011 | 2423:00
Jul 7, 2011 | 2400:00 | 1.58 | 0.40265 | 1.1774 | 70 | 60 | 147 | 2343.3339 | 210 | 71
Jul 7, 2011 | 2401:00
Jul 7, 2011 | 2402:00 | 1.218 | 0.40265 | 0.81535 | 62 | 52 | 147 | 1921.0004 | 210 | 71
Jul 7, 2011 | 2403:00
Jul 7, 2011 | 2404:00 | 0 | 0 | 0 | 66 | 58 | 139 |  | 210 | 61
Jul 7, 2011 | 2405:00
Jul 7, 2011 | 2406:00 | 1.191 | 0.40265 | 0.78835 | Not Recorded | Not Recorded | 149 | 1889.5004 | 210 | 71
Jul 7, 2011 | 2407:00
Jul 7, 2011 | 2408:00 | 1.141 | 0.40265 | 0.73835 | 79 | 68 | 149 | 1831.167 | 210 | 72
Jul 7, 2011 | 2409:00
Jul 7, 2011 | 2410:00 | 0 | 0 | 0 | 90 | 72 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 7, 2011 | 2411:00
Jul 7, 2011 | 2412:00 | 0 | 0 | 0 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 7, 2011 | 2413:00
Jul 7, 2011 | 2414:00 | 0 | 0 | 0 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 7, 2011 | 2415:00
Jul 7, 2011 | 2416:00 | 0 | 0 | 0 | 94 | 74 | 144 |  | 210 | 74
Jul 7, 2011 | 2417:00
Jul 7, 2011 | 2418:00 | 0.67 | 0.40265 | 0.26735 | 89 | 72 | 145 | 1281.6669 | 210 | 75
Jul 7, 2011 | 2419:00
Jul 7, 2011 | 2420:00 | 1.556 | 0.40265 | 1.1534 | 74.5 | 65 | 148 | 2315.3339 | 210 | 76
Jul 7, 2011 | 2421:00
Jul 7, 2011 | 2422:00 | 1.587 | 0.40265 | 1.1844 | 71.8 | 65 | 148 | 2351.5005 | 210 | 75
Jul 7, 2011 | 2423:00
Jul 8, 2011 | 2400:00 | 1.58 | 0.4751 | 1.1049 | 67.7 | 63 | 147 | 2343.3339 | 210 | 74
Jul 8, 2011 | 2401:00
Jul 8, 2011 | 2402:00 | 1.713 | 0.4751 | 1.2379 | 59.8 | 58 | 147 | 2498.5006 | 209 | 72
Jul 8, 2011 | 2403:00
Jul 8, 2011 | 2404:00 | 1.773 | 0.4751 | 1.2979 | 56.2 | 55 | 146 | 2568.5006 | 209 | 70
Jul 8, 2011 | 2405:00
Jul 8, 2011 | 2406:00 | 1.772 | 0.4751 | 1.2969 | 63 | 55 | 146 | 2567.3339 | 209 | 70
Jul 8, 2011 | 2407:00
Jul 8, 2011 | 2408:00 | 1.625 | 0.4751 | 1.1499 | 76 | 64 | 147 | 2395.8339 | 209 | 73
Jul 8, 2011 | 2409:00
Jul 8, 2011 | 2410:00 | 1.207 | 0.4751 | 0.7319 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 1908.1671 | Not Recorded | Not Recorded
Jul 8, 2011 | 2411:00
Jul 8, 2011 | 2412:00 | 0 | 0 | 0 | 90 | 69 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 8, 2011 | 2413:00
Jul 8, 2011 | 2414:00 | 0 | 0 | 0 | 90 | 69 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 8, 2011 | 2415:00
Jul 8, 2011 | 2416:00 | 0 | 0 | 0 | 90 | 72 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 8, 2011 | 2417:00
Jul 8, 2011 | 2418:00 | 1.023 | 0.4751 | 0.5479 | 88 | 72 | 146 | 1693.5003 | 210 | 73
Jul 8, 2011 | 2419:00
Jul 8, 2011 | 2420:00 | 1.222 | 0.4751 | 0.7469 | 81 | 63 | 148 | 1925.6671 | 210 | 71
Jul 8, 2011 | 2421:00
Jul 8, 2011 | 2422:00 | 1.453 | 0.4751 | 0.9779 | 69.1 | 58 | 147 | 2195.1672 | 209 | 67
Jul 8, 2011 | 2423:00
Jul 9, 2011 | 2400:00 | 1.514 | 0.54462 | 0.96938 | 63.2 | 55 | 148 | 2266.3338 | 209 | 67
Jul 9, 2011 | 2401:00
Jul 9, 2011 | 2402:00 | 1.677 | 0.54462 | 1.1324 | 67.1 | 58 | 149 | 2456.5006 | 209 | 71
Jul 9, 2011 | 2403:00
Jul 9, 2011 | 2404:00 | 1.852 | 0.54462 | 1.3074 | 59.2 | 55 | 149 | 2660.6673 | 209 | 69
Jul 9, 2011 | 2405:00
Jul 9, 2011 | 2406:00 | 1.941 | 0.54462 | 1.3964 | 66.1 | 53 | 148 | 2764.5006 | 209 | 67
Jul 9, 2011 | 2407:00
Jul 9, 2011 | 2408:00 | 1.721 | 0.54462 | 1.1764 | 76 | 62 | 148 | 2507.8339 | 209 | 70
Jul 9, 2011 | 2409:00
Jul 9, 2011 | 2410:00 | 0 | 0 | 0 | 87 | 65 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 9, 2011 | 2411:00
Jul 9, 2011 | 2412:00 | 0 | 0 | 0 | 94 | 68 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 9, 2011 | 2413:00
Jul 9, 2011 | 2414:00 | 0.949 | 0.54462 | 0.40438 | 93 | 69 | 145 | 1607.167 | 209 | 71
Jul 9, 2011 | 2415:00
Jul 9, 2011 | 2416:00 | 1.174 | 0.54462 | 0.62938 | 92 | 69 | 146 | 1869.6671 | 209 | 71
Jul 9, 2011 | 2417:00
Jul 9, 2011 | 2418:00 | 1.511 | 0.54462 | 0.96638 | 87 | 70 | 148 | 2262.8338 | 209 | 70
Jul 9, 2011 | 2419:00
Jul 9, 2011 | 2420:00 | 1.547 | 0.54462 | 1.0024 | 81.9 | 61 | 148 | 2304.8338 | 209 | 70
Jul 9, 2011 | 2421:00
Jul 9, 2011 | 2422:00 | 1.819 | 0.54462 | 1.2744 | 68.9 | 55 | 148 | 2622.1673 | 209 | 67
Jul 9, 2011 | 2423:00
Jul 10, 2011 | 2400:00 | 1.978 | 0.64167 | 1.3363 | 68.4 | 55 | 150 | 2807.6673 | 209 | 68
Jul 10, 2011 | 2401:00
Jul 10, 2011 | 2402:00 | 2.134 | 0.64167 | 1.4923 | 63 | 50 | 150 | 2989.6674 | 209 | 66
Jul 10, 2011 | 2403:00
Jul 10, 2011 | 2404:00 | 2.102 | 0.64167 | 1.4603 | 61.7 | 51 | 150 | 2952.334 | 209 | 67
Jul 10, 2011 | 2405:00
Jul 10, 2011 | 2406:00 | 2.207 | 0.64167 | 1.5653 | 54 | 47 | 150 | 3074.8341 | 209 | 64
Jul 10, 2011 | 2407:00
Jul 10, 2011 | 2408:00 | 1.901 | 0.64167 | 1.2593 | 74 | 60 | 150 | 2717.834 | 209 | 68
Jul 10, 2011 | 2409:00
Jul 10, 2011 | 2410:00 | 1.558 | 0.64167 | 0.91633 | 86 | 65 | 148 | 2317.6672 | 210 | 71
Jul 10, 2011 | 2411:00
Jul 10, 2011 | 2412:00 | 1.303 | 0.64167 | 0.66133 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 2020.1671 | Not Recorded | Not Recorded
Jul 10, 2011 | 2413:00
Jul 10, 2011 | 2414:00 | 1.185 | 0.64167 | 0.54333 | 95 | 69 | 145 | 1882.5004 | 210 | 72
Jul 10, 2011 | 2415:00
Jul 10, 2011 | 2416:00 | 1.197 | 0.64167 | 0.55533 | 94 | 69 | 146 | 1896.5004 | 210 | 72
Jul 10, 2011 | 2417:00
Jul 10, 2011 | 2418:00 | 1.372 | 0.64167 | 0.73033 | 90 | 69 | 144 | 2100.6671 | 210 | 71
Jul 10, 2011 | 2419:00
Jul 10, 2011 | 2420:00 | 1.467 | 0.64167 | 0.82533 | 83.2 | 61 | 146 | 2211.5005 | 209 | 70
Jul 10, 2011 | 2421:00
Jul 10, 2011 | 2422:00 | 1.697 | 0.64167 | 1.0553 | 71.8 | 55 | 147 | 2479.8339 | 209 | 68
Jul 10, 2011 | 2423:00
Jul 11, 2011 | 2400:00 | 1.899 | 0.64167 | 1.2573 | 67.7 | 53 | 147 | 2715.5006 | 209 | 67
Jul 11, 2011 | 2401:00
Jul 11, 2011 | 2402:00 | 1.904 | 0.64167 | 1.2623 | 66.8 | 54 | 149 | 2721.334 | 209 | 69
Jul 11, 2011 | 2403:00
Jul 11, 2011 | 2404:00 | 2.104 | 0.64167 | 1.4623 | 57.6 | 47 | 150 | 2954.6674 | 209 | 65
Jul 11, 2011 | 2405:00
Jul 11, 2011 | 2406:00 | 2.212 | 0.64167 | 1.5703 | 59.4 | 45 | 150 | 3080.6674 | 209 | 64
Jul 11, 2011 | 2407:00
Jul 11, 2011 | 2408:00 | 1.985 | 0.64167 | 1.3433 | 80 | 63 | 151 | 2815.834 | 209 | 67
Jul 11, 2011 | 2409:00
Jul 11, 2011 | 2410:00 | 1.858 | 0.64167 | 1.2163 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 2667.6673 | Not Recorded | Not Recorded
Jul 11, 2011 | 2411:00
Jul 11, 2011 | 2412:00 | 1.707 | 0.64167 | 1.0653 | 92 | 65 | 150 | 2491.5006 | 209 | 71
Jul 11, 2011 | 2413:00
Jul 11, 2011 | 2414:00 | 1.307 | 0.64167 | 0.66533 | 96 | 68 | 146 | 2024.8338 | 210 | 72
Jul 11, 2011 | 2415:00
Jul 11, 2011 | 2416:00 | 1.241 | 0.64167 | 0.59933 | 94 | 68 | 143 | 1947.8337 | 210 | 72
Jul 11, 2011 | 2417:00
Jul 11, 2011 | 2418:00 | 1.308 | 0.64167 | 0.66633 | 92 | 70 | 146 | 2026.0004 | 210 | 73
Jul 11, 2011 | 2419:00
Jul 11, 2011 | 2420:00 | 1.26 | 0.64167 | 0.61833 | 83.9 | 54 | 143 | 1970.0004 | 209 | 71
Jul 11, 2011 | 2421:00
Jul 11, 2011 | 2422:00 | 1.62 | 0.64167 | 0.97833 | 76.1 | 60 | 146 | 2390.0005 | 209 | 69
Jul 11, 2011 | 2423:00
Jul 12, 2011 | 2400:00 | 1.7 | 0.64167 | 1.0583 | 72 | 58 | 148 | 2483.3339 | 209 | 68
Jul 12, 2011 | 2401:00
Jul 12, 2011 | 2402:00 | 1.839 | 0.64167 | 1.1973 | 66.8 | 55 | 148 | 2645.5006 | 209 | 68
Jul 12, 2011 | 2403:00
Jul 12, 2011 | 2404:00 | 2.052 | 0.64167 | 1.4103 | 63.5 | 54 | 149 | 2894.0007 | 209 | 66
Jul 12, 2011 | 2405:00
Jul 12, 2011 | 2406:00 | 2.211 | 0.64167 | 1.5693 | 63.4 | 46 | 149 | 3079.5007 | 209 | 65
Jul 12, 2011 | 2407:00
Jul 12, 2011 | 2408:00 | 1.837 | 0.64167 | 1.1953 | 74 | 57 | 151 | 2643.1673 | 209 | 67
Jul 12, 2011 | 2409:00
Jul 12, 2011 | 2410:00 | 1.818 | 0.64167 | 1.1763 | 84 | 66 | 149 | 2621.0006 | 210 | 70
Jul 12, 2011 | 2411:00
Jul 12, 2011 | 2412:00 | 1.566 | 0.64167 | 0.92433 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 2327.0005 | Not Recorded | Not Recorded
Jul 12, 2011 | 2413:00
Jul 12, 2011 | 2414:00 | 1.213 | 0.64167 | 0.57133 | 91 | 69 | 142 | 1915.1671 | 210 | 72
Jul 12, 2011 | 2415:00
Jul 12, 2011 | 2416:00 | 1.368 | 0.64167 | 0.72633 | 96 | 71 | 146 | 2096.0005 | 210 | 72
Jul 12, 2011 | 2417:00
Jul 12, 2011 | 2418:00 | 1.388 | 0.64167 | 0.74633 | 90 | 71 | 147 | 2119.3338 | 209 | 73
Jul 12, 2011 | 2419:00
Jul 12, 2011 | 2420:00 | 1.261 | 0.64167 | 0.61933 | 83.3 | 65 | 145 | 1971.1671 | 209 | 71
Jul 12, 2011 | 2421:00
Jul 12, 2011 | 2422:00 | 1.532 | 0.64167 | 0.89033 | 77.4 | 62 | 148 | 2287.3338 | 209 | 70
Jul 12, 2011 | 2423:00
Jul 13, 2011 | 2400:00 | 1.585 | 0.22913 | 1.3559 | 72.4 | 60 | 149 | 2349.1672 | 209 | 70
Jul 13, 2011 | 2401:00
Jul 13, 2011 | 2402:00 | 1.703 | 0.22913 | 1.4739 | 66.5 | 58 | 149 | 2486.8339 | 209 | 69
Jul 13, 2011 | 2403:00
Jul 13, 2011 | 2404:00 | 1.84 | 0.22913 | 1.6109 | 62.1 | 54 | 149 | 2646.6673 | 208 | 68
Jul 13, 2011 | 2405:00
Jul 13, 2011 | 2406:00 | 2.078 | 0.22913 | 1.8489 | 57.4 | 51 | 149 | 2924.334 | 209 | 66
Jul 13, 2011 | 2407:00
Jul 13, 2011 | 2408:00 | 1.878 | 0.22913 | 1.6489 | 75 | 60 | 151 | 2691.0006 | 209 | 71
Jul 13, 2011 | 2409:00
Jul 13, 2011 | 2410:00 | 0 | 0 | 0 | 80 | 63 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 13, 2011 | 2411:00
Jul 13, 2011 | 2412:00 | 0 | 0 | 0 | 89 | 66 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 13, 2011 | 2413:00
Jul 13, 2011 | 2414:00 | 0 | 0 | 0 | 90 | 67 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 13, 2011 | 2415:00
Jul 13, 2011 | 2416:00 | 0 | 0 | 0 | 86 | 69 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 13, 2011 | 2417:00
Jul 13, 2011 | 2418:00 | 0 | 0 | 0 | 88 | 72 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 13, 2011 | 2419:00
Jul 13, 2011 | 2420:00 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 62 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 13, 2011 | 2421:00
Jul 13, 2011 | 2422:00 | 0 | 0 | 0 | 72 | 61 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 13, 2011 | 2423:00
Jul 14, 2011 | 2400:00 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 59 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 14, 2011 | 2401:00
Jul 14, 2011 | 2402:00 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 57 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 14, 2011 | 2403:00
Jul 14, 2011 | 2404:00 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 57 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 14, 2011 | 2405:00
Jul 14, 2011 | 2406:00 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 56 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 14, 2011 | 2407:00
Jul 14, 2011 | 2408:00 | 0 | 0 | 0 | 70 | 62 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 14, 2011 | 2409:00
Jul 14, 2011 | 2410:00 | 0 | 0 | 0 | 78 | 62 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 14, 2011 | 2411:00
Jul 14, 2011 | 2412:00 | 0 | 0 | 0 | 84 | 66 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 14, 2011 | 2413:00
Jul 14, 2011 | 2414:00 | 0 | 0 | 0 | 86 | 66 | 145 |  | 209 | 70
Jul 14, 2011 | 2415:00
Jul 14, 2011 | 2416:00 | 1.426 | 0.25399 | 1.172 | 82 | 73 | 148 | 2163.6671 | 209 | 72
Jul 14, 2011 | 2417:00
Jul 14, 2011 | 2418:00 | 1.414 | 0.25399 | 1.16 | 82 | 70 | 150 | 2149.6671 | 209 | 72
Jul 14, 2011 | 2419:00
Jul 14, 2011 | 2420:00 | 1.35 | 0.25399 | 1.096 | 82 | 70 | 149 | 2075.0004 | 209 | 72
Jul 14, 2011 | 2421:00
Jul 14, 2011 | 2422:00 | 2.066 | 0.25399 | 1.812 | 66 | 56 | 151 | 2910.334 | 209 | 67
Jul 14, 2011 | 2423:00
Jul 15, 2011 | 2400:00 | 2.181 | 0.64167 | 1.5393 | 64 | 52 | 151 | 3044.5007 | 209 | 66
Jul 15, 2011 | 2401:00
Jul 15, 2011 | 2402:00 | 2.265 | 0.64167 | 1.6233 | 58 | 48 | 151 | 3142.5008 | 209 | 64
Jul 15, 2011 | 2403:00
Jul 15, 2011 | 2404:00 | 2.27 | 0.64167 | 1.6283 | 53 | 46 | 151 | 3148.3341 | 209 | 64
Jul 15, 2011 | 2405:00
Jul 15, 2011 | 2406:00 | 2.302 | 0.64167 | 1.6603 | 55 | 45 | 151 | 3185.6674 | 209 | 64
Jul 15, 2011 | 2407:00
Jul 15, 2011 | 2408:00 | 2 | 0.64167 | 1.3583 | 75 | 60 | 152 | 2833.334 | 209 | 70
Jul 15, 2011 | 2409:00
Jul 15, 2011 | 2410:00 | 1.515 | 0.64167 | 0.87333 | 82.4 | 66 | 145 | 2267.5005 | 209 | 72
Jul 15, 2011 | 2411:00
Jul 15, 2011 | 2412:00 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 70 | 148 |  | 209 | 70
Jul 15, 2011 | 2413:00
Jul 15, 2011 | 2414:00 | 1.747 | 0.64167 | 1.1053 | 84.8 | 72 | 150 | 2538.1672 | 209 | 71
Jul 15, 2011 | 2415:00
Jul 15, 2011 | 2416:00 | 1.703 | 0.64167 | 1.0613 | 85.5 | 67 | 148 | 2486.8339 | 209 | 71
Jul 15, 2011 | 2417:00
Jul 15, 2011 | 2418:00 | 1.726 | 0.64167 | 1.0843 | 82 | 68 | 149 | 2513.6672 | 209 | 71
Jul 15, 2011 | 2419:00
Jul 15, 2011 | 2420:00 | 1.826 | 0.64167 | 1.1843 | 82 | 66 | 151 | 2630.3339 | 209 | 71
Jul 15, 2011 | 2421:00
Jul 15, 2011 | 2422:00 | 1.954 | 0.64167 | 1.3123 | 71 | 62 | 151 | 2779.6673 | 209 | 70
Jul 15, 2011 | 2423:00
Jul 16, 2011 | 2400:00 | 2.004 | 0.64167 | 1.3623 | 70 | 62 | 150 | 2838.0007 | 209 | 70
Jul 16, 2011 | 2401:00
Jul 16, 2011 | 2402:00 | 2.053 | 0.64167 | 1.4113 | 71 | 60 | 151 | 2895.1674 | 209 | 68
Jul 16, 2011 | 2403:00
Jul 16, 2011 | 2404:00 | 2.133 | 0.64167 | 1.4913 | 62 | 72 | 151 | 2988.5007 | 209 | 67
Jul 16, 2011 | 2405:00
Jul 16, 2011 | 2406:00 | 2.198 | 0.64167 | 1.5563 | 66 | 73 | 151 | 3064.3341 | 209 | 66
Jul 16, 2011 | 2407:00
Jul 16, 2011 | 2408:00 | 1.951 | 0.64167 | 1.3093 | 75 | 63 | 148 | 2776.1673 | 209 | 68
Jul 16, 2011 | 2409:00
Jul 16, 2011 | 2410:00 | 1.885 | 0.64167 | 1.2433 | 84.1 | 66 | 148 | 2699.1673 | 209 | 69
Jul 16, 2011 | 2411:00
Jul 16, 2011 | 2412:00 | 1.817 | 0.64167 | 1.1753 | 87 | 67 | 148 | 2619.8339 | 209 | 70
Jul 16, 2011 | 2413:00
Jul 16, 2011 | 2414:00 | 1.797 | 0.64167 | 1.1553 | 88 | 68 | 148 | 2596.5006 | 209 | 70
Jul 16, 2011 | 2415:00
Jul 16, 2011 | 2416:00 | 1.749 | 0.64167 | 1.1073 | 87 | 75 | 147 | 2540.5006 | 209 | 71
Jul 16, 2011 | 2417:00
Jul 16, 2011 | 2418:00 | 1.617 | 0.64167 | 0.97533 | 85 | 74 | 147 | 2386.5005 | 210 | 71
Jul 16, 2011 | 2419:00
Jul 16, 2011 | 2420:00 | 1.676 | 0.64167 | 1.0343 | 75 | 68 | 147 | 2455.3339 | 209 | 71
Jul 16, 2011 | 2421:00
Jul 16, 2011 | 2422:00 | 1.933 | 0.64167 | 1.2913 | 70 | 63 | 151 | 2755.1673 | 209 | 69
Jul 16, 2011 | 2423:00
Jul 16, 2011 | 2400:00 | 2.041 | 0.64167 | 1.3993 | 66 | 56 | 151 | 2881.1673 | 209 | 68
Jul 17, 2011 | 2401:00
Jul 17, 2011 | 2402:00 | 2.041 | 0.64167 | 1.3993 | 56 | 48 | 151 | 2881.1673 | 209 | 65
Jul 17, 2011 | 2403:00
Jul 17, 2011 | 2404:00 | 2.054 | 0.64167 | 1.4123 | 68 | 56 | 151 | 2896.334 | 209 | 66
Jul 17, 2011 | 2405:00
Jul 17, 2011 | 2406:00 | 2.199 | 0.64167 | 1.5573 | 60 | 54 | 150 | 3065.5007 | 209 | 65
Jul 17, 2011 | 2407:00
Jul 17, 2011 | 2408:00 | 2.059 | 0.64167 | 1.4173 | 75 | 58 | 151 | 2902.1674 | 209 | 66
Jul 17, 2011 | 2409:00
Jul 17, 2011 | 2410:00 | 1.914 | 0.64167 | 1.2723 | 85.7 | 64 | 149 | 2733.0006 | 209 | 69
Jul 17, 2011 | 2411:00
Jul 17, 2011 | 2412:00 | 1.793 | 0.64167 | 1.1513 | 88 | 68 | 148 | 2591.8339 | 209 | 69
Jul 17, 2011 | 2413:00
Jul 17, 2011 | 2414:00 | 1.684 | 0.64167 | 1.0423 | 95 | 73 | 147 | 2464.6672 | 209 | 71
Jul 17, 2011 | 2415:00
Jul 17, 2011 | 2416:00 | 1.661 | 0.64167 | 1.0193 | 93 | 74 | 146 | 2437.8339 | 209 | 71
Jul 17, 2011 | 2417:00
Jul 17, 2011 | 2418:00 | 1.634 | 0.64167 | 0.99233 | 90.5 | 73 | 147 | 2406.3339 | 209 | 71
Jul 17, 2011 | 2419:00
Jul 17, 2011 | 2420:00 | 1.634 | 0.64167 | 0.99233 | 86 | 70 | 151 | 2406.3339 | 209 | 71
Jul 17, 2011 | 2421:00
Jul 17, 2011 | 2422:00 | 1.907 | 0.64167 | 1.2653 | 72 | 65 | 151 | 2724.834 | 209 | 70
Jul 17, 2011 | 2423:00
Jul 18, 2011 | 2400:00 | 1.909 | 0.64167 | 1.2673 | 68 | 62 | 150 | 2727.1673 | 209 | 70
Jul 18, 2011 | 2401:00
Jul 18, 2011 | 2402:00 | 1.894 | 0.64167 | 1.2523 | 74 | 60 | 151 | 2709.6673 | 209 | 64
Jul 18, 2011 | 2403:00
Jul 18, 2011 | 2404:00 | 1.891 | 0.64167 | 1.2493 | 73 | 62 | 148 | 2706.1673 | 209 | 66
Jul 18, 2011 | 2405:00
Jul 18, 2011 | 2406:00 | 1.885 | 0.64167 | 1.2433 | 63 | 54 | 148 | 2699.1673 | 209 | 65
Jul 18, 2011 | 2407:00
Jul 18, 2011 | 2408:00 | 1.919 | 0.64167 | 1.2773 | 82.1 | 64 | 149 | 2738.834 | 209 | 68
Jul 18, 2011 | 2409:00
Jul 18, 2011 | 2410:00 | 1.842 | 0.64167 | 1.2003 | 90.2 | 67 | 149 | 2649.0006 | 209 | 70
Jul 18, 2011 | 2411:00
Jul 18, 2011 | 2412:00 | 1.675 | 0.64167 | 1.0333 | 96.5 | 73 | 147 | 2454.1672 | 209 | 71
Jul 18, 2011 | 2413:00
Jul 18, 2011 | 2414:00 | 1.578 | 0.64167 | 0.93633 | 97 | 73 | 147 | 2341.0005 | 209 | 71
Jul 18, 2011 | 2415:00
Jul 18, 2011 | 2416:00 | 1.606 | 0.64167 | 0.96433 | 96.4 | 75 | 147 | 2373.6672 | 209 | 71
Jul 18, 2011 | 2417:00
Jul 18, 2011 | 2418:00 | 1.526 | 0.64167 | 0.88433 | 95 | 76 | 147 | 2280.3338 | 209 | 71
Jul 18, 2011 | 2419:00
Jul 18, 2011 | 2420:00 | 1.589 | 0.64167 | 0.94733 | 85 | 70 | 147 | 2353.8339 | 209 | 71
Jul 18, 2011 | 2421:00
Jul 18, 2011 | 2422:00 | 1.712 | 0.64167 | 1.0703 | 84 | 65 | 151 | 2497.3339 | 209 | 69
Jul 18, 2011 | 2423:00
Jul 19, 2011 | 2400:00 | 1.589 | 0.58196 | 1.007 | 83 | 61 | 151 | 2353.8339 | 209 | 68
Jul 19, 2011 | 2401:00
Jul 19, 2011 | 2402:00 | 1.911 | 0.58196 | 1.329 | 83 | 62 | 151 | 2729.5006 | 209 | 68
Jul 19, 2011 | 2403:00
Jul 19, 2011 | 2404:00 | 2.04 | 0.58196 | 1.458 | 59 | 54 | 149 | 2880.0007 | 209 | 65
Jul 19, 2011 | 2405:00
Jul 19, 2011 | 2406:00 | 2.117 | 0.58196 | 1.535 | 64 | 49 | 151 | 2969.834 | 209 | 65
Jul 19, 2011 | 2407:00
Jul 19, 2011 | 2408:00 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 62 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 19, 2011 | 2409:00
Jul 19, 2011 | 2410:00 | 1.718 | 0.58196 | 1.136 | 85 | 63 | 147 | 2504.3339 | 209 | 70
Jul 19, 2011 | 2411:00
Jul 19, 2011 | 2412:00 | 1.3 | 0.58196 | 0.71804 | 88.6 | 70 | 147 | 2016.6671 | 209 | 71
Jul 19, 2011 | 2413:00
Jul 19, 2011 | 2414:00 | 1.534 | 0.58196 | 0.95204 | 88.4 | 70 | 143 | 2289.6672 | 209 | 70
Jul 19, 2011 | 2415:00
Jul 19, 2011 | 2416:00 | 1.486 | 0.58196 | 0.90404 | 86 | 69 | 146 | 2233.6672 | 209 | 71
Jul 19, 2011 | 2417:00
Jul 19, 2011 | 2418:00 | 1.553 | 0.58196 | 0.97104 | 85 | 68 | 149 | 2311.8339 | 209 | 71
Jul 19, 2011 | 2419:00
Jul 19, 2011 | 2420:00 | 1.176 | 0.58196 | 0.59404 | 81 | 61 | 144 | 1872.0004 | 209 | 70
Jul 19, 2011 | 2421:00
Jul 19, 2011 | 2422:00 | 1.715 | 0.58196 | 1.133 | 71 | 58 | 142 | 2500.8339 | 209 | 69
Jul 19, 2011 | 2423:00
Jul 20, 2011 | 2400:00 | 1.553 | 0.48437 | 1.0686 | 65 | 52 | 142 | 2311.8339 | 209 | 67
Jul 20, 2011 | 2401:00
Jul 20, 2011 | 2402:00 | 1.553 | 0.48437 | 1.0686 | 58 | 52 | 142 | 2311.8339 | 209 | 67
Jul 20, 2011 | 2403:00
Jul 20, 2011 | 2404:00 | 1.972 | 0.48437 | 1.4876 | 54 | 45 | 146 | 2800.6673 | 209 | 64
Jul 20, 2011 | 2405:00
Jul 20, 2011 | 2406:00 | 2.027 | 0.48437 | 1.5426 | 56 | 43 | 146 | 2864.834 | 208 | 63
Jul 20, 2011 | 2407:00
Jul 20, 2011 | 2408:00 | 1.839 | 0.48437 | 1.3546 | 75 | 60 | 148 | 2645.5006 | 209 | 69
Jul 20, 2011 | 2409:00
Jul 20, 2011 | 2410:00 | 1.634 | 0.48437 | 1.1496 | 83 | 64 | 146 | 2406.3339 | 209 | 70
Jul 20, 2011 | 2411:00
Jul 20, 2011 | 2412:00 | 1.231 | 0.48437 | 0.74663 | 86 | 68 | 143 | 1936.1671 | 209 | 71
Jul 20, 2011 | 2413:00
Jul 20, 2011 | 2414:00 | 1.268 | 0.48437 | 0.78363 | 91 | 71 | 149 | 1979.3338 | 209 | 71
Jul 20, 2011 | 2415:00
Jul 20, 2011 | 2416:00 | 1.477 | 0.48437 | 0.99263 | 89.3 | 70 | 146 | 2223.1672 | 210 | 73
Jul 20, 2011 | 2417:00
Jul 20, 2011 | 2418:00 | 0 | 0 | 0 | 85 | 66 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 20, 2011 | 2419:00
Jul 20, 2011 | 2420:00 | 0 | 0 | 0 | 82 | 62 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 20, 2011 | 2421:00
Jul 20, 2011 | 2422:00 | 0 | 0 | 0 | 75 | 56 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 20, 2011 | 2423:00
Jul 21, 2011 | 2400:00 | 0 | 0 | 0 | 62 | 52 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 21, 2011 | 2401:00
Jul 21, 2011 | 2402:00 | 0 | 0 | 0 | 54 | 50 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 21, 2011 | 2403:00
Jul 21, 2011 | 2404:00 | 0 | 0 | 0 | 55 | 48 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 21, 2011 | 2405:00
Jul 21, 2011 | 2406:00 | 0 | 0 | 0 | 65 | 45 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 21, 2011 | 2407:00
Jul 21, 2011 | 2408:00 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 60 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 21, 2011 | 2409:00
Jul 21, 2011 | 2410:00 | 1.603 | 0.39436 | 1.2086 | 84.1 | 67 | 135 | 2370.1672 | 209 | 69
Jul 21, 2011 | 2411:00
Jul 21, 2011 | 2412:00 | 1.305 | 0.39436 | 0.91064 | 89.5 | 70 | 146 | 2022.5004 | 209 | 72
Jul 21, 2011 | 2413:00
Jul 21, 2011 | 2414:00 | 1.399 | 0.39436 | 1.0046 | 92.7 | 71 | 136 | 2132.1671 | 209 | 72
Jul 21, 2011 | 2415:00
Jul 21, 2011 | 2416:00 | 1.536 | 0.39436 | 1.1416 | 91.8 | 71 | 144 | 2292.0005 | 209 | 71
Jul 21, 2011 | 2417:00
Jul 21, 2011 | 2418:00 | 1.245 | 0.39436 | 0.85064 | 88.7 | 72 | 139 | 1952.5004 | 209 | 71
Jul 21, 2011 | 2419:00
Jul 21, 2011 | 2420:00 | 1.251 | 0.39436 | 0.85664 | 84 | 70 | 134 | 1959.5004 | 209 | 70
Jul 21, 2011 | 2421:00
Jul 21, 2011 | 2422:00 | 1.451 | 0.39436 | 1.0566 | 72 | 59 | 144 | 2192.8338 | 209 | 68
Jul 21, 2011 | 2423:00
Jul 22, 2011 | 2400:00 | 1.791 | 0.64167 | 1.1493 | 66 | 56 | 142 | 2589.5006 | 209 | 67
Jul 22, 2011 | 2401:00
Jul 22, 2011 | 2402:00 | 1.701 | 0.64167 | 1.0593 | 67 | 55 | 148 | 2484.5006 | 209 | 68
Jul 22, 2011 | 2403:00
Jul 22, 2011 | 2404:00 | 1.827 | 0.64167 | 1.1853 | 60 | 53 | 151 | 2631.5006 | 209 | 68
Jul 22, 2011 | 2405:00
Jul 22, 2011 | 2406:00 | 1.933 | 0.64167 | 1.2913 | 65 | 54 | 147 | 2755.1673 | 209 | 68
Jul 22, 2011 | 2407:00
Jul 22, 2011 | 2408:00 | 1.526 | 0.64167 | 0.88433 | 78.3 | 63 | 149 | 2280.3338 | 209 | 70
Jul 22, 2011 | 2409:00
Jul 22, 2011 | 2410:00 | 1.063 | 0.64167 | 0.42133 | 84.6 | 67 | 143 | 1740.167 | 209 | 70
Jul 22, 2011 | 2411:00
Jul 22, 2011 | 2412:00 | 1.527 | 0.64167 | 0.88533 | 89.5 | 69 | 143 | 2281.5005 | 209 | 72
Jul 22, 2011 | 2413:00
Jul 22, 2011 | 2414:00 | 1.187 | 0.64167 | 0.54533 | 91.4 | 71 | 140 | 1884.8337 | 209 | 73
Jul 22, 2011 | 2415:00
Jul 22, 2011 | 2416:00 | 1.222 | 0.64167 | 0.58033 | 90.3 | 73 | 139 | 1925.6671 | 209 | 73
Jul 22, 2011 | 2417:00
Jul 22, 2011 | 2418:00 | 1.151 | 0.64167 | 0.50933 | 85.7 | 72 | 148 | 1842.8337 | 209 | 73
Jul 22, 2011 | 2419:00
Jul 22, 2011 | 2420:00 | 0.765 | 0.64167 | 0.12333 | 80 | 69 | 133 | 1392.5003 | 209 | 74
Jul 22, 2011 | 2421:00
Jul 22, 2011 | 2422:00 | 1.407 | 0.64167 | 0.76533 | 68 | 58 | 143 | 2141.5005 | 209 | 68
Jul 22, 2011 | 2423:00
Jul 23, 2011 | 2400:00 | 1.898 | 0.64167 | 1.2563 | 67 | 58 | 145 | 2714.334 | 209 | 68
Jul 23, 2011 | 2401:00
Jul 23, 2011 | 2402:00 | 2.013 | 0.64167 | 1.3713 | 61 | 55 | 151 | 2848.5007 | 209 | 66
Jul 23, 2011 | 2403:00
Jul 23, 2011 | 2404:00 | 2.021 | 0.64167 | 1.3793 | 56 | 51 | 149 | 2857.834 | 209 | 67
Jul 23, 2011 | 2405:00
Jul 23, 2011 | 2406:00 | 1.927 | 0.64167 | 1.2853 | 67 | 51 | 146 | 2748.1673 | 209 | 68
Jul 23, 2011 | 2407:00
Jul 23, 2011 | 2408:00 | 1.57 | 0.64167 | 0.92833 | 76.1 | 64 | 145 | 2331.6672 | 209 | 70
Jul 23, 2011 | 2409:00
Jul 23, 2011 | 2410:00 | 1.328 | 0.64167 | 0.68633 | 84.8 | 67 | 143 | 2049.3338 | 209 | 72
Jul 23, 2011 | 2411:00
Jul 23, 2011 | 2412:00 | 1.144 | 0.64167 | 0.50233 | 93.2 | 72 | 147 | 1834.667 | 209 | 73
Jul 23, 2011 | 2413:00
Jul 23, 2011 | 2414:00 | 1.114 | 0.64167 | 0.47233 | 94.3 | 72 | 139 | 1799.667 | 209 | 72
Jul 23, 2011 | 2415:00
Jul 23, 2011 | 2416:00 | 0.926 | 0.64167 | 0.28433 | 97.7 | 76 | 136 | 1580.3336 | 209 | 75
Jul 23, 2011 | 2417:00
Jul 23, 2011 | 2418:00 | 0.791 | 0.64167 | 0.14933 | 92.7 | 74 | 134 | 1422.8336 | 209 | 75
Jul 23, 2011 | 2419:00
Jul 23, 2011 | 2420:00 | 1.035 | 0.64167 | 0.39333 | 91 | 68 | 129 | 1707.5003 | 209 | 74
Jul 23, 2011 | 2421:00
Jul 23, 2011 | 2422:00 | 1.349 | 0.64167 | 0.70733 | 73 | 61 | 139 | 2073.8338 | 209 | 69
Jul 23, 2011 | 2423:00
Jul 24, 2011 | 2400:00 | 1.538 | 0.64167 | 0.89633 | 69 | 58 | 141 | 2294.3338 | 209 | 69
Jul 24, 2011 | 2401:00
Jul 24, 2011 | 2402:00 | 1.099 | 0.64167 | 0.45733 | 73 | 62 | 144 | 1782.167 | 209 | 71
Jul 24, 2011 | 2403:00
Jul 24, 2011 | 2404:00 | 1.993 | 0.64167 | 1.3513 | 63 | 53 | 152 | 2825.1673 | 209 | 68
Jul 24, 2011 | 2405:00
Jul 24, 2011 | 2406:00 | 1.884 | 0.64167 | 1.2423 | 66 | 53 | 149 | 2698.0006 | 209 | 67
Jul 24, 2011 | 2407:00
Jul 24, 2011 | 2408:00 | 1.552 | 0.64167 | 0.91033 | 79.7 | 66 | 147 | 2310.6672 | 209 | 71
Jul 24, 2011 | 2409:00
Jul 24, 2011 | 2410:00 | 1.433 | 0.64167 | 0.79133 | 94.5 | 72 | 144 | 2171.8338 | 209 | 70
Jul 24, 2011 | 2411:00
Jul 24, 2011 | 2412:00 | 1.246 | 0.64167 | 0.60433 | 96.7 | 73 | 144 | 1953.6671 | 209 | 72
Jul 24, 2011 | 2413:00
Jul 24, 2011 | 2414:00 | 1.231 | 0.64167 | 0.58933 | 97.7 | 74 | 145 | 1936.1671 | 209 | 73
Jul 24, 2011 | 2415:00
Jul 24, 2011 | 2416:00 | 1.264 | 0.64167 | 0.62233 | 96.5 | 75 | 133 | 1974.6671 | 209 | 73
Jul 24, 2011 | 2417:00
Jul 24, 2011 | 2418:00 | 1.355 | 0.64167 | 0.71333 | 96.1 | 76 | 141 | 2080.8338 | 209 | 73
Jul 24, 2011 | 2419:00
Jul 24, 2011 | 2420:00 | 1.075 | 0.64167 | 0.43333 | 92 | 72 | 132 | 1754.167 | 209 | 72
Jul 24, 2011 | 2421:00
Jul 24, 2011 | 2422:00 | 1.436 | 0.64167 | 0.79433 | 81 | 67 | 143 | 2175.3338 | 209 | 70
Jul 24, 2011 | 2423:00
Jul 25, 2011 | 2400:00 | 1.481 | 0.64167 | 0.83933 | 73 | 62 | 142 | 2227.8338 | 209 | 68
Jul 25, 2011 | 2401:00
Jul 25, 2011 | 2402:00 | 1.624 | 0.64167 | 0.98233 | 68 | 59 | 145 | 2394.6672 | 209 | 68
Jul 25, 2011 | 2403:00
Jul 25, 2011 | 2404:00 | 1.678 | 0.64167 | 1.0363 | 67 | 58 | 147 | 2457.6672 | 209 | 69
Jul 25, 2011 | 2405:00
Jul 25, 2011 | 2406:00 | 1.903 | 0.64167 | 1.2613 | 66 | 52 | 149 | 2720.1673 | 209 | 67
Jul 25, 2011 | 2407:00
Jul 25, 2011 | 2408:00 | 1.387 | 0.64167 | 0.74533 | 80.3 | 66 | 141 | 2118.1671 | 209 | 70
Jul 25, 2011 | 2409:00
Jul 25, 2011 | 2410:00 | 1.313 | 0.64167 | 0.67133 | 93.4 | 70 | 139 | 2031.8338 | 209 | 72
Jul 25, 2011 | 2411:00
Jul 25, 2011 | 2412:00 | 1.075 | 0.64167 | 0.43333 | 96.5 | 72 | 137 | 1754.167 | 209 | 72
Jul 25, 2011 | 2413:00
Jul 25, 2011 | 2414:00 | 1.131 | 0.64167 | 0.48933 | 97 | 72 | 137 | 1819.5004 | 209 | 71
Jul 25, 2011 | 2415:00
Jul 25, 2011 | 2416:00 | 1.162 | 0.64167 | 0.52033 | 94.2 | 75 | 137 | 1855.6671 | 209 | 72
Jul 25, 2011 | 2417:00
Jul 25, 2011 | 2418:00 | 1.205 | 0.64167 | 0.56333 | 90.2 | 72 | 136 | 1905.8337 | 209 | 70
Jul 25, 2011 | 2419:00
Jul 25, 2011 | 2420:00 | 1.317 | 0.64167 | 0.67533 | 82 | 68 | 139 | 2036.5004 | 209 | 69
Jul 25, 2011 | 2421:00
Jul 25, 2011 | 2422:00 | 1.598 | 0.64167 | 0.95633 | 76 | 59 | 146 | 2364.3339 | 209 | 68
Jul 25, 2011 | 2423:00
Jul 26, 2011 | 2400:00 | 1.722 | 0.64167 | 1.0803 | 72 | 57 | 148 | 2509.0006 | 209 | 68
Jul 26, 2011 | 2401:00
Jul 26, 2011 | 2402:00 | 1.746 | 0.64167 | 1.1043 | 67 | 58 | 148 | 2537.0006 | 209 | 68
Jul 26, 2011 | 2403:00
Jul 26, 2011 | 2404:00 | 1.921 | 0.64167 | 1.2793 | 64 | 55 | 150 | 2741.1673 | 209 | 67
Jul 26, 2011 | 2405:00
Jul 26, 2011 | 2406:00 | 1.939 | 0.64167 | 1.2973 | 60 | 53 | 150 | 2762.1673 | 209 | 66
Jul 26, 2011 | 2407:00
Jul 26, 2011 | 2408:00 | 1.782 | 0.64167 | 1.1403 | 83.5 | 63 | 146 | 2579.0006 | 209 | 67
Jul 26, 2011 | 2409:00
Jul 26, 2011 | 2410:00 | 1.607 | 0.64167 | 0.96533 | 85.9 | 65 | 145 | 2374.8339 | 209 | 69
Jul 26, 2011 | 2411:00
Jul 26, 2011 | 2412:00 | 1.315 | 0.64167 | 0.67333 | 92.2 | 67 | 142 | 2034.1671 | 209 | 70
Jul 26, 2011 | 2413:00
Jul 26, 2011 | 2414:00 | 1.271 | 0.64167 | 0.62933 | 93.1 | 70 | 139 | 1982.8338 | 209 | 70
Jul 26, 2011 | 2415:00
Jul 26, 2011 | 2416:00 | 1.403 | 0.64167 | 0.76133 | 91.3 | 72 | 139 | 2136.8338 | 209 | 70
Jul 26, 2011 | 2417:00
Jul 26, 2011 | 2418:00 | 1.404 | 0.64167 | 0.76233 | 86.6 | 70 | 142 | 2138.0005 | 209 | 70
Jul 26, 2011 | 2419:00
Jul 26, 2011 | 2420:00 | 1.394 | 0.64167 | 0.75233 | 80 | 66 | 140 | 2126.3338 | 209 | 69
Jul 26, 2011 | 2421:00
Jul 26, 2011 | 2422:00 | 1.639 | 0.64167 | 0.99733 | 68 | 63 | 144 | 2412.1672 | 209 | 67
Jul 26, 2011 | 2423:00
Jul 27, 2011 | 2400:00 | 1.847 | 0.58392 | 1.2631 | 64 | 59 | 149 | 2654.8339 | 209 | 66
Jul 27, 2011 | 2401:00
Jul 27, 2011 | 2402:00 | 1.838 | 0.58392 | 1.2541 | 60 | 51 | 150 | 2644.3339 | 209 | 65
Jul 27, 2011 | 2403:00
Jul 27, 2011 | 2404:00 | 2.038 | 0.58392 | 1.4541 | 55 | 47 | 152 | 2877.6673 | 209 | 65
Jul 27, 2011 | 2405:00
Jul 27, 2011 | 2406:00 | 2.086 | 0.58392 | 1.5021 | 54 | 46 | 142 | 2933.6674 | 209 | 64
Jul 27, 2011 | 2407:00
Jul 27, 2011 | 2408:00 | 1.582 | 0.58392 | 0.99808 | 72.9 | 60 | 143 | 2345.6672 | 209 | 67
Jul 27, 2011 | 2409:00
Jul 27, 2011 | 2410:00 | 1.301 | 0.58392 | 0.71708 | 82.8 | 65 | 140 | 2017.8338 | 209 | 70
Jul 27, 2011 | 2411:00
Jul 27, 2011 | 2412:00 | 1.084 | 0.58392 | 0.50008 | 91.8 | 68 | 135 | 1764.667 | 209 | 70
Jul 27, 2011 | 2413:00
Jul 27, 2011 | 2414:00 | 0.882 | 0.58392 | 0.29808 | 95.6 | 71 | 133 | 1529.0003 | 209 | 72
Jul 27, 2011 | 2415:00
Jul 27, 2011 | 2416:00 | 0.756 | 0.58392 | 0.17208 | 92.5 | 74 | 131 | 1382.0003 | 209 | 72
Jul 27, 2011 | 2417:00
Jul 27, 2011 | 2418:00 | 0 | 0 | 0 | 88 | 72 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 27, 2011 | 2419:00
Jul 27, 2011 | 2420:00 | 0 | 0 | 0 | 76 | 63 | 135 |  | 209 | 68
Jul 27, 2011 | 2421:00
Jul 27, 2011 | 2422:00 | 1.453 | 0.58392 | 0.86908 | 70 | 60 | 144 | 2195.1672 | 209 | 69
Jul 27, 2011 | 2423:00
Jul 28, 2011 | 2400:00 | 1.591 | 0.64167 | 0.94933 | 66 | 58 | 145 | 2356.1672 | 209 | 68
Jul 28, 2011 | 2401:00
Jul 28, 2011 | 2402:00 | 1.818 | 0.64167 | 1.1763 | 62 | 48 | 150 | 2621.0006 | 209 | 67
Jul 28, 2011 | 2403:00
Jul 28, 2011 | 2404:00 | 1.746 | 0.64167 | 1.1043 | 59 | 52 | 147 | 2537.0006 | 209 | 67
Jul 28, 2011 | 2405:00
Jul 28, 2011 | 2406:00 | 1.96 | 0.64167 | 1.3183 | 62 | 47 | 151 | 2786.6673 | 209 | 68
Jul 28, 2011 | 2407:00
Jul 28, 2011 | 2408:00 | 1.186 | 0.64167 | 0.54433 | 77 | 49 | 137 | 1883.6671 | 209 | 69
Jul 28, 2011 | 2409:00
Jul 28, 2011 | 2410:00 | 0.978 | 0.64167 | 0.33633 | 86 | 67 | 134 | 1641.0003 | 209 | 71
Jul 28, 2011 | 2411:00
Jul 28, 2011 | 2412:00 | 0.787 | 0.64167 | 0.14533 | 94 | 70 | 142 | 1418.1669 | 209 | 71
Jul 28, 2011 | 2413:00
Jul 28, 2011 | 2414:00 | 0.759 | 0.64167 | 0.11733 | 97 | 74 | 139 | 1385.5003 | 209 | 72
Jul 28, 2011 | 2415:00
Jul 28, 2011 | 2416:00 | 0.759 | 0.64167 | 0.11733 | 96 | 74 | 139 | 1385.5003 | 209 | 71
Jul 28, 2011 | 2417:00
Jul 28, 2011 | 2418:00 | 0.759 | 0.64167 | 0.11733 | 89 | 70 | 142 | 1385.5003 | 209 | 70
Jul 28, 2011 | 2419:00
Jul 28, 2011 | 2420:00 | 0.75 | 0.64167 | 0.10833 | 79 | 63 | 130 | 1375.0003 | 209 | 75
Jul 28, 2011 | 2421:00
Jul 28, 2011 | 2422:00 | 1.416 | 0.64167 | 0.77433 | 72 | 59 | 142 | 2152.0005 | 209 | 68
Jul 28, 2011 | 2423:00
Jul 29, 2011 | 2400:00 | 1.704 | 0.64167 | 1.0623 | 69 | 63 | 146 | 2488.0006 | 209 | 67
Jul 29, 2011 | 2401:00
Jul 29, 2011 | 2402:00 | 1.68 | 0.64167 | 1.0383 | 65 | 55 | 148 | 2460.0006 | 209 | 67
Jul 29, 2011 | 2403:00
Jul 29, 2011 | 2404:00 | 1.68 | 0.64167 | 1.0383 | 63 | 53 | 148 | 2460.0006 | 209 | 67
Jul 29, 2011 | 2405:00
Jul 29, 2011 | 2406:00 | 1.603 | 0.64167 | 0.96133 | 63 | 54 | 146 | 2370.1672 | 209 | 67
Jul 29, 2011 | 2407:00
Jul 29, 2011 | 2408:00 | 1.258 | 0.64167 | 0.61633 | 81 | 61 | 136 | 1967.6671 | 209 | 70
Jul 29, 2011 | 2409:00
Jul 29, 2011 | 2410:00 | 0.985 | 0.64167 | 0.34333 | 92 | 68 | 135 | 1649.167 | 209 | 71
Jul 29, 2011 | 2411:00
Jul 29, 2011 | 2412:00 | 0.747 | 0.64167 | 0.10533 | 95 | 74 | 132 | 1371.5002 | 209 | 72
Jul 29, 2011 | 2413:00
Jul 29, 2011 | 2414:00 | 0.607 | 0.64167 | -0.03467 | 100 | 74 | 130 | 1208.1669 | 209 | 73
Jul 29, 2011 | 2415:00
Jul 29, 2011 | 2416:00 | 0.77 | 0.64167 | 0.12833 | 98 | 73 | 131 | 1398.3336 | 209 | 73
Jul 29, 2011 | 2417:00
Jul 29, 2011 | 2418:00 | 0.75 | 0.64167 | 0.10833 | 89 | 71 | 131 | 1375.0003 | 209 | 72
Jul 29, 2011 | 2419:00
Jul 29, 2011 | 2420:00 | 0.826 | 0.64167 | 0.18433 | 87 | 69 | 130 | 1463.6669 | 209 | 72
Jul 29, 2011 | 2421:00
Jul 29, 2011 | 2422:00 | 0.963 | 0.64167 | 0.32133 | 84 | 69 | 136 | 1623.5003 | 209 | 72
Jul 29, 2011 | 2423:00
Jul 30, 2011 | 2400:00 | 1.019 | 0.64167 | 0.37733 | 82 | 69 | 138 | 1688.8337 | 209 | 72
Jul 30, 2011 | 2401:00
Jul 30, 2011 | 2402:00 | 1.205 | 0.64167 | 0.56333 | 70 | 64 | 141 | 1905.8337 | 209 | 71
Jul 30, 2011 | 2403:00
Jul 30, 2011 | 2404:00 | 1.395 | 0.64167 | 0.75333 | 67 | 60 | 143 | 2127.5005 | 209 | 69
Jul 30, 2011 | 2405:00
Jul 30, 2011 | 2406:00 | 1.393 | 0.64167 | 0.75133 | 66 | 57 | 143 | 2125.1671 | 209 | 69
Jul 30, 2011 | 2407:00
Jul 30, 2011 | 2408:00 | 1.393 | 0.64167 | 0.75133 | 81 | 68 | 132 | 2125.1671 | 209 | 77
Jul 30, 2011 | 2409:00
Jul 30, 2011 | 2410:00 | 0.541 | 0.64167 | -0.10067 | 99 | 73 | 131 | 1131.1668 | 209 | 77
Jul 30, 2011 | 2411:00
Jul 30, 2011 | 2412:00 | 0.46 | 0.64167 | -0.18167 | 99 | 75 | 132 | 1036.6668 | 209 | 76
Jul 30, 2011 | 2413:00
Jul 30, 2011 | 2414:00 | 0.66 | 0.64167 | 0.01833 | 93 | 75 | 131 | 1270.0002 | 209 | 74
Jul 30, 2011 | 2415:00
Jul 30, 2011 | 2416:00 | 0.72 | 0.64167 | 0.07833 | 94 | 75 | 130 | 1340.0002 | 209 | 75
Jul 30, 2011 | 2417:00
Jul 30, 2011 | 2418:00 | 0.326 | 0.64167 | -0.31567 | 85 | 75 | 131 | 880.3334 | 209 | 74
Jul 30, 2011 | 2419:00
Jul 30, 2011 | 2420:00 | 0.353 | 0.64167 | -0.28867 | 86 | 74 | 124 | 911.8335 | 209 | 75
Jul 30, 2011 | 2421:00
Jul 30, 2011 | 2422:00 | 0.568 | 0.64167 | -0.07367 | 80 | 68 | 126 | 1162.6669 | 209 | 73
Jul 30, 2011 | 2423:00
Jul 31, 2011 | 2400:00 | 0.593 | 0.59711 | -0.0041096 | 78 | 68 | 129 | 1191.8335 | 209 | 73
Jul 31, 2011 | 2401:00
Jul 31, 2011 | 2402:00 | 0.594 | 0.59711 | -0.0031096 | 73 | 66 | 129 | 1193.0002 | 209 | 73
Jul 31, 2011 | 2403:00
Jul 31, 2011 | 2404:00 | 0.81 | 0.59711 | 0.21289 | 70 | 64 | 132 | 1445.0003 | 209 | 72
Jul 31, 2011 | 2405:00
Jul 31, 2011 | 2406:00 | 0.799 | 0.59711 | 0.20189 | 68 | 62 | 131 | 1432.1669 | 209 | 72
Jul 31, 2011 | 2407:00
Jul 31, 2011 | 2408:00 | 0.705 | 0.59711 | 0.10789 | 71 | 68 | 131 | 1322.5002 | 209 | 72
Jul 31, 2011 | 2409:00
Jul 31, 2011 | 2410:00 | 0.368 | 0.59711 | -0.22911 | 85 | 68 | 230 | 929.3335 | 209 | 74
Jul 31, 2011 | 2411:00
Jul 31, 2011 | 2412:00 | 0.61 | 0.59711 | 0.01289 | 90 | 68 | 128 | 1211.6669 | 209 | 75
Jul 31, 2011 | 2413:00
Jul 31, 2011 | 2414:00 | 0.4 | 0.59711 | -0.19711 | 88 | 72 | 133 | 966.6668 | 209 | 77
Jul 31, 2011 | 2415:00
Jul 31, 2011 | 2416:00 | 0 | 0 | 0 | 92 | 74 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded
Jul 31, 2011 | 2417:00
Jul 31, 2011 | 2418:00 | 0.64 | 0.59711 | 0.04289 | 79 | 75.5 | 131 | 1246.6669 | 209 | 75
Jul 31, 2011 | 2419:00
Jul 31, 2011 | 2420:00 | 0.597 | 0.59711 | -0.00010958 | 65 | 66 | 128 | 1196.5002 | 209 | 73
Jul 31, 2011 | 2421:00
Jul 31, 2011 | 2422:00 | 0.554 | 0.59711 | -0.04311 | 63.2 | 64 | 128 | 1146.3335 | 209 | 73
Jul 31, 2011 | 2423:00
Jul 31, 2011 | 0:00 | 0.571 | 0.59711 | -0.02611 | 63.2 | 62 | 128 | 1166.1669 | 209 | 73