## Sheet1
Sep, 2011 Beowawe Binary Bottoming Cycle Data - DE-EE0002856
Date | Time | Gen. Output [MW] | Parasitic [MW] | Net | T Dry Bulb [F] | Wet Bulb Temp [F] | Brine Exit Temp [F] | Brine Flow [gpm] | Brine Inlet Temp [F] | Cooling Water Inlet Temp [F] | Cooling Water Outlet Temp [F]
Sep 1, 2011 | 2401:00
Sep 1, 2011 | 2402:00 | 2.052 | 0.64167 | 1.4103 | 57 | 48 | 151 | 2894.0007 | 209 | 70 | 86
Sep 1, 2011 | 2403:00
Sep 1, 2011 | 2404:00 | 2.079 | 0.64167 | 1.4373 | 57 | 48 | 152 | 2925.5007 | 209 | 69 | 85
Sep 1, 2011 | 2405:00
Sep 1, 2011 | 2406:00 | 2.175 | 0.64167 | 1.5333 | 50 | 44 | 151 | 3037.5007 | 209 | 69 | 84
Sep 1, 2011 | 2407:00
Sep 1, 2011 | 2408:00 | 2.063 | 0.64167 | 1.4213 | 63 | 50 | 151 | 2906.834 | 209 | 69 | 84
Sep 1, 2011 | 2409:00
Sep 1, 2011 | 2410:00 | 1.936 | 0.64167 | 1.2943 | 74 | 52 | 151 | 2758.6673 | 209 | 69 | 85
Sep 1, 2011 | 2411:00
Sep 1, 2011 | 2412:00 | 1.633 | 0.64167 | 0.99133 | 82 | 54 | 152 | 2405.1672 | 209 | 69 | 86
Sep 1, 2011 | 2413:00
Sep 1, 2011 | 2414:00 | 1.541 | 0.64167 | 0.89933 | 81 | 63 | 144 | 2297.8338 | 209 | 73 | 87
Sep 1, 2011 | 2415:00
Sep 1, 2011 | 2416:00 | 1.459 | 0.64167 | 0.81733 | 82 | 62 | 144 | 2202.1672 | 209 | 73 | 87
Sep 1, 2011 | 2417:00
Sep 1, 2011 | 2418:00 | 1.532 | 0.64167 | 0.89033 | 78 | 60 | 144 | 2287.3338 | 209 | 75 | 89
Sep 1, 2011 | 2419:00
Sep 1, 2011 | 2420:00 | 1.75 | 0.64167 | 1.1083 | 69.3 | 53 | 145 | 2541.6672 | 209 | 71 | 86
Sep 1, 2011 | 2421:00
Sep 1, 2011 | 2422:00 | 1.89 | 0.64167 | 1.2483 | 64.6 | 45 | 148 | 2705.0006 | 209 | 68 | 83
Sep 1, 2011 | 2423:00
Sep 2, 2011 | 2400:00 | 2.12 | 0.64167 | 1.4783 | 55.8 | 44 | 149 | 2973.334 | 209 | 68 | 83
Sep 2, 2011 | 2401:00
Sep 2, 2011 | 2402:00 | 2.202 | 0.64167 | 1.5603 | 47.9 | 48 | 151 | 3069.0007 | 209 | 66 | 82
Sep 2, 2011 | 2403:00
Sep 2, 2011 | 2404:00 | 2.265 | 0.64167 | 1.6233 | 46.3 | 35 | 151 | 3142.5008 | 209 | 67 | 82
Sep 2, 2011 | 2405:00
Sep 2, 2011 | 2406:00 | 2.295 | 0.64167 | 1.6533 | 44.3 | 37 | 150 | 3177.5008 | 209 | 65 | 81
Sep 2, 2011 | 2407:00
Sep 2, 2011 | 2408:00 | 2.151 | 0.64167 | 1.5093 | 62 | 48 | 151 | 3009.5007 | 209 | 67 | 82
Sep 2, 2011 | 2409:00
Sep 2, 2011 | 2410:00 | 2.037 | 0.64167 | 1.3953 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 2876.5007 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Sep 2, 2011 | 2411:00
Sep 2, 2011 | 2412:00 | 1.849 | 0.64167 | 1.2073 | 82 | 59 | 149 | 2657.1673 | 209 | 74 | 89
Sep 2, 2011 | 2413:00
Sep 2, 2011 | 2414:00 | 1.576 | 0.64167 | 0.93433 | 84 | 60 | 146 | 2338.6672 | 209 | 74 | 88
Sep 2, 2011 | 2415:00
Sep 2, 2011 | 2416:00 | 1.589 | 0.64167 | 0.94733 | 85 | 61 | 145 | 2353.8339 | 209 | 74 | 88
Sep 2, 2011 | 2417:00
Sep 2, 2011 | 2418:00 | 1.783 | 0.64167 | 1.1413 | 81 | 60 | 149 | 2580.1673 | 209 | 73 | 88
Sep 2, 2011 | 2419:00
Sep 2, 2011 | 2420:00 | 1.883 | 0.64167 | 1.2413 | 66.6 | 57 | 148 | 2696.834 | 209 | 69 | 84
Sep 2, 2011 | 2421:00
Sep 2, 2011 | 2422:00 | 2.12 | 0.64167 | 1.4783 | 63.2 | 45 | 151 | 2973.334 | 209 | 69 | 84
Sep 2, 2011 | 2423:00
Sep 3, 2011 | 2400:00 | 2.139 | 0.64167 | 1.4973 | 56.9 | 41 | 151 | 2995.5007 | 209 | 69 | 84
Sep 3, 2011 | 2401:00
Sep 3, 2011 | 2402:00 | 2.204 | 0.64167 | 1.5623 | 51.3 | 41 | 151 | 3071.3341 | 209 | 67 | 83
Sep 3, 2011 | 2403:00
Sep 3, 2011 | 2404:00 | 2.178 | 0.64167 | 1.5363 | 49 | 36 | 151 | 3041.0007 | 209 | 68 | 83
Sep 3, 2011 | 2405:00
Sep 3, 2011 | 2406:00 | 2.214 | 0.64167 | 1.5723 | 48.2 | 35 | 151 | 3083.0007 | 209 | 66 | 81
Sep 3, 2011 | 2407:00
Sep 3, 2011 | 2408:00 | 2.044 | 0.64167 | 1.4023 | 68 | 50 | 150 | 2884.6673 | 209 | 72 | 87
Sep 3, 2011 | 2409:00
Sep 3, 2011 | 2410:00 | 1.801 | 0.64167 | 1.1593 | 78 | 54 | 150 | 2601.1673 | 209 | 73 | 88
Sep 3, 2011 | 2411:00
Sep 3, 2011 | 2412:00 | 1.661 | 0.64167 | 1.0193 | 86 | 57 | 147 | 2437.8339 | 209 | 74 | 89
Sep 3, 2011 | 2413:00
Sep 3, 2011 | 2414:00 | 1.49 | 0.64167 | 0.84833 | 88 | 59 | 145 | 2238.3338 | 209 | 75 | 89
Sep 3, 2011 | 2415:00
Sep 3, 2011 | 2416:00 | 1.433 | 0.64167 | 0.79133 | 86 | 58 | 145 | 2171.8338 | 209 | 75 | 88
Sep 3, 2011 | 2417:00
Sep 3, 2011 | 2418:00 | 1.537 | 0.64167 | 0.89533 | 84 | 58 | 146 | 2293.1672 | 209 | 75 | 89
Sep 3, 2011 | 2419:00
Sep 3, 2011 | 2420:00 | 1.596 | 0.64167 | 0.95433 | 72.2 | 50 | 146 | 2362.0005 | 209 | 71 | 86
Sep 3, 2011 | 2421:00
Sep 3, 2011 | 2422:00 | 1.944 | 0.64167 | 1.3023 | 62.5 | 48 | 150 | 2768.0006 | 209 | 71 | 86
Sep 3, 2011 | 2423:00
Sep 4, 2011 | 2400:00 | 2.056 | 0.64167 | 1.4143 | 59.8 | 45 | 151 | 2898.6674 | 209 | 70 | 85
Sep 4, 2011 | 2401:00
Sep 4, 2011 | 2402:00 | 2.107 | 0.64167 | 1.4653 | 55.8 | 43 | 151 | 2958.1674 | 209 | 69 | 84
Sep 4, 2011 | 2403:00
Sep 4, 2011 | 2404:00 | 2.105 | 0.64167 | 1.4633 | 56.7 | 44 | 151 | 2955.834 | 209 | 70 | 85
Sep 4, 2011 | 2405:00
Sep 4, 2011 | 2406:00 | 2.108 | 0.64167 | 1.4663 | 51.7 | 40 | 151 | 2959.334 | 209 | 67 | 82
Sep 4, 2011 | 2407:00
Sep 4, 2011 | 2408:00 | 1.984 | 0.64167 | 1.3423 | 73 | 52 | 151 | 2814.6673 | 209 | 72 | 87
Sep 4, 2011 | 2409:00
Sep 4, 2011 | 2410:00 | 1.786 | 0.64167 | 1.1443 | 84 | 55 | 149 | 2583.6673 | 209 | 73 | 88
Sep 4, 2011 | 2411:00
Sep 4, 2011 | 2412:00 | 1.591 | 0.64167 | 0.94933 | 89 | 59 | 147 | 2356.1672 | 209 | 75 | 90
Sep 4, 2011 | 2413:00
Sep 4, 2011 | 2414:00 | 1.302 | 0.64167 | 0.66033 | 94 | 59 | 143 | 2019.0004 | 209 | 76 | 89
Sep 4, 2011 | 2415:00
Sep 4, 2011 | 2416:00 | 1.319 | 0.64167 | 0.67733 | 92 | 62 | 142 | 2038.8338 | 209 | 76 | 90
Sep 4, 2011 | 2417:00
Sep 4, 2011 | 2418:00 | 1.537 | 0.64167 | 0.89533 | 87 | 60 | 144 | 2293.1672 | 209 | 76 | 89
Sep 4, 2011 | 2419:00
Sep 4, 2011 | 2420:00 | 1.595 | 0.64167 | 0.95333 | 71.8 | 55 | 145 | 2360.8339 | 209 | 72 | 86
Sep 4, 2011 | 2421:00
Sep 4, 2011 | 2422:00 | 1.7 | 0.64167 | 1.0583 | 68.8 | 51 | 150 | 2483.3339 | 209 | 73 | 87
Sep 4, 2011 | 2423:00
Sep 5, 2011 | 2400:00 | 1.793 | 0.64167 | 1.1513 | 66.6 | 53.4 | 150 | 2591.8339 | 209 | 73 | 88
Sep 5, 2011 | 2401:00
Sep 5, 2011 | 2402:00 | 1.993 | 0.64167 | 1.3513 | 62.1 | 51.7 | 151 | 2825.1673 | 209 | 71 | 86
Sep 5, 2011 | 2403:00
Sep 5, 2011 | 2404:00 | 1.992 | 0.64167 | 1.3503 | 60.1 | 48.5 | 151 | 2824.0007 | 209 | 70 | 85
Sep 5, 2011 | 2405:00
Sep 5, 2011 | 2406:00 | 2.004 | 0.64167 | 1.3623 | 56 | 46 | 149 | 2838.0007 | 209 | 69 | 84
Sep 5, 2011 | 2407:00
Sep 5, 2011 | 2408:00 | 2.028 | 0.64167 | 1.3863 | 60 | 50 | 151 | 2866.0007 | 209 | 70 | 85
Sep 5, 2011 | 2409:00
Sep 5, 2011 | 2410:00 | 1.776 | 0.64167 | 1.1343 | 79 | 58 | 150 | 2572.0006 | 209 | 73 | 88
Sep 5, 2011 | 2411:00
Sep 5, 2011 | 2412:00 | 1.596 | 0.64167 | 0.95433 | 90 | 58 | 147 | 2362.0005 | 209 | 75 | 89
Sep 5, 2011 | 2413:00
Sep 5, 2011 | 2414:00 | 1.457 | 0.64167 | 0.81533 | 92 | 61 | 145 | 2199.8338 | 209 | 75 | 89
Sep 5, 2011 | 2415:00
Sep 5, 2011 | 2416:00 | 1.387 | 0.64167 | 0.74533 | 87 | 60 | 143 | 2118.1671 | 209 | 75 | 89
Sep 5, 2011 | 2417:00
Sep 5, 2011 | 2418:00 | 1.051 | 0.64167 | 0.40933 | 80 | 58 | 138 | 1726.167 | 209 | 76 | 89
Sep 5, 2011 | 2419:00
Sep 5, 2011 | 2420:00 | 1.217 | 0.64167 | 0.57533 | 71.1 | 54 | 137 | 1919.8337 | 209 | 71 | 84
Sep 5, 2011 | 2421:00
Sep 5, 2011 | 2422:00 | 1.53 | 0.64167 | 0.88833 | 70.4 | 53 | 145 | 2285.0005 | 209 | 72 | 86
Sep 5, 2011 | 2423:00
Sep 6, 2011 | 2400:00 | 1.742 | 0.64167 | 1.1003 | 64.8 | 48 | 148 | 2532.3339 | 209 | 72 | 86
Sep 6, 2011 | 2401:00
Sep 6, 2011 | 2402:00 | 2.037 | 0.64167 | 1.3953 | 55.8 | 44 | 151 | 2876.5007 | 209 | 70 | 86
Sep 6, 2011 | 2403:00
Sep 6, 2011 | 2404:00 | 2.089 | 0.64167 | 1.4473 | 56.5 | 44 | 151 | 2937.1674 | 209 | 69 | 84
Sep 6, 2011 | 2405:00
Sep 6, 2011 | 2406:00 | 2.074 | 0.64167 | 1.4323 | 51.8 | 43 | 152 | 2919.6674 | 209 | 70 | 85
Sep 6, 2011 | 2407:00
Sep 6, 2011 | 2408:00 | 1.949 | 0.64167 | 1.3073 | 62 | 51 | 151 | 2773.834 | 209 | 70 | 85
Sep 6, 2011 | 2409:00
Sep 6, 2011 | 2410:00 | 1.541 | 0.64167 | 0.89933 | 84 | 60 | 147 | 2297.8338 | 209 | 75 | 89
Sep 6, 2011 | 2411:00
Sep 6, 2011 | 2412:00 | 1.457 | 0.64167 | 0.81533 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 2199.8338 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Sep 6, 2011 | 2413:00
Sep 6, 2011 | 2414:00 | 1.361 | 0.64167 | 0.71933 | 88 | 61 | 143 | 2087.8338 | 209 | 75 | 89
Sep 6, 2011 | 2415:00
Sep 6, 2011 | 2416:00 | 1.303 | 0.64167 | 0.66133 | 86 | 59 | 143 | 2020.1671 | 209 | 75 | 89
Sep 6, 2011 | 2417:00
Sep 6, 2011 | 2418:00 | 1.37 | 0.64167 | 0.72833 | 84 | 60 | 142 | 2098.3338 | 209 | 75 | 89
Sep 6, 2011 | 2419:00
Sep 6, 2011 | 2420:00 | 1.461 | 0.64167 | 0.81933 | 77.8 | 54 | 145 | 2204.5005 | 209 | 75 | 89
Sep 6, 2011 | 2421:00
Sep 6, 2011 | 2422:00 | 1.858 | 0.64167 | 1.2163 | 65.2 | 50 | 151 | 2667.6673 | 209 | 73 | 88
Sep 6, 2011 | 2423:00
Sep 7, 2011 | 2400:00 | 1.964 | 0.64167 | 1.3223 | 63.7 | 48 | 151 | 2791.334 | 209 | 72 | 88
Sep 7, 2011 | 2401:00
Sep 7, 2011 | 2402:00 | 2.05 | 0.64167 | 1.4083 | 60.1 | 47 | 152 | 2891.6673 | 209 | 71 | 86
Sep 7, 2011 | 2403:00
Sep 7, 2011 | 2404:00 | 2.073 | 0.64167 | 1.4313 | 55.6 | 46 | 152 | 2918.5007 | 209 | 70 | 85
Sep 7, 2011 | 2405:00
Sep 7, 2011 | 2406:00 | 2.057 | 0.64167 | 1.4153 | 53.5 | 45 | 152 | 2899.834 | 209 | 70 | 86
Sep 7, 2011 | 2407:00
Sep 7, 2011 | 2408:00 | 1.834 | 0.64167 | 1.1923 | 68 | 52 | 152 | 2639.6673 | 209 | 71 | 87
Sep 7, 2011 | 2409:00
Sep 7, 2011 | 2410:00 | 1.522 | 0.64167 | 0.88033 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 2275.6672 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Sep 7, 2011 | 2411:00
Sep 7, 2011 | 2412:00 | 1.384 | 0.64167 | 0.74233 | 91 | 61 | 143 | 2114.6671 | 209 | 75 | 89
Sep 7, 2011 | 2413:00
Sep 7, 2011 | 2414:00 | 1.322 | 0.64167 | 0.68033 | 91 | 61 | 143 | 2042.3338 | 209 | 75 | 89
Sep 7, 2011 | 2415:00
Sep 7, 2011 | 2416:00 | 1.319 | 0.64167 | 0.67733 | 88 | 59 | 143 | 2038.8338 | 209 | 75 | 89
Sep 7, 2011 | 2417:00
Sep 7, 2011 | 2418:00 | 1.391 | 0.64167 | 0.74933 | 85 | 59 | 143 | 2122.8338 | 209 | 75 | 88
Sep 7, 2011 | 2419:00
Sep 7, 2011 | 2420:00 | 1.566 | 0.64167 | 0.92433 | 69.3 | 48 | 145 | 2327.0005 | 209 | 71 | 85
Sep 7, 2011 | 2421:00
Sep 7, 2011 | 2422:00 | 1.948 | 0.64167 | 1.3063 | 66.1 | 46 | 150 | 2772.6673 | 209 | 71 | 86
Sep 7, 2011 | 2423:00
Sep 8, 2011 | 2400:00 | 1.964 | 0.64167 | 1.3223 | 61.6 | 46 | 150 | 2791.334 | 209 | 70 | 85
Sep 8, 2011 | 2401:00
Sep 8, 2011 | 2402:00 | 2.073 | 0.64167 | 1.4313 | 59.8 | 44 | 152 | 2918.5007 | 209 | 70 | 86
Sep 8, 2011 | 2403:00
Sep 8, 2011 | 2404:00 | 2.025 | 0.64167 | 1.3833 | 58.9 | 46 | 152 | 2862.5007 | 209 | 71 | 86
Sep 8, 2011 | 2405:00
Sep 8, 2011 | 2406:00 | 2.004 | 0.64167 | 1.3623 | 57.8 | 45 | 152 | 2838.0007 | 209 | 71 | 87
Sep 8, 2011 | 2407:00
Sep 8, 2011 | 2408:00 | 1.766 | 0.64167 | 1.1243 | 70.6 | 54 | 149 | 2560.3339 | 209 | 73 | 88
Sep 8, 2011 | 2409:00
Sep 8, 2011 | 2410:00 | 1.6 | 0.64167 | 0.95833 | 81.5 | 57 | 146 | 2366.6672 | 209 | 74 | 88
Sep 8, 2011 | 2411:00
Sep 8, 2011 | 2412:00 | 1.505 | 0.64167 | 0.86333 | 82 | 60 | 144 | 2255.8338 | 209 | 75 | 89
Sep 8, 2011 | 2413:00
Sep 8, 2011 | 2414:00 | 1.466 | 0.64167 | 0.82433 | 84 | 59 | 145 | 2210.3338 | 209 | 75 | 89
Sep 8, 2011 | 2415:00
Sep 8, 2011 | 2416:00 | 1.431 | 0.64167 | 0.78933 | 83.9 | 60 | 145 | 2169.5005 | 209 | 75 | 89
Sep 8, 2011 | 2417:00
Sep 8, 2011 | 2418:00 | 1.4 | 0.64167 | 0.75833 | 79.7 | 58 | 144 | 2133.3338 | 209 | 75 | 89
Sep 8, 2011 | 2419:00
Sep 8, 2011 | 2420:00 | 1.566 | 0.64167 | 0.92433 | 71 | 55 | 146 | 2327.0005 | 209 | 73 | 88
Sep 8, 2011 | 2421:00
Sep 8, 2011 | 2422:00 | 1.786 | 0.64167 | 1.1443 | 67 | 51 | 145 | 2583.6673 | 209 | 72 | 87
Sep 8, 2011 | 2423:00
Sep 9, 2011 | 2400:00 | 1.822 | 0.64167 | 1.1803 | 65 | 49 | 145 | 2625.6673 | 209 | 71 | 87
Sep 9, 2011 | 2401:00
Sep 9, 2011 | 2402:00 | 1.822 | 0.64167 | 1.1803 | 58 | 48 | 145 | 2625.6673 | 209 | 71 | 87
Sep 9, 2011 | 2403:00
Sep 9, 2011 | 2404:00 | 2.01 | 0.64167 | 1.3683 | 59 | 46 | 152 | 2845.0007 | 209 | 71 | 86
Sep 9, 2011 | 2405:00
Sep 9, 2011 | 2406:00 | 2.043 | 0.64167 | 1.4013 | 56 | 45 | 152 | 2883.5007 | 209 | 70 | 85
Sep 9, 2011 | 2407:00
Sep 9, 2011 | 2408:00 | 1.929 | 0.64167 | 1.2873 | 77 | 52 | 152 | 2750.5006 | 209 | 73 | 88
Sep 9, 2011 | 2409:00
Sep 9, 2011 | 2410:00 | 1.666 | 0.64167 | 1.0243 | 81.2 | 60 | 147 | 2443.6672 | 209 | 74 | 89
Sep 9, 2011 | 2411:00
Sep 9, 2011 | 2412:00 | 1.484 | 0.64167 | 0.84233 | 85.5 | 60 | 145 | 2231.3338 | 209 | 76 | 90
Sep 9, 2011 | 2413:00
Sep 9, 2011 | 2414:00 | 0.985 | 0.64167 | 0.34333 | 81 | 62 | 137 | 1649.167 | 209 | 77 | 90
Sep 9, 2011 | 2415:00
Sep 9, 2011 | 2416:00 | 0.926 | 0.64167 | 0.28433 | 83.3 | 63 | 137 | 1580.3336 | 209 | 78 | 90
Sep 9, 2011 | 2417:00
Sep 9, 2011 | 2418:00 | 1.27 | 0.64167 | 0.62833 | 76.9 | 61 | 143 | 1981.6671 | 209 | 75 | 89
Sep 9, 2011 | 2419:00
Sep 9, 2011 | 2420:00 | 1.603 | 0.64167 | 0.96133 | 72 | 59 | 146 | 2370.1672 | 209 | 74 | 88
Sep 9, 2011 | 2421:00
Sep 9, 2011 | 2422:00 | 1.603 | 0.64167 | 0.96133 | 70 | 58 | 146 | 2370.1672 | 209 | 74 | 86
Sep 9, 2011 | 2423:00
Sep 10, 2011 | 2400:00 | 1.962 | 0.64167 | 1.3203 | 68 | 55 | 144 | 2789.0007 | 209 | 72 | 85
Sep 10, 2011 | 2401:00
Sep 10, 2011 | 2402:00 | 1.979 | 0.64167 | 1.3373 | 57 | 52 | 145 | 2808.834 | 209 | 71 | 87
Sep 10, 2011 | 2403:00
Sep 10, 2011 | 2404:00 | 1.962 | 0.64167 | 1.3203 | 55 | 48 | 151 | 2789.0007 | 209 | 70 | 85
Sep 10, 2011 | 2405:00
Sep 10, 2011 | 2406:00 | 1.946 | 0.64167 | 1.3043 | 53 | 45 | 152 | 2770.334 | 209 | 71 | 86
Sep 10, 2011 | 2407:00
Sep 10, 2011 | 2408:00 | 1.9 | 0.64167 | 1.2583 | 72 | 52 | 151 | 2716.6673 | 209 | 73 | 88
Sep 10, 2011 | 2409:00
Sep 10, 2011 | 2410:00 | 1.556 | 0.64167 | 0.91433 | 83.9 | 58 | 145 | 2315.3339 | 209 | 75 | 89
Sep 10, 2011 | 2411:00
Sep 10, 2011 | 2412:00 | 1.398 | 0.64167 | 0.75633 | 85 | 62 | 144 | 2131.0005 | 209 | 75 | 89
Sep 10, 2011 | 2413:00
Sep 10, 2011 | 2414:00 | 1.396 | 0.64167 | 0.75433 | 83.5 | 65 | 144 | 2128.6671 | 209 | 75 | 89
Sep 10, 2011 | 2415:00
Sep 10, 2011 | 2416:00 | 1.342 | 0.64167 | 0.70033 | 83.3 | 62 | 143 | 2065.6671 | 209 | 75 | 89
Sep 10, 2011 | 2417:00
Sep 10, 2011 | 2418:00 | 1.348 | 0.64167 | 0.70633 | 79 | 62 | 143 | 2072.6671 | 209 | 75 | 89
Sep 10, 2011 | 2419:00
Sep 10, 2011 | 2420:00 | 1.408 | 0.64167 | 0.76633 | 68 | 57 | 143 | 2142.6671 | 209 | 74 | 88
Sep 10, 2011 | 2421:00
Sep 10, 2011 | 2422:00 | 1.655 | 0.64167 | 1.0133 | 64 | 54 | 143 | 2430.8339 | 209 | 73 | 86
Sep 10, 2011 | 2423:00
Sep 11, 2011 | 2400:00 | 1.904 | 0.64167 | 1.2623 | 62 | 50 | 144 | 2721.334 | 209 | 72 | 86
Sep 11, 2011 | 2401:00
Sep 11, 2011 | 2402:00 | 1.904 | 0.64167 | 1.2623 | 59 | 48 | 143 | 2721.334 | 209 | 73 | 86
Sep 11, 2011 | 2403:00
Sep 11, 2011 | 2404:00 | 1.937 | 0.64167 | 1.2953 | 55 | 45 | 149 | 2759.834 | 209 | 71 | 86
Sep 11, 2011 | 2405:00
Sep 11, 2011 | 2406:00 | 1.984 | 0.64167 | 1.3423 | 55 | 44 | 151 | 2814.6673 | 209 | 70 | 86
Sep 11, 2011 | 2407:00
Sep 11, 2011 | 2408:00 | 1.784 | 0.64167 | 1.1423 | 66.2 | 52 | 152 | 2581.3339 | 209 | 73 | 88
Sep 11, 2011 | 2409:00
Sep 11, 2011 | 2410:00 | 1.496 | 0.64167 | 0.85433 | 74 | 58 | 146 | 2245.3338 | 209 | 74 | 88
Sep 11, 2011 | 2411:00
Sep 11, 2011 | 2412:00 | 1.399 | 0.64167 | 0.75733 | 74.7 | 58 | 144 | 2132.1671 | 209 | 75 | 89
Sep 11, 2011 | 2413:00
Sep 11, 2011 | 2414:00 | 1.359 | 0.64167 | 0.71733 | 81 | 58 | 143 | 2085.5005 | 209 | 75 | 89
Sep 11, 2011 | 2415:00
Sep 11, 2011 | 2416:00 | 1.374 | 0.64167 | 0.73233 | 76 | 60 | 143 | 2103.0005 | 209 | 75 | 89
Sep 11, 2011 | 2417:00
Sep 11, 2011 | 2418:00 | 1.4 | 0.64167 | 0.75833 | 74.2 | 57 | 143 | 2133.3338 | 209 | 74 | 88
Sep 11, 2011 | 2419:00
Sep 11, 2011 | 2420:00 | 1.525 | 0.64167 | 0.88333 | 69 | 52 | 146 | 2279.1672 | 209 | 74 | 88
Sep 11, 2011 | 2421:00
Sep 11, 2011 | 2422:00 | 1.628 | 0.64167 | 0.98633 | 65 | 49 | 144 | 2399.3339 | 209 | 73 | 87
Sep 11, 2011 | 2423:00
Sep 12, 2011 | 2400:00 | 1.784 | 0.61984 | 1.1642 | 62 | 48 | 144 | 2581.3339 | 209 | 73 | 86
Sep 12, 2011 | 2401:00
Sep 12, 2011 | 2402:00 | 1.994 | 0.61984 | 1.3742 | 56 | 50 | 151 | 2826.334 | 209 | 70 | 86
Sep 12, 2011 | 2403:00
Sep 12, 2011 | 2404:00 | 1.975 | 0.61984 | 1.3552 | 51 | 47 | 151 | 2804.1673 | 209 | 69 | 84
Sep 12, 2011 | 2405:00
Sep 12, 2011 | 2406:00 | 1.999 | 0.61984 | 1.3792 | 58 | 49 | 151 | 2832.1673 | 209 | 69 | 85
Sep 12, 2011 | 2407:00
Sep 12, 2011 | 2408:00 | 1.883 | 0.61984 | 1.2632 | 64 | 52 | 150 | 2696.834 | 209 | 72 | 88
Sep 12, 2011 | 2409:00
Sep 12, 2011 | 2410:00 | 1.561 | 0.61984 | 0.94116 | 71.2 | 56 | 146 | 2321.1672 | 209 | 73 | 88
Sep 12, 2011 | 2411:00
Sep 12, 2011 | 2412:00 | 1.706 | 0.61984 | 1.0862 | 80 | 57 | 146 | 2490.3339 | 209 | 71 | 85
Sep 12, 2011 | 2413:00
Sep 12, 2011 | 2414:00 | 1.892 | 0.61984 | 1.2722 | 77.2 | 60 | 152 | 2707.334 | 209 | 72 | 87
Sep 12, 2011 | 2415:00
Sep 12, 2011 | 2416:00 | 1.893 | 0.61984 | 1.2732 | 74 | 58 | 152 | 2708.5006 | 209 | 72 | 87
Sep 12, 2011 | 2417:00
Sep 12, 2011 | 2418:00 | 1.945 | 0.61984 | 1.3252 | 71.8 | 58 | 152 | 2769.1673 | 209 | 72 | 86
Sep 12, 2011 | 2419:00
Sep 12, 2011 | 2420:00 | 1.984 | 0.61984 | 1.3642 | 65 | 55 | 146 | 2814.6673 | 209 | 74 | 88
Sep 12, 2011 | 2421:00
Sep 12, 2011 | 2422:00 | 2.087 | 0.61984 | 1.4672 | 60 | 52 | 144 | 2934.834 | 209 | 73 | 87
Sep 12, 2011 | 2423:00
Sep 13, 2011 | 2400:00 | 2.122 | 0.64167 | 1.4803 | 58 | 50 | 144 | 2975.6674 | 209 | 73 | 86
Sep 13, 2011 | 2401:00
Sep 13, 2011 | 2402:00 | 2.103 | 0.64167 | 1.4613 | 57 | 50 | 144 | 2953.5007 | 209 | 73 | 87
Sep 13, 2011 | 2403:00
Sep 13, 2011 | 2404:00 | 2.1 | 0.64167 | 1.4583 | 56 | 49 | 151 | 2950.0007 | 209 | 68 | 83
Sep 13, 2011 | 2405:00
Sep 13, 2011 | 2406:00 | 2.12 | 0.64167 | 1.4783 | 55 | 48 | 151 | 2973.334 | 209 | 68 | 83
Sep 13, 2011 | 2407:00
Sep 13, 2011 | 2408:00 | 2.064 | 0.64167 | 1.4223 | 61.2 | 52 | 151 | 2908.0007 | 209 | 69 | 84
Sep 13, 2011 | 2409:00
Sep 13, 2011 | 2410:00 | 2.002 | 0.64167 | 1.3603 | 75.4 | 55 | 152 | 2835.6673 | 209 | 71 | 86
Sep 13, 2011 | 2411:00
Sep 13, 2011 | 2412:00 | 1.876 | 0.64167 | 1.2343 | 82.1 | 58 | 152 | 2688.6673 | 209 | 73 | 87
Sep 13, 2011 | 2413:00
Sep 13, 2011 | 2414:00 | 1.787 | 0.64167 | 1.1453 | 81.4 | 59 | 149 | 2584.8339 | 209 | 73 | 88
Sep 13, 2011 | 2415:00
Sep 13, 2011 | 2416:00 | 1.776 | 0.64167 | 1.1343 | 80.3 | 60 | 149 | 2572.0006 | 209 | 72 | 87
Sep 13, 2011 | 2417:00
Sep 13, 2011 | 2418:00 | 1.788 | 0.64167 | 1.1463 | 77.9 | 59 | 149 | 2586.0006 | 209 | 72 | 86
Sep 13, 2011 | 2419:00
Sep 13, 2011 | 2420:00 | 1.922 | 0.64167 | 1.2803 | 70 | 57 | 150 | 2742.334 | 209 | 71 | 86
Sep 13, 2011 | 2421:00
Sep 13, 2011 | 2422:00 | 2.008 | 0.64167 | 1.3663 | 66 | 55 | 144 | 2842.6673 | 209 | 73 | 87
Sep 13, 2011 | 2423:00
Sep 14, 2011 | 2400:00 | 2.052 | 0.64167 | 1.4103 | 64 | 55 | 144 | 2894.0007 | 209 | 73 | 86
Sep 14, 2011 | 2401:00
Sep 14, 2011 | 2402:00 | 2.156 | 0.64167 | 1.5143 | 55 | 46 | 150 | 3015.3341 | 290 | 67 | 82
Sep 14, 2011 | 2403:00
Sep 14, 2011 | 2404:00 | 2.198 | 0.64167 | 1.5563 | 50 | 44 | 150 | 3064.3341 | 209 | 66 | 81
Sep 14, 2011 | 2405:00
Sep 14, 2011 | 2406:00 | 2.17 | 0.64167 | 1.5283 | 54 | 42 | 150 | 3031.6674 | 209 | 65 | 80
Sep 14, 2011 | 2407:00
Sep 14, 2011 | 2408:00 | 2.095 | 0.64167 | 1.4533 | 65.3 | 50 | 150 | 2944.1674 | 208.58 | 67 | 82
Sep 14, 2011 | 2409:00
Sep 14, 2011 | 2410:00 | 1.971 | 0.64167 | 1.3293 | 83.2 | 58 | 150.61 | 2799.5007 | 208.76 | 72 | 86
Sep 14, 2011 | 2411:00
Sep 14, 2011 | 2412:00 | 1.748 | 0.64167 | 1.1063 | 85.5 | 60 | 149.22 | 2539.3339 | 208.62 | 73 | 87
Sep 14, 2011 | 2413:00
Sep 14, 2011 | 2414:00 | 1.715 | 0.64167 | 1.0733 | 87 | 61 | 149.52 | 2500.8339 | 208.72 | 73 | 87
Sep 14, 2011 | 2415:00
Sep 14, 2011 | 2416:00 | 1.183 | 0.64167 | 0.54133 | 81.5 | 62 | 139.66 | 1880.1671 | 208.62 | 76 | 89
Sep 14, 2011 | 2417:00
Sep 14, 2011 | 2418:00 | 1.714 | 0.64167 | 1.0723 | 78.3 | 58 | 146.25 | 2499.6672 | 208.74 | 73 | 87
Sep 14, 2011 | 2419:00
Sep 14, 2011 | 2420:00 | 1.931 | 0.64167 | 1.2893 | 67 | 55 | 151 | 2752.834 | 209 | 70 | 85
Sep 14, 2011 | 2421:00
Sep 14, 2011 | 2422:00 | 2.023 | 0.64167 | 1.3813 | 64 | 54 | 151 | 2860.1673 | 209 | 70 | 84
Sep 14, 2011 | 2423:00
Sep 15, 2011 | 2400:00 | 2.109 | 0.64167 | 1.4673 | 62 | 52 | 151 | 2960.5007 | 209 | 68 | 82
Sep 15, 2011 | 2401:00
Sep 15, 2011 | 2402:00 | 2.061 | 0.64167 | 1.4193 | 61 | 53 | 151 | 2904.5007 | 209 | 70 | 84
Sep 15, 2011 | 2403:00
Sep 15, 2011 | 2404:00 | 2.124 | 0.64167 | 1.4823 | 54 | 44 | 150 | 2978.0007 | 209 | 66 | 81
Sep 15, 2011 | 2405:00
Sep 15, 2011 | 2406:00 | 2.196 | 0.64167 | 1.5543 | 51 | 42 | 150 | 3062.0007 | 209 | 66 | 80
Sep 15, 2011 | 2407:00
Sep 15, 2011 | 2408:00 | 2.086 | 0.64167 | 1.4443 | 62.6 | 53 | 151 | 2933.6674 | 209 | 68 | 82
Sep 15, 2011 | 2409:00
Sep 15, 2011 | 2410:00 | 1.955 | 0.64167 | 1.3133 | 75.8 | 58 | 152 | 2780.834 | 209 | 71 | 86
Sep 15, 2011 | 2411:00
Sep 15, 2011 | 2412:00 | 1.748 | 0.64167 | 1.1063 | 84.6 | 62 | 149 | 2539.3339 | 209 | 73 | 87
Sep 15, 2011 | 2413:00
Sep 15, 2011 | 2414:00 | 1.78 | 0.64167 | 1.1383 | 86.4 | 62 | 150 | 2576.6673 | 209 | 73 | 87
Sep 15, 2011 | 2415:00
Sep 15, 2011 | 2416:00 | 1.705 | 0.64167 | 1.0633 | 84.1 | 62 | 148 | 2489.1672 | 209 | 72 | 86
Sep 15, 2011 | 2417:00
Sep 15, 2011 | 2418:00 | 1.723 | 0.64167 | 1.0813 | 79.9 | 61 | 148 | 2510.1672 | 209 | 72 | 87
Sep 15, 2011 | 2419:00
Sep 15, 2011 | 2420:00 | 1.905 | 0.64167 | 1.2633 | 74 | 59 | 148 | 2722.5006 | 209 | 71 | 86
Sep 15, 2011 | 2421:00
Sep 15, 2011 | 2422:00 | 1.863 | 0.64167 | 1.2213 | 70 | 58 | 150 | 2673.5006 | 209 | 71 | 86
Sep 15, 2011 | 2423:00
Sep 16, 2011 | 2400:00 | 1.778 | 0.61413 | 1.1639 | 66 | 54 | 149 | 2574.3339 | 209 | 71 | 85
Sep 16, 2011 | 2401:00
Sep 16, 2011 | 2402:00 | 1.761 | 0.61413 | 1.1469 | 57 | 54 | 149 | 2554.5006 | 209 | 72 | 86
Sep 16, 2011 | 2403:00
Sep 16, 2011 | 2404:00 | 1.758 | 0.61413 | 1.1439 | 56 | 54 | 149 | 2551.0006 | 209 | 72 | 86
Sep 16, 2011 | 2405:00
Sep 16, 2011 | 2406:00 | 1.752 | 0.61413 | 1.1379 | 56 | 54 | 149 | 2544.0006 | 209 | 72 | 86
Sep 16, 2011 | 2407:00
Sep 16, 2011 | 2408:00 | 1.757 | 0.61413 | 1.1429 | 59.2 | 56 | 149 | 2549.8339 | 209 | 72 | 86
Sep 16, 2011 | 2409:00
Sep 16, 2011 | 2410:00 | 1.661 | 0.61413 | 1.0469 | 67.5 | 58 | 149 | 2437.8339 | 209 | 73 | 87
Sep 16, 2011 | 2411:00
Sep 16, 2011 | 2412:00 | 1.658 | 0.61413 | 1.0439 | 67 | 58 | 148 | 2434.3339 | 209 | 73 | 87
Sep 16, 2011 | 2413:00
Sep 16, 2011 | 2414:00 | 1.835 | 0.61413 | 1.2209 | 72.5 | 58 | 150 | 2640.8339 | 209 | 71 | 86
Sep 16, 2011 | 2415:00
Sep 16, 2011 | 2416:00 | 1.685 | 0.61413 | 1.0709 | 67.9 | 62 | 148 | 2465.8339 | 209 | 72 | 86
Sep 16, 2011 | 2417:00
Sep 16, 2011 | 2418:00 | 1.775 | 0.61413 | 1.1609 | 64.3 | 57 | 150 | 2570.8339 | 209 | 72 | 86
Sep 16, 2011 | 2419:00
Sep 16, 2011 | 2420:00 | 1.271 | 0.61413 | 0.65687 | 58 | 54 | 149 | 1982.8338 | 209 | 68 | 80
Sep 16, 2011 | 2421:00
Sep 16, 2011 | 2422:00 | 1.856 | 0.61413 | 1.2419 | 53 | 51 | 153 | 2665.334 | 209 | 69 | 84
Sep 16, 2011 | 2423:00
Sep 16, 2011 | 2400:00 | 2.026 | 0.64167 | 1.3843 | 50 | 49 | 151 | 2863.6673 | 209 | 69 | 83
Sep 17, 2011 | 2401:00
Sep 17, 2011 | 2402:00 | 2.02 | 0.64167 | 1.3783 | 48 | 48 | 150 | 2856.6673 | 209 | 68 | 82
Sep 17, 2011 | 2403:00
Sep 17, 2011 | 2404:00 | 2.063 | 0.64167 | 1.4213 | 49 | 46 | 150 | 2906.834 | 209 | 68 | 82
Sep 17, 2011 | 2405:00
Sep 17, 2011 | 2406:00 | 2.047 | 0.64167 | 1.4053 | 46 | 46 | 150 | 2888.1673 | 209 | 67 | 81
Sep 17, 2011 | 2407:00
Sep 17, 2011 | 2408:00 | 2.05 | 0.64167 | 1.4083 | 61.6 | 51 | 150 | 2891.6673 | 209 | 68 | 83
Sep 17, 2011 | 2409:00
Sep 17, 2011 | 2410:00 | 1.897 | 0.64167 | 1.2553 | 65.5 | 56 | 152 | 2713.1673 | 208 | 71 | 86
Sep 17, 2011 | 2411:00
Sep 17, 2011 | 2412:00 | 2.005 | 0.64167 | 1.3633 | 76.1 | 56 | 152 | 2839.1673 | 208 | 70 | 85
Sep 17, 2011 | 2413:00
Sep 17, 2011 | 2414:00 | 2.002 | 0.64167 | 1.3603 | 76.3 | 56 | 152 | 2835.6673 | 208 | 70 | 84
Sep 17, 2011 | 2415:00
Sep 17, 2011 | 2416:00 | 1.984 | 0.64167 | 1.3423 | 74 | 59 | 152 | 2814.6673 | 209 | 70 | 85
Sep 17, 2011 | 2417:00
Sep 17, 2011 | 2418:00 | 1.961 | 0.64167 | 1.3193 | 70 | 58 | 152 | 2787.834 | 209 | 70 | 85
Sep 17, 2011 | 2419:00
Sep 17, 2011 | 2420:00 | 2.116 | 0.64167 | 1.4743 | 60 | 50 | 152 | 2968.6674 | 209 | 67 | 82
Sep 17, 2011 | 2421:00
Sep 17, 2011 | 2422:00 | 2.194 | 0.64167 | 1.5523 | 56 | 47 | 151 | 3059.6674 | 209 | 66 | 81
Sep 17, 2011 | 2423:00
Sep 18, 2011 | 2400:00 | 2.226 | 0.64167 | 1.5843 | 55 | 47 | 152 | 3097.0007 | 209 | 67 | 82
Sep 18, 2011 | 2401:00
Sep 18, 2011 | 2402:00 | 2.253 | 0.64167 | 1.6113 | 50 | 41 | 150 | 3128.5008 | 209 | 67 | 79
Sep 18, 2011 | 2403:00
Sep 18, 2011 | 2404:00 | 2.336 | 0.64167 | 1.6943 | 45 | 39 | 150 | 3225.3341 | 209 | 62 | 77
Sep 18, 2011 | 2405:00
Sep 18, 2011 | 2406:00 | 2.335 | 0.64167 | 1.6933 | 42 | 37 | 150 | 3224.1674 | 209 | 61 | 76
Sep 18, 2011 | 2407:00
Sep 18, 2011 | 2408:00 | 2.225 | 0.64167 | 1.5833 | 57.6 | 46 | 150 | 3095.8341 | 209 | 64 | 79
Sep 18, 2011 | 2409:00
Sep 18, 2011 | 2410:00 | 2.075 | 0.64167 | 1.4333 | 70.6 | 55 | 151 | 2920.834 | 209 | 68 | 82
Sep 18, 2011 | 2411:00
Sep 18, 2011 | 2412:00 | 2.003 | 0.64167 | 1.3613 | 80.6 | 57 | 152 | 2836.834 | 209 | 69 | 84
Sep 18, 2011 | 2413:00
Sep 18, 2011 | 2414:00 | 1.898 | 0.64167 | 1.2563 | 84.1 | 58 | 151 | 2714.334 | 209 | 71 | 85
Sep 18, 2011 | 2415:00
Sep 18, 2011 | 2416:00 | 1.871 | 0.64167 | 1.2293 | 79.7 | 58 | 151 | 2682.834 | 209 | 71 | 86
Sep 18, 2011 | 2417:00
Sep 18, 2011 | 2418:00 | 1.911 | 0.64167 | 1.2693 | 76.9 | 57 | 152 | 2729.5006 | 209 | 71 | 86
Sep 18, 2011 | 2419:00
Sep 18, 2011 | 2420:00 | 2.037 | 0.64167 | 1.3953 | 64 | 50 | 152 | 2876.5007 | 209 | 69 | 84
Sep 18, 2011 | 2421:00
Sep 18, 2011 | 2422:00 | 2.12 | 0.64167 | 1.4783 | 59 | 46 | 151 | 2973.334 | 209 | 67 | 81
Sep 18, 2011 | 2423:00
Sep 19, 2011 | 2400:00 | 2.155 | 0.64167 | 1.5133 | 58 | 46 | 151 | 3014.1674 | 209 | 66 | 81
Sep 19, 2011 | 2401:00
Sep 19, 2011 | 2402:00 | 2.194 | 0.64167 | 1.5523 | 52 | 43 | 150 | 3059.6674 | 209 | 64 | 79
Sep 19, 2011 | 2403:00
Sep 19, 2011 | 2404:00 | 2.237 | 0.64167 | 1.5953 | 49 | 41 | 150 | 3109.8341 | 209 | 63 | 78
Sep 19, 2011 | 2405:00
Sep 19, 2011 | 2406:00 | 2.232 | 0.64167 | 1.5903 | 46 | 39 | 151 | 3104.0007 | 209 | 62 | 77
Sep 19, 2011 | 2407:00
Sep 19, 2011 | 2408:00 | 2.127 | 0.64167 | 1.4853 | 61.9 | 49 | 150 | 2981.5007 | 209 | 66 | 81
Sep 19, 2011 | 2409:00
Sep 19, 2011 | 2410:00 | 2.005 | 0.64167 | 1.3633 | 76.7 | 54 | 151 | 2839.1673 | 209 | 69 | 84
Sep 19, 2011 | 2411:00
Sep 19, 2011 | 2412:00 | 1.848 | 0.64167 | 1.2063 | 88.4 | 60 | 150 | 2656.0006 | 209 | 71 | 86
Sep 19, 2011 | 2413:00
Sep 19, 2011 | 2414:00 | 1.75 | 0.64167 | 1.1083 | 85.3 | 60 | 149 | 2541.6672 | 209 | 71 | 86
Sep 19, 2011 | 2415:00
Sep 19, 2011 | 2416:00 | 1.732 | 0.64167 | 1.0903 | 84.6 | 60 | 150 | 2520.6672 | 209 | 72 | 86
Sep 19, 2011 | 2417:00
Sep 19, 2011 | 2418:00 | 1.741 | 0.64167 | 1.0993 | 80.1 | 59 | 149 | 2531.1672 | 209 | 72 | 86
Sep 19, 2011 | 2419:00
Sep 19, 2011 | 2420:00 | 1.992 | 0.64167 | 1.3503 | 66 | 51 | 151 | 2824.0007 | 209 | 69 | 84
Sep 19, 2011 | 2421:00
Sep 19, 2011 | 2422:00 | 2.025 | 0.64167 | 1.3833 | 63 | 49 | 151 | 2862.5007 | 209 | 67 | 82
Sep 19, 2011 | 2423:00
Sep 20, 2011 | 2400:00 | 2.069 | 0.64167 | 1.4273 | 61 | 48 | 151 | 2913.834 | 209 | 67 | 81
Sep 20, 2011 | 2401:00
Sep 20, 2011 | 2402:00 | 2.179 | 0.64167 | 1.5373 | 54 | 44 | 151 | 3042.1674 | 209 | 64 | 79
Sep 20, 2011 | 2403:00
Sep 20, 2011 | 2404:00 | 2.157 | 0.64167 | 1.5153 | 50 | 42 | 150 | 3016.5007 | 209 | 64 | 79
Sep 20, 2011 | 2405:00
Sep 20, 2011 | 2406:00 | 2.262 | 0.64167 | 1.6203 | 48 | 38 | 150 | 3139.0008 | 209 | 63 | 78
Sep 20, 2011 | 2407:00
Sep 20, 2011 | 2408:00 | 2.155 | 0.64167 | 1.5133 | 57.8 | 48 | 151 | 3014.1674 | 209 | 65 | 80
Sep 20, 2011 | 2409:00
Sep 20, 2011 | 2410:00 | 2 | 0.64167 | 1.3583 | 76.5 | 57 | 152 | 2833.334 | 210 | 69 | 84
Sep 20, 2011 | 2411:00
Sep 20, 2011 | 2412:00 | 1.8 | 0.64167 | 1.1583 | 83.7 | 60 | 151 | 2600.0006 | 209 | 71 | 86
Sep 20, 2011 | 2413:00
Sep 20, 2011 | 2414:00 | 1.72 | 0.64167 | 1.0783 | 88.4 | 59 | 149 | 2506.6672 | 209 | 72 | 86
Sep 20, 2011 | 2415:00
Sep 20, 2011 | 2416:00 | 1.754 | 0.64167 | 1.1123 | 84.8 | 59 | 149 | 2546.3339 | 209 | 72 | 86
Sep 20, 2011 | 2417:00
Sep 20, 2011 | 2418:00 | 1.725 | 0.64167 | 1.0833 | 80.5 | 59 | 149 | 2512.5006 | 209 | 72 | 86
Sep 20, 2011 | 2419:00
Sep 20, 2011 | 2420:00 | 2.007 | 0.64167 | 1.3653 | 70 | 53 | 150 | 2841.5007 | 209 | 69 | 84
Sep 20, 2011 | 2421:00
Sep 20, 2011 | 2422:00 | 2.04 | 0.64167 | 1.3983 | 64 | 49 | 151 | 2880.0007 | 209 | 68 | 83
Sep 20, 2011 | 2423:00
Sep 21, 2011 | 2400:00 | 2.1 | 0.64167 | 1.4583 | 60 | 46 | 151 | 2950.0007 | 209 | 66 | 81
Sep 21, 2011 | 2401:00
Sep 21, 2011 | 2402:00 | 2.139 | 0.64167 | 1.4973 | 56 | 43 | 151 | 2995.5007 | 209 | 66 | 81
Sep 21, 2011 | 2403:00
Sep 21, 2011 | 2404:00 | 2.184 | 0.64167 | 1.5423 | 50 | 42 | 150 | 3048.0007 | 209 | 63 | 78
Sep 21, 2011 | 2405:00
Sep 21, 2011 | 2406:00 | 2.256 | 0.64167 | 1.6143 | 46 | 37 | 149 | 3132.0008 | 209 | 62 | 77
Sep 21, 2011 | 2407:00
Sep 21, 2011 | 2408:00 | 2.11 | 0.64167 | 1.4683 | 68.9 | 49 | 150 | 2961.6674 | 209 | 66 | 81
Sep 21, 2011 | 2409:00
Sep 21, 2011 | 2410:00 | 1.927 | 0.64167 | 1.2853 | 76.7 | 56 | 151 | 2748.1673 | 209 | 70 | 85
Sep 21, 2011 | 2411:00
Sep 21, 2011 | 2412:00 | 1.758 | 0.64167 | 1.1163 | 84.8 | 59 | 151 | 2551.0006 | 209 | 72 | 86
Sep 21, 2011 | 2413:00
Sep 21, 2011 | 2414:00 | 1.718 | 0.64167 | 1.0763 | 85 | 61 | 148 | 2504.3339 | 210 | 73 | 87
Sep 21, 2011 | 2415:00
Sep 21, 2011 | 2416:00 | 1.713 | 0.64167 | 1.0713 | 85.7 | 60 | 148 | 2498.5006 | 209 | 72 | 86
Sep 21, 2011 | 2417:00
Sep 21, 2011 | 2418:00 | 1.744 | 0.64167 | 1.1023 | 79.9 | 63 | 148 | 2534.6672 | 210 | 71 | 85
Sep 21, 2011 | 2419:00
Sep 21, 2011 | 2420:00 | 2.071 | 0.64167 | 1.4293 | 66 | 52 | 150 | 2916.1674 | 209 | 69 | 83
Sep 21, 2011 | 2421:00
Sep 21, 2011 | 2422:00 | 2.036 | 0.64167 | 1.3943 | 63 | 47 | 152 | 2875.334 | 209 | 66 | 81
Sep 21, 2011 | 2423:00
Sep 22, 2011 | 2400:00 | 2.136 | 0.64167 | 1.4943 | 59 | 44 | 151 | 2992.0007 | 209 | 65 | 80
Sep 22, 2011 | 2401:00
Sep 22, 2011 | 2402:00 | 2.119 | 0.64167 | 1.4773 | 55 | 44 | 151 | 2972.1674 | 209 | 66 | 81
Sep 22, 2011 | 2403:00
Sep 22, 2011 | 2404:00 | 2.188 | 0.64167 | 1.5463 | 54 | 45 | 151 | 3052.6674 | 209 | 65 | 80
Sep 22, 2011 | 2405:00
Sep 22, 2011 | 2406:00 | 2.251 | 0.64167 | 1.6093 | 49 | 39 | 150 | 3126.1674 | 209 | 63 | 78
Sep 22, 2011 | 2407:00
Sep 22, 2011 | 2408:00 | 2.148 | 0.64167 | 1.5063 | 67 | 45 | 150 | 3006.0007 | 209 | 64 | 79
Sep 22, 2011 | 2409:00
Sep 22, 2011 | 2410:00 | 2.015 | 0.64167 | 1.3733 | 76 | 49 | 151 | 2850.834 | 210 | 69 | 84
Sep 22, 2011 | 2411:00
Sep 22, 2011 | 2412:00 | 1.615 | 0.64167 | 0.97333 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 2384.1672 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Sep 22, 2011 | 2413:00
Sep 22, 2011 | 2414:00 | 1.544 | 0.64167 | 0.90233 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 2301.3338 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Sep 22, 2011 | 2415:00
Sep 22, 2011 | 2416:00 | 1.549 | 0.64167 | 0.90733 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 2307.1672 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Sep 22, 2011 | 2417:00
Sep 22, 2011 | 2418:00 | 1.548 | 0.64167 | 0.90633 | 80 | 65 | 146 | 2306.0005 | 209 | 72 | 86
Sep 22, 2011 | 2419:00
Sep 22, 2011 | 2420:00 | 2.08 | 0.64167 | 1.4383 | 65.7 | 52 | 151 | 2926.6674 | 209 | 67 | 82
Sep 22, 2011 | 2421:00
Sep 22, 2011 | 2422:00 | 2.178 | 0.64167 | 1.5363 | 64 | 52 | 151 | 3041.0007 | 209 | 66 | 80
Sep 22, 2011 | 2423:00
Sep 23, 2011 | 2400:00 | 2.22 | 0.64167 | 1.5783 | 60 | 49 | 150 | 3090.0007 | 209 | 65 | 80
Sep 23, 2011 | 2401:00
Sep 23, 2011 | 2402:00 | 2.213 | 0.64167 | 1.5713 | 55.5 | 49 | 150 | 3081.8341 | 209 | 64 | 78
Sep 23, 2011 | 2403:00
Sep 23, 2011 | 2404:00 | 2.279 | 0.64167 | 1.6373 | 53.5 | 48 | 150 | 3158.8341 | 209 | 62 | 77
Sep 23, 2011 | 2405:00
Sep 23, 2011 | 2406:00 | 2.333 | 0.64167 | 1.6913 | 49.9 | 45 | 150 | 3221.8341 | 209 | 62 | 77
Sep 23, 2011 | 2407:00
Sep 23, 2011 | 2408:00 | 2.166 | 0.64167 | 1.5243 | 69 | 49 | 150 | 3027.0007 | 209 | 65 | 80
Sep 23, 2011 | 2409:00
Sep 23, 2011 | 2410:00 | 1.941 | 0.64167 | 1.2993 | 79 | 52 | 152 | 2764.5006 | 210 | 68 | 83
Sep 23, 2011 | 2411:00
Sep 23, 2011 | 2412:00 | 1.6 | 0.64167 | 0.95833 | 91 | 62 | 149 | 2366.6672 | 209 | 72 | 86
Sep 23, 2011 | 2413:00
Sep 23, 2011 | 2414:00 | 1.559 | 0.64167 | 0.91733 | 92 | 65 | 145 | 2318.8339 | 210 | 74 | 87
Sep 23, 2011 | 2415:00
Sep 23, 2011 | 2416:00 | 1.532 | 0.64167 | 0.89033 | 90 | 64 | 144 | 2287.3338 | 210 | 75 | 88
Sep 23, 2011 | 2417:00
Sep 23, 2011 | 2418:00 | 1.3 | 0.64167 | 0.65833 | 83 | 63 | 142 | 2016.6671 | 210 | 71 | 84
Sep 23, 2011 | 2419:00
Sep 23, 2011 | 2420:00 | 2.099 | 0.64167 | 1.4573 | 68 | 57 | 151 | 2948.834 | 209 | 67 | 82
Sep 23, 2011 | 2421:00
Sep 23, 2011 | 2422:00 | 2.145 | 0.64167 | 1.5033 | 62.8 | 51 | 151 | 3002.5007 | 209 | 66 | 81
Sep 23, 2011 | 2423:00
Sep 24, 2011 | 2400:00 | 2.219 | 0.62474 | 1.5943 | 60.7 | 46 | 151 | 3088.8341 | 209 | 64 | 79
Sep 24, 2011 | 2401:00
Sep 24, 2011 | 2402:00 | 2.181 | 0.62474 | 1.5563 | 55.6 | 50 | 151 | 3044.5007 | 209 | 65 | 80
Sep 24, 2011 | 2403:00
Sep 24, 2011 | 2404:00 | 2.242 | 0.62474 | 1.6173 | 54.9 | 49 | 151 | 3115.6674 | 209 | 64 | 79
Sep 24, 2011 | 2405:00
Sep 24, 2011 | 2406:00 | 2.358 | 0.62474 | 1.7333 | 52.4 | 50 | 151 | 3251.0008 | 209 | 63 | 78
Sep 24, 2011 | 2407:00
Sep 24, 2011 | 2408:00 | 2.189 | 0.62474 | 1.5643 | 68 | 64 | 151 | 3053.8341 | 209 | 64 | 79
Sep 24, 2011 | 2409:00
Sep 24, 2011 | 2410:00 | 2.028 | 0.62474 | 1.4033 | 83 | 65 | 152 | 2866.0007 | 209 | 70 | 84
Sep 24, 2011 | 2411:00
Sep 24, 2011 | 2412:00 | 1.7 | 0.62474 | 1.0753 | 89 | 66 | 146 | 2483.3339 | 210 | 71 | 85
Sep 24, 2011 | 2413:00
Sep 24, 2011 | 2414:00 | 1.605 | 0.62474 | 0.98026 | 91 | 66 | 146 | 2372.5005 | 210 | 71 | 85
Sep 24, 2011 | 2415:00
Sep 24, 2011 | 2416:00 | 1.605 | 0.62474 | 0.98026 | 90 | 65 | 146 | 2372.5005 | 210 | 71 | 85
Sep 24, 2011 | 2417:00
Sep 24, 2011 | 2418:00 | 1.696 | 0.62474 | 1.0713 | 82 | 63 | 146 | 2478.6672 | 210 | 71 | 85
Sep 24, 2011 | 2419:00
Sep 24, 2011 | 2420:00 | 1.895 | 0.62474 | 1.2703 | 64.1 | 60 | 151 | 2710.834 | 209 | 70 | 84
Sep 24, 2011 | 2421:00
Sep 24, 2011 | 2422:00 | 1.966 | 0.62474 | 1.3413 | 59 | 55 | 152 | 2793.6673 | 209 | 70 | 84
Sep 24, 2011 | 2423:00
Sep 25, 2011 | 2400:00 | 2.12 | 0.64167 | 1.4783 | 57.6 | 53 | 152 | 2973.334 | 209 | 67 | 82
Sep 25, 2011 | 2401:00
Sep 25, 2011 | 2402:00 | 2.127 | 0.64167 | 1.4853 | 58 | 48 | 151 | 2981.5007 | 209 | 65 | 80
Sep 25, 2011 | 2403:00
Sep 25, 2011 | 2404:00 | 2.186 | 0.64167 | 1.5443 | 55 | 48 | 151 | 3050.3341 | 209 | 65 | 79
Sep 25, 2011 | 2405:00
Sep 25, 2011 | 2406:00 | 2.193 | 0.64167 | 1.5513 | 51.3 | 45 | 151 | 3058.5007 | 209 | 65 | 80
Sep 25, 2011 | 2407:00
Sep 25, 2011 | 2408:00 | 2.11 | 0.64167 | 1.4683 | 62 | 52 | 152 | 2961.6674 | 209 | 66 | 81
Sep 25, 2011 | 2409:00
Sep 25, 2011 | 2410:00 | 1.78 | 0.64167 | 1.1383 | 75 | 64 | 150 | 2576.6673 | 209 | 70 | 84
Sep 25, 2011 | 2411:00
Sep 25, 2011 | 2412:00 | 1.52 | 0.64167 | 0.87833 | 83 | 64 | 146 | 2273.3338 | 209 | 71 | 84
Sep 25, 2011 | 2413:00
Sep 25, 2011 | 2414:00 | 1.59 | 0.64167 | 0.94833 | 82 | 62 | 146 | 2355.0005 | 209 | 72 | 85
Sep 25, 2011 | 2415:00
Sep 25, 2011 | 2416:00 | 1.626 | 0.64167 | 0.98433 | 75 | 61 | 145 | 2397.0005 | 209 | 72 | 85
Sep 25, 2011 | 2417:00
Sep 25, 2011 | 2418:00 | 1.645 | 0.64167 | 1.0033 | 72 | 59 | 146 | 2419.1672 | 209 | 71 | 85
Sep 25, 2011 | 2419:00
Sep 25, 2011 | 2420:00 | 1.804 | 0.64167 | 1.1623 | 68 | 54 | 149 | 2604.6673 | 209 | 70 | 84
Sep 25, 2011 | 2421:00
Sep 25, 2011 | 2422:00 | 2.014 | 0.64167 | 1.3723 | 66 | 54 | 152 | 2849.6673 | 209 | 68 | 83
Sep 25, 2011 | 2423:00
Sep 26, 2011 | 2400:00 | 2.04 | 0.64167 | 1.3983 | 63 | 53 | 152 | 2880.0007 | 209 | 67 | 82
Sep 26, 2011 | 2401:00
Sep 26, 2011 | 2402:00 | 2.125 | 0.64167 | 1.4833 | 58 | 53 | 151 | 2979.1674 | 209 | 66 | 81
Sep 26, 2011 | 2403:00
Sep 26, 2011 | 2404:00 | 2.062 | 0.64167 | 1.4203 | 55.6 | 52 | 151 | 2905.6674 | 209 | 67 | 82
Sep 26, 2011 | 2405:00
Sep 26, 2011 | 2406:00 | 2.196 | 0.64167 | 1.5543 | 51 | 48 | 151 | 3062.0007 | 209 | 65 | 80
Sep 26, 2011 | 2407:00
Sep 26, 2011 | 2408:00 | 2.1 | 0.64167 | 1.4583 | 61 | 52 | 151 | 2950.0007 | 209 | 63 | 78
Sep 26, 2011 | 2409:00
Sep 26, 2011 | 2410:00 | 2.043 | 0.64167 | 1.4013 | 71 | 54 | 152 | 2883.5007 | 209 | 68 | 83
Sep 26, 2011 | 2411:00
Sep 26, 2011 | 2412:00 | 1.797 | 0.64167 | 1.1553 | 79 | 58 | 149 | 2596.5006 | 209 | 70 | 84
Sep 26, 2011 | 2413:00
Sep 26, 2011 | 2414:00 | 1.647 | 0.64167 | 1.0053 | 83 | 62 | 146 | 2421.5005 | 209 | 71 | 84
Sep 26, 2011 | 2415:00
Sep 26, 2011 | 2416:00 | 1.649 | 0.64167 | 1.0073 | 80 | 62 | 146 | 2423.8339 | 209 | 71 | 85
Sep 26, 2011 | 2417:00
Sep 26, 2011 | 2418:00 | 1.737 | 0.64167 | 1.0953 | 74 | 59 | 147 | 2526.5006 | 209 | 70 | 84
Sep 26, 2011 | 2419:00
Sep 26, 2011 | 2420:00 | 2.03 | 0.64167 | 1.3883 | 62.8 | 56 | 151 | 2868.334 | 209 | 68 | 82
Sep 26, 2011 | 2421:00
Sep 26, 2011 | 2422:00 | 2.098 | 0.64167 | 1.4563 | 60 | 54 | 151 | 2947.6674 | 209 | 67 | 82
Sep 26, 2011 | 2423:00
Sep 27, 2011 | 2400:00 | 2.132 | 0.64167 | 1.4903 | 57.4 | 53 | 151 | 2987.334 | 209 | 65 | 80
Sep 27, 2011 | 2401:00
Sep 27, 2011 | 2402:00 | 2.098 | 0.64167 | 1.4563 | 54.9 | 51 | 151 | 2947.6674 | 209 | 65 | 80
Sep 27, 2011 | 2403:00
Sep 27, 2011 | 2404:00 | 2.098 | 0.64167 | 1.4563 | 49.7 | 46 | 151 | 2947.6674 | 209 | 64 | 79
Sep 27, 2011 | 2405:00
Sep 27, 2011 | 2406:00 | 2.283 | 0.64167 | 1.6413 | 50 | 45 | 150 | 3163.5008 | 209 | 63 | 78
Sep 27, 2011 | 2407:00
Sep 27, 2011 | 2408:00 | 2.178 | 0.64167 | 1.5363 | 65 | 49 | 152 | 3041.0007 | 209 | 67 | 82
Sep 27, 2011 | 2409:00
Sep 27, 2011 | 2410:00 | 1.999 | 0.64167 | 1.3573 | 74 | 52 | 152 | 2832.1673 | 209 | 69 | 84
Sep 27, 2011 | 2411:00
Sep 27, 2011 | 2412:00 | 1.524 | 0.64167 | 0.88233 | 89 | 61 | 153 | 2278.0005 | 209 | 72 | 85
Sep 27, 2011 | 2413:00
Sep 27, 2011 | 2414:00 | 1.524 | 0.64167 | 0.88233 | 91 | 64 | 143 | 2278.0005 | 210 | 72 | 85
Sep 27, 2011 | 2415:00
Sep 27, 2011 | 2416:00 | 1.435 | 0.64167 | 0.79333 | 86 | 64 | 143 | 2174.1671 | 210 | 72 | 85
Sep 27, 2011 | 2417:00
Sep 27, 2011 | 2418:00 | 1.524 | 0.64167 | 0.88233 | 82 | 62 | 143 | 2278.0005 | 210 | 72 | 85
Sep 27, 2011 | 2419:00
Sep 27, 2011 | 2420:00 | 1.938 | 0.64167 | 1.2963 | 67.9 | 55 | 151 | 2761.0006 | 209 | 69 | 84
Sep 27, 2011 | 2421:00
Sep 27, 2011 | 2422:00 | 1.971 | 0.64167 | 1.3293 | 66.8 | 53 | 152 | 2799.5007 | 209 | 69 | 84
Sep 27, 2011 | 2423:00
Sep 28, 2011 | 2400:00 | 2.049 | 0.64167 | 1.4073 | 60.3 | 50 | 151 | 2890.5007 | 209 | 67 | 82
Sep 28, 2011 | 2401:00
Sep 28, 2011 | 2402:00 | 2.179 | 0.64167 | 1.5373 | 58 | 49 | 151 | 3042.1674 | 209 | 66 | 81
Sep 28, 2011 | 2403:00
Sep 28, 2011 | 2404:00 | 2.191 | 0.64167 | 1.5493 | 52.6 | 47 | 151 | 3056.1674 | 209 | 64 | 79
Sep 28, 2011 | 2405:00
Sep 28, 2011 | 2406:00 | 2.181 | 0.64167 | 1.5393 | 50.4 | 44 | 151 | 3044.5007 | 209 | 65 | 79
Sep 28, 2011 | 2407:00
Sep 28, 2011 | 2408:00 | 2.044 | 0.64167 | 1.4023 | 64 | 48 | 151 | 2884.6673 | 209 | 66 | 80
Sep 28, 2011 | 2409:00
Sep 28, 2011 | 2410:00 | 1.749 | 0.64167 | 1.1073 | 75 | 52 | 152 | 2540.5006 | 209 | 69 | 84
Sep 28, 2011 | 2411:00
Sep 28, 2011 | 2412:00 | 1.719 | 0.64167 | 1.0773 | 88 | 56 | 153 | 2505.5006 | 209 | 72 | 85
Sep 28, 2011 | 2413:00
Sep 28, 2011 | 2414:00 | 1.439 | 0.64167 | 0.79733 | 91 | 60 | 143 | 2178.8338 | 210 | 72 | 86
Sep 28, 2011 | 2415:00
Sep 28, 2011 | 2416:00 | 1.43 | 0.64167 | 0.78833 | 89 | 62 | 142 | 2168.3338 | 209 | 72 | 85
Sep 28, 2011 | 2417:00
Sep 28, 2011 | 2418:00 | 1.441 | 0.64167 | 0.79933 | 83 | 61 | 144 | 2181.1671 | 209 | 72 | 86
Sep 28, 2011 | 2419:00
Sep 28, 2011 | 2420:00 | 1.991 | 0.64167 | 1.3493 | 66 | 56 | 152 | 2822.834 | 209 | 69 | 83
Sep 28, 2011 | 2421:00
Sep 28, 2011 | 2422:00 | 1.991 | 0.64167 | 1.3493 | 64.6 | 52 | 152 | 2822.834 | 209 | 68 | 83
Sep 28, 2011 | 2423:00
Sep 29, 2011 | 2400:00 | 2.081 | 0.64167 | 1.4393 | 63 | 52 | 152 | 2927.834 | 209 | 67 | 82
Sep 29, 2011 | 2401:00
Sep 29, 2011 | 2402:00 | 1.991 | 0.64167 | 1.3493 | 61.7 | 50 | 152 | 2822.834 | 209 | 69 | 84
Sep 29, 2011 | 2403:00
Sep 29, 2011 | 2404:00 | 1.974 | 0.64167 | 1.3323 | 60 | 52 | 152 | 2803.0007 | 209 | 68 | 83
Sep 29, 2011 | 2405:00
Sep 29, 2011 | 2406:00 | 2.044 | 0.64167 | 1.4023 | 58 | 50 | 152 | 2884.6673 | 209 | 68 | 82
Sep 29, 2011 | 2407:00
Sep 29, 2011 | 2408:00 | 2.029 | 0.64167 | 1.3873 | 65 | 55 | 151 | 2867.1673 | 209 | 66 | 81
Sep 29, 2011 | 2409:00
Sep 29, 2011 | 2410:00 | 1.764 | 0.64167 | 1.1223 | 84 | 59 | 149 | 2558.0006 | 209 | 71 | 85
Sep 29, 2011 | 2411:00
Sep 29, 2011 | 2412:00 | 1.563 | 0.64167 | 0.92133 | 94 | 62 | 145 | 2323.5005 | 210 | 72 | 86
Sep 29, 2011 | 2413:00
Sep 29, 2011 | 2414:00 | 1.486 | 0.64167 | 0.84433 | 94 | 63 | 145 | 2233.6672 | 210 | 73 | 86
Sep 29, 2011 | 2415:00
Sep 29, 2011 | 2416:00 | 1.445 | 0.64167 | 0.80333 | 89 | 64 | 145 | 2185.8338 | 210 | 73 | 86
Sep 29, 2011 | 2417:00
Sep 29, 2011 | 2418:00 | 1.529 | 0.64167 | 0.88733 | 83 | 60 | 146 | 2283.8338 | 210 | 72 | 85
Sep 29, 2011 | 2419:00
Sep 29, 2011 | 2420:00 | 1.853 | 0.64167 | 1.2113 | 75.6 | 58 | 151 | 2661.834 | 209 | 70 | 84
Sep 29, 2011 | 2421:00
Sep 29, 2011 | 2422:00 | 1.881 | 0.64167 | 1.2393 | 69.1 | 53 | 151 | 2694.5006 | 209 | 70 | 84
Sep 29, 2011 | 2423:00
Sep 30, 2011 | 2400:00 | 2.067 | 0.64167 | 1.4253 | 63.7 | 49 | 151 | 2911.5007 | 209 | 68 | 82
Sep 30, 2011 | 2401:00
Sep 30, 2011 | 2402:00 | 2.05 | 0.64167 | 1.4083 | 60.7 | 49 | 151 | 2891.6673 | 209 | 66 | 81
Sep 30, 2011 | 2403:00
Sep 30, 2011 | 2404:00 | 2.168 | 0.64167 | 1.5263 | 54 | 44 | 150 | 3029.3341 | 209 | 64 | 79
Sep 30, 2011 | 2405:00
Sep 30, 2011 | 2406:00 | 2.124 | 0.64167 | 1.4823 | 50.4 | 48 | 150 | 2978.0007 | 209 | 65 | 79
Sep 30, 2011 | 2407:00
Sep 30, 2011 | 2408:00 | 2.073 | 0.64167 | 1.4313 | 70 | 54 | 151 | 2918.5007 | 209 | 66 | 81
Sep 30, 2011 | 2409:00
Sep 30, 2011 | 2410:00 | 1.924 | 0.64167 | 1.2823 | 81 | 58 | 151 | 2744.6673 | 209 | 70 | 84
Sep 30, 2011 | 2411:00
Sep 30, 2011 | 2412:00 | 1.653 | 0.64167 | 1.0113 | 88 | 64 | 149 | 2428.5006 | 209 | 71 | 85
Sep 30, 2011 | 2413:00
Sep 30, 2011 | 2414:00 | 1.603 | 0.64167 | 0.96133 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 2370.1672 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Sep 30, 2011 | 2415:00
Sep 30, 2011 | 2416:00 | 1.56 | 0.64167 | 0.91833 | 87 | 61 | 147 | 2320.0005 | 209 | 72 | 86
Sep 30, 2011 | 2417:00
Sep 30, 2011 | 2418:00 | 1.624 | 0.64167 | 0.98233 | 81 | 62 | 148 | 2394.6672 | 209 | 72 | 86
Sep 30, 2011 | 2419:00
Sep 30, 2011 | 2420:00 | 1.691 | 0.64167 | 1.0493 | 78.5 | 59 | 148 | 2472.8339 | 209 | 71 | 85
Sep 30, 2011 | 2421:00
Sep 30, 2011 | 2422:00 | 1.692 | 0.64167 | 1.0503 | 75.4 | 56 | 147 | 2474.0006 | 209 | 70 | 84
Sep 30, 2011 | 2423:00